
建设项目环境影响报告表

（污染影响类）
项目名称：杭锦旗住房和城乡建设局锡尼镇垃圾填埋场危废暂存库新建项目                                       

建设单位：杭锦旗住房和城乡建设局（盖章）                
编制日期：              二〇二五年十月                  
中华人民共和国生态环境部制

一、建设项目基本情况

	建设项目名称
	杭锦旗住房和城乡建设局锡尼镇垃圾填埋场危废暂存库新建项目

	项目代码
	/

	建设单位联系人
	呼庆图
	联系方式
	13722089535

	建设地点
	内蒙古自治区鄂尔多斯市杭锦旗锡尼镇垃圾填埋场内。

	地理坐标
	E：108度46分25.062秒，N：39度55分22.237秒。

	国民经济

行业类别
	N7724危险废物治理
	建设项目

行业类别
	四十七、生态保护和环境治理业- 101、危险废物（不含医疗废物）利用及处置-其他

	建设性质
	(新建（迁建）

(改建

(扩建

(技术改造
	建设项目

申报情形
	(首次申报项目             

(不予批准后再次申报项目

(超五年重新审核项目     

(重大变动重新报批项目

	项目审批（核准/

备案）部门（选填）
	/
	项目审批（核准/

备案）文号（选填）
	/

	总投资（万元）
	5
	环保投资（万元）
	5

	环保投资占比（%）
	100
	施工工期
	1个月

	是否开工建设
	(否

( 是：             
	用地（用海）

面积（m2）
	11.9

	专项评价

设置情况
	无。

	规划情况
	无。

	规划环境影响

评价情况
	无。

	规划及规划环境影响评价符合性分析
	无。

	其他符合性分析
	1.产业政策符合性分析

本项目为危废库建设项目，不属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》（中华人民共和国国家发展和改革委员会令第7号，自2024年2月1日起施行）中“鼓励类”“限制类”和“淘汰类”，故为允许类项目。因此，项目的建设符合国家产业政策。
2.与《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）的符合性分析

本项目与《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）符合性分析，详见表1-1。

表1-1 与《危险废物贮存污染控制标准》符合性表

项目

建设内容（条件及要求）

核对本工程具体情况

符合性分析

总体要求

产生、收集、贮存、利用、处置危险废物的单位应建造危险废物贮存设施或设置贮存场所，并根据需要选择贮存设施类型。

本项目主要建设危废暂存库一座，用于暂存杭锦旗农村牧区生活垃圾、污水处理工程锡尼镇生活垃圾填埋场项目中水处理工程在线监测设备监测废液。
符合

贮存危险废物应根据危险废物的类别、数量、形态、物理化学性质和环境风险等因素，确定贮存设施或场所类型和规模。

本项目按照在线监测设备监测废液的数量、物理化学性质和环境风险等因素，确定建设11.9m2危废暂存库一座。

符合
贮存危险废物应根据危险废物的类别、形态、物理化学性质和污染防治要求进行分类贮存，且应避免危险废物与不相容的物质或材料接触。

本项目仅暂存杭锦旗垃圾填埋场水处理工程在线监测设备监测废液，废液采用防腐蚀密封塑料桶收集贮存，危险废物与容器材质不相容。

符合
贮存危险废物应根据危险废物的形态、物理化学性质、包装形式和污染物迁移途径，采取措施减少渗滤液及其衍生废物、渗漏的液态废物（简称渗漏液）、粉尘、VOCs、酸雾、有毒有害大气污染物和刺激性气味气体等污染物的产生，防止其污染环境。

本项目危废库内设置导流集液槽，地面、裙脚均做防腐、防渗处理，危废废液采用防腐蚀密封塑料桶收集贮存，采取以上措施可有效防止其污染环境。

符合
危险废物贮存过程中产生的液态废物和固态废物应分类收集，按其环境管理要求妥善处理。

本项目仅暂存杭锦旗垃圾填埋场水处理工程在线监测设备产生的监测废液，并委托具有危险废物处理资质的公司处理。

符合
贮存设施或场所、容器和包装物应按HJ1276要求设置危险废物贮存设施或场所标志、危险废物贮存分区标志和危险废物标签等危险废物识别标志。

本项目将按照HJ1276要求设置相关标志。

符合
HJ1259规定的危险废物环境重点监管单位，应采用电子地磅、电子标签、电子管理台账等技术手段对危险废物贮存过程进行信息化管理，确保数据完整、真实、准确；采用视频监控的应确保监控画面清晰，视频记录保存时间至少为3个月。

本项目将按照HJ1259规定采用电子管理台账等技术手段，并设置视频监控。

符合
贮存设施退役时，所有者或运营者应依法履行环境保护责任，退役前应妥善处理处置贮存设施内剩余的危险废物，并对贮存设施进行清理，消除污染；还应依据土壤污染防治相关法律法规履行场地环境风险防控责任。

本危废暂存库退役时，将妥善处理处置贮存设施内剩余的危险废物，并对贮存设施进行清理，消除污染；并依据土壤污染防治相关法律法规履行场地环境风险防控责任。

符合
危险废物贮存除应满足环境保护相关要求外，还应执行国家安全生产、职业健康、交通运输、消防等法律法规和标准的相关要求。

本项目运营期间将严格执行国家安全生产、职业健康、交通运输、消防等法律法规和标准的相关要求。

符合
贮存设施污染控制要求

贮存设施应根据危险废物的形态、物理化学性质、包装形式和污染物迁移途径，采取必要的防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐以及其他环境污染防治措施，不应露天堆放危险废物。

本项目建设的全封闭危废暂存库，采取室内存放方式，具备防风、防雨、防晒等功能，地面铺设防腐防渗层，并设有专门的物料收集和防泄漏设施。

符合
贮存设施应根据危险废物的类别、数量、形态、物理化学性质和污染防治等要求，设置必要的贮存分区，避免不相容的危险废物接触、混合。

本项目仅暂存杭锦旗垃圾填埋场水处理工程在线监测设备产生的监测废液，不存在与其不相容的危险废物。

符合
贮存设施或贮存分区内地面、墙面裙脚、堵截泄漏的围堰、接触危险废物的隔板和墙体等应采用坚固的材料建造，表面无裂缝。

危废品暂存库地面防渗措施为天然基础层+300mm土夯实+2mmHDPE土工膜+200mmC30混凝土地面+4mm环氧地坪，渗透系数满足≤10-10cm/s的要求，裙脚采用2mm厚高密度聚乙烯（HDPE）防渗膜渗透系数≤10-10cm/s，表面无裂缝。

符合
贮存设施地面与裙脚应采取表面防渗措施；表面防渗材料应与所接触的物料或污染物相容，可采用抗渗混凝土、高密度聚乙烯膜、钠基膨润土防水毯或其他防渗性能等效的材料。贮存的危险废物直接接触地面的，还应进行基础防渗，防渗层为至少1m厚黏土层（渗透系数不大于10-7cm/s），或至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10cm/s），或其他防渗性能等效的材料。

本项目危废暂存库地面与裙脚应采取表面防渗措施；地面由下至上依次为天然基础层+300mm土夯实+2mmHDPE土工膜+200mmC30混凝土地面+4mm环氧地坪，渗透系数满足≤10-10cm/s的要求，裙脚采用2mm厚高密度聚乙烯（HDPE）防渗膜渗透系数≤10-10cm/s，建筑材料与危险废物相容。

符合
同一贮存设施宜采用相同的防渗、防腐工艺（包括防渗、防腐结构或材料），防渗、防腐材料应覆盖所有可能与废物及其渗滤液、渗漏液等接触的构筑物表面；采用不同防渗、防腐工艺应分别建设贮存分区。

本项目采用相同的防渗、防腐工艺（包括防渗、防腐结构或材料），防渗、防腐材料覆盖所有可能与废物及其渗滤液、渗漏液等接触的构筑物表面。

符合
贮存设施应采取技术和管理措施防止无关人员进入。

本项目危废暂存库严格执行管理制度，无关人员不得入内。
符合
贮存库

贮存库内不同贮存分区之间应采取隔离措施。隔离措施可根据危险废物特性采用过道、隔板或隔墙等方式。

本项目仅暂存杭锦旗垃圾填埋场水处理工程在线监测设备产生的监测废液，无需分区。
符合
在贮存库内或通过贮存分区方式贮存液态危险废物的，应具有液体泄漏堵截设施，堵截设施最小容积不应低于对应贮存区域最大液态废物容器容积或液态废物总储量1/10（二者取较大者）；用于贮存可能产生渗滤液的危险废物的贮存库或贮存分区应设计渗滤液收集设施，收集设施容积应满足渗滤液的收集要求。

本项目用于贮存液态危险废物，设计堵截泄漏的裙脚，地面与裙脚所围建的容积不低于1/10。贮存区设置导流集液槽，满足渗滤液的收集要求。
符合
贮存易产生粉尘、VOCs、酸雾、有毒有害大气污染物和刺激性气味气体的危险废物贮存库，应设置气体收集装置和气体净化设施；气体净化设施的排气筒高度应符合GB16297要求。

本项目危废废液采用防腐蚀密封塑料桶桶装，并带桶一并转运。

符合
容器和包装物污染控制要求

容器和包装物材质、内衬应与盛装的危险废物相容。

本项目容器和包装物材质、内衬与盛装的危险废物相容，不会产生反应。

符合
针对不同类别、形态、物理化学性质的危险废物，其容器和包装物应满足相应的防渗、防漏、防腐和强度等要求。

针对本项目危险废物，其容器和包装物均满足相应的防渗、防漏、防腐和强度等要求。

符合
硬质容器和包装物及其支护结构在堆叠码放时不应有明显变形，无破损泄漏。

本项目危废包装物无需堆叠码放。

符合
柔性容器和包装物堆叠码放时应封口严密，无破损泄漏。

柔性容器和包装物堆叠码放时采取封口严密措施，确保无破损泄漏。

符合
使用容器盛装液态、半固态危险废物时，容器内部应留有适当的空间，以适应因温度变化等可能引发的收缩和膨胀，防止其导致容器渗漏或永久变形。

使用防腐蚀密封塑料桶桶装废液时，容器内部留有适当的空间，每桶最大储存量不超过最大容积的80%。

符合
容器和包装物外表面应保持清洁。

容器和包装物外表面保持清洁。

符合
贮存过程污染控制要求

在常温常压下不易水解、不易挥发的固态危险废物可分类堆放贮存，其他固态危险废物应装入容器或包装物内贮存。

本项目仅暂存杭锦旗垃圾填埋场水处理工程在线监测设备监测废液，无需分类贮存。

符合
液态危险废物应装入容器内贮存，或直接采用贮存池、贮存罐区贮存。
本项目收集暂存的液态危险废物将采用防腐蚀密封塑料桶桶装，带桶一并转运。

符合
半固态危险废物应装入容器或包装袋内贮存，或直接采用贮存池贮存。

本项目不暂存半固态危险废物。

符合
具有热塑性的危险废物应装入容器或包装袋内进行贮存。

本项目不涉及热塑性的危险废物。
符合
易产生粉尘、VOCs、酸雾、有毒有害大气污染物和刺激性气味气体的危险废物应装入闭口容器或包装物内贮存。

本项目仅暂存杭锦旗垃圾填埋场水处理工程在线监测设备监测废液，采用防腐蚀密封塑料桶桶装，带桶一并转运。
符合
危险废物贮存过程中易产生粉尘等无组织排放的，应采取抑尘等有效措施。

本项目不涉及易产生粉尘的危险废物。

符合
3.选址合理性分析

本项目位于内蒙古鄂尔多斯市杭锦旗锡尼镇垃圾填埋场内，本次建设不新增占地。填埋场于2019年4月18日取得《鄂尔多斯市生态环境局关于杭锦旗农村牧区生活垃圾、污水处理工程锡尼镇生活垃圾填埋场项目环境影响报告书的批复》（鄂环审字〔2019〕71号），并于2023年6月10日完成自主验收（详见附件2）。
项目所在区域无断层、地下溶洞等潜在的危害因素，地质结构相对稳定，不在易燃、易爆等危险品仓库和高压输电线路防护区域内，符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）中的相关规定。

项目所在区域无居民及相应敏感目标，评价范围内无风景名胜区、自然保护区、饮用水水源地和其他需要特别保护的区域。

表1-2 选址合理性分析表

条件

厂址情况

结论

贮存设施选址应符合生态环境保护法律法规、规划和“三线一单”生态环境分区管控的要求，建设项目应依法进行环境影响评价。

本项目位于杭锦旗锡尼镇垃圾填埋场内，选址符合生态环境保护法律法规、规划和“三线一单”生态环境分区管控的要求。

符合

集中贮存设施不应选在生态保护红线区域、永久基本农田和其他需要特别保护的区域内，不应建在溶洞区或易遭受洪水、滑坡、泥石流、潮汐等严重自然灾害影响的地区

本项目选址不在生态保护红线区域、永久基本农田和其他需要特别保护的区域内，不在溶洞区或易遭受洪水、滑坡、泥石流、潮汐等严重自然灾害影响的地区。

符合

贮存设施不应选在江河、湖泊、运河、渠道、水库及其最高水位线以下的滩地和岸坡，以及法律法规规定禁止贮存危险废物的其他地点。

本项目不在江河、湖泊、运河、渠道、水库及其最高水位线以下的滩地和岸坡，不在法律法规规定禁止贮存危险废物的其他地点。

符合

贮存设施场址的位置以及其与周围环境敏感目标的距离应依据环境影响评价文件确定。

本项目位于内蒙古鄂尔多斯市杭锦旗锡尼镇垃圾填埋场内，项目厂界外500m范围内无环境敏感目标。

符合

综上，从环境保护的角度分析，项目选址可行。

4.“三线一单”符合性分析

①生态保护红线

根据《鄂尔多斯市生态环境分区管控动态更新成果（2023年版）》，全市按优先保护、重点管控、一般管控三大类划分为171个环境管控单元。其中，优先保护单元76个，面积占比64.35%；重点管控单元86个，面积占比28.10%；一般管控单元9个，面积占比7.56%。优先保护单元突出系统性保护，保持空间格局基本稳定，部分单元结合生态保护红线予以调整；重点管控单元突出精细化管理，空间格局与环境治理格局相匹配，部分单元根据产业园区、矿区和城镇开发边界进行调整；一般管控单元保持基本稳定，为经济社会发展和生态环境保护预留空间。

根据生态红线的主要划定依据，本项目位于内蒙古鄂尔多斯市杭锦旗锡尼镇垃圾填埋场内，本次建设不新增占地。经调查评价范围内无饮用水水源地、自然保护区、风景名胜区等特殊环境敏感区，不涉及重要生态功能区、生态敏感脆弱区、禁止开发区域以及其他各类保护地。根据生态红线的主要划定依据，本项目不在生态保护红线范围内。

综上所述，本项目符合生态保护红线的要求。

②环境质量底线

2025年6月，内蒙古自治区生态环境厅发布《2024年内蒙古自治区生态环境状况公报》，报告指出“2024年，全区环境空气六项污染物年均浓度均达标”。故项目所在区域为达标区域。本项目运营期产生的污染物较少，本项目的建设不会降低当地环境质量，不会对周边环境造成不良影响。

③资源利用上线

本项目不属于高污染、高能耗产业类型，项目资源利用主要包括电，项目用电量相对较小，即项目用电等资源利用不会突破区域的资源利用上线。
④生态环境准入清单

本项目位于鄂尔多斯市杭锦旗锡尼镇垃圾填埋场，根据《鄂尔多斯市生态环境准入清单》，本项目所在区域为一般管控单元，环境管控单元名称为杭锦旗一般管控区，管控单元编码为ZH15062530001。本项目在鄂尔多斯市环境管控单元图中的位置详见附图1，三线一单查询报告详见附件5。本项目与上述管控单元管控要求的符合性分析见下表。

表1-3项目与管控要求相符性分析

内容

管控要求

符合性分析

相符性

空间布局约束

永久基本农田一经划定，任何单位和个人不得擅自占用或改变用途。禁止任何单位和个人破坏永久基本农田耕作层。对永久基本农田实行严格保护，确保其面积不减少、土壤环境质量不下降，除法律规定的重点建设项目选址确实无法避让外，其他任何建设不得占用。
本项目位于杭锦旗锡尼镇垃圾填埋场厂内，占地面积不涉及永久基本农田。
符合

资源开发效率
提高农业用水水平，井灌区配套低压管道输水等措施，大力推广以浅埋滴灌为主、喷灌为辅的节水设备和技术，引进培育优良作物品种、合理调整作物种植结构等农业措施。
本项目不涉及农业生产。

符合

综上所述，本项目符合国家和地方“三线一单”的相关要求。


二、建设项目工程分析

	建设内容
	1.项目基本情况

项目名称：杭锦旗住房和城乡建设局锡尼镇垃圾填埋场危废暂存库新建项目
建设单位：杭锦旗住房和城乡建设局
建设地点：项目位于内蒙古鄂尔多斯市杭锦旗锡尼镇垃圾填埋场内。厂址中心地理坐标为：E108°46′25.062″，N39°55′22.237″。项目地理位置图见附图2。

建设内容及规模：主要建设危废暂存库一座，建筑面积11.9m2。用于暂存杭锦旗农村牧区生活垃圾、污水处理工程锡尼镇生活垃圾填埋场项目中污水处理工程在线监测设备产生的监测废液，废物类别为HW49，危废代码为900-047-49，年存储量为0.8t。
项目投资：本项目总投资为5万元，全部为环保投资。

2.主要建设内容
项目组成见表2-1：

表2-1  项目建设内容组成一览表

工程

分类

项目

建设内容

备注
主体

工程

危废暂存库

建设1座危废暂存库，建筑面积共计11.9m2（3.5m×3.4m×2.8m），全封闭。本项目危废暂存库按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）相关内容进行防渗：地面由下至上依次为天然基础层+300mm土夯实+2mmHDPE土工膜+200mmC30混凝土地面+4mm环氧地坪，渗透系数满足≤10-10cm/s的要求，裙脚采用2mm厚高密度聚乙烯（HDPE）防渗膜渗透系数≤10-10cm/s，建筑材料与危险废物相容。库内设10cm高墙裙作为围堰，裙脚防渗与地面相同，地面与墙裙自流平，地面预留伸缩缝。保证构筑物渗透系数不大于1.0×10-10cm/s。库内设置导流集液槽（长3.4m，宽0.3m，深0.3m），收集事故情况下泄漏的危险废物。导流集液槽采取防渗措施，渗透系数不大于1.0×10-10cm/s。
新建
公用

工程
供水
本项目不新增劳动人员，无需生活及生产用水。
/
供电
本项目用电接入填埋场电网。

依托
照明、监控及配电
采用防爆型灯具、监控设备及电气设备。
新建
消防设施

在危废暂存库设置灭火器、消防砂等消防设施。

新建
环保

工程

废气

加强通风。
/
废水

本项目不新增劳动人员，不产生生活污水，不产生生产废水。
/
噪声

来往车辆采取限制车速、禁止鸣笛等措施，并经距离衰减。

/
固废

本项目运营期不产生固体废物。本项目暂存的杭锦旗农村牧区生活垃圾、污水处理工程锡尼镇生活垃圾填埋场项目中污水处理工程在线监测设备产生的监测废液，收集后暂存于本项目暂存库内，定期送具有资质的危废单位处理处置。
/
环境风险

地面、墙裙等做好防渗、防腐、防漏措施，防止事故状态下收集废液泄漏至地下水体，收集桶设置警示标志，危险废物标识参照《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ 1276-2022）危险废物标签。库内外各设置一个监控器并配备完整的监控系统，全方位联网监控。

新建
3.项目实施方案
本项目危废暂存库危废来源于杭锦旗农村牧区生活垃圾、污水处理工程锡尼镇生活垃圾填埋场项目中污水处理工程在线监测设备产生的监测废液，产生量为0.8t/a；产生的监测废液采用防腐蚀密封塑料桶桶装，暂存于危废暂存库，定期经由有运输资质单位运出，运输至有资质单位处置。
本项目废物的年储存量如下：

表2-2 废物的储存规模汇总表

废物类别

年储存量

最大储存量

行业来源

废物代码

危险废物

HW49其他废物
0.8t/a
1t/a
非特定行业

900-047-49

生产、研究、开发、教学、环境检测（监测）活动中，化学和生物实验室（不包含感染性医学实验室及医疗机构化验室）产生的含氰、氟、重金属等无机废液及无机废液处理产生的残渣残液，含矿物油、有机溶剂、甲醛等有机废液，废酸、废碱，具有危险特性的残留样品，以及沾染上述物质的一次性实验用品（不包括按实验室管理要求进行清洗后的废弃的烧杯、量器漏斗等实验室用品）、包装物（不包括按实验室管理要求进行清洗后的试剂包装物、容器）过滤吸附介质等。
根据《危险废物收集 贮存 运输技术规范》（HJ 2025-2012）中规定：“危险废物运输应由持有危险废物经营许可证的单位按照其许可证的经营范围组织实施，承担危险废物运输的单位应获得交通运输部门颁发的危险货物运输资质。”
本项目危险废物运输依托有资质单位进行运输，本项目危险废物在收集后运送中途不更换容器。并根据《危险废物转移管理办法》的规定，办理危险废物转移联单手续。

4.防渗设计方案

本项目建筑面积为11.9m2，危废暂存库地面要求硬化、耐腐蚀、防渗漏，且表面无裂隙。地面由下至上依次为天然基础层+300mm土夯实+2mmHDPE土工膜+200mmC30混凝土地面+4mm环氧地坪，渗透系数满足≤10-10cm/s的要求，裙脚采用2mm厚高密度聚乙烯（HDPE）防渗膜渗透系数≤10-10cm/s，建筑材料与危险废物相容。库内设10cm高墙裙作为围堰，地面与墙裙自流平，地面预留伸缩缝。保证构筑物渗透系数不大于1.0×10-10cm/s。

库内设置导流集液槽，长3.4m，宽0.3m，深0.3m，收集事故情况下泄漏的危险废物。导流集液槽采取防渗措施，渗透系数不大于1.0×10-10cm/s。

5.劳动定员及工作制度
本项目依托填埋场工作人员，不新增劳动定员，年工作日为365天。

6.公用工程

（1）给水

本项目无生产用水，无生活用水。
（2）排水
本项目不新增生产废水、生活污水。

（3）供电

本项目供电接入填埋场电网。

（4）供热

本项目冬季不涉及供暖。

（5）消防设施
在危废暂存库设置1个手持灭火器、1个消防砂箱。

7.平面布置

项目位于内蒙古鄂尔多斯市杭锦旗锡尼镇垃圾填埋场内，本项目在填埋场中位置见附图3，本项目平面布置见附图4。

8.环保投资

本项目为危废暂存库项目，总投资为5万元，属于环保工程，全部为环保投资。

	工艺流程和产排污环节
	项目生产工艺及流程

1.施工期工艺流程及产污节点

本项目施工期建设内容为建筑施工，按照施工工序可分为土建工程、防渗工程、附属工程（通风、照明、消防等）。


[image: image1.emf]地面防渗层

地面防渗层

附属设施

附属设施

投入使用

投入使用

噪声 、 废气 、 废水 、 固废

土建

土建


图2-1  项目施工期建设流程

（1）地面防渗层铺设：地面由下至上依次为天然基础层+300mm土夯实+2mmHDPE土工膜+200mmC30混凝土地面+4mm环氧地坪，渗透系数满足≤10-10cm/s的要求，裙脚采用2mm厚高密度聚乙烯（HDPE）防渗膜渗透系数≤10-10cm/s，建筑材料与危险废物相容。库内设10cm高墙裙作为围堰，渗透系数≤10-10cm/s。

（2）附属设施：附属设施有导流集液槽的建设，导流集液槽采取防渗措施，渗透系数不大于1.0×10-10cm/s；标识牌的安装等。
2.运营期工艺流程及产物环节
本项目仅对杭锦旗农村牧区生活垃圾、污水处理工程锡尼镇生活垃圾填埋场项目中污水处理工程在线监测设备产生的监测废液，进行收集、贮存，不涉及后续的处置。危废废液采用防腐蚀密封塑料桶桶装，暂存于危废废液暂存库，定期经由有运输资质单位运出，运输至有资质单位处置。

项目营运期危废收集、周转的工艺流程及产污环节如下图所示。




图2-2  危险废物收集暂存工艺流程及产污节点图

主要污染工序

1.施工期主要污染工序

（1）废气：主要为建筑施工粉尘。

（2）噪声：主要为施工过程中作业机械运行时产生的噪声。

（3）废水：主要为施工人员生活污水和施工废水。

（4）固体废物：主要为建筑垃圾和施工人员生活垃圾。

2.运营期主要污染工序：
（1）废气：主要为危废废液暂存库内的异味。

（2）噪声：主要为危废废液转运时，运输车辆行驶过程中产生的交通噪声。

（3）废水：不产生生产废水和生活污水。

（4）固体废物：不产生固体废物。

	与项目有关的原有环境污染问题
	无。


三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

	区域

环境

质量

现状
	1.大气环境质量现状

2025年6月，内蒙古自治区生态环境厅发布《2024年内蒙古自治区生态环境状况公报》，报告指出“2024年，全区环境空气六项污染物年均浓度均达标”。故项目所在区域为达标区域。
2.声环境质量现状

项目厂界外50m范围内无声环境敏感目标，因此，本次未开展声环境质量现状调查。

3.地下水、土壤环境质量现状

依照《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》（试行），地下水及土壤环境原则上不开展环境质量现状调查。建设项目存在土壤及地下水污染途径的，应结合污染源、保护目标分布情况开展现状调查以留作背景值。针对环境保护目标，指南中针对地下水给出的内容为：地下水环境需明确厂界外500米范围内的地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。指南中未给出土壤环境保护目标，本次依照《环境影响评价技术导则土壤环境（试行）》（HJ964-2018）中表3给出的分级判别依据确定土壤环境保护目标。

经调查，本项目位于杭锦旗锡尼镇垃圾填埋场内，项目周围500m范围内不存在上述要求中的地下水环境保护目标，周围不存在敏感或较敏感的土壤环境保护目标，属于不敏感。项目经采取严格的防渗措施，危废废液采用防腐蚀密封塑料桶桶装，暂存库内地面设置导流集液槽，因此事故情况下废液能够及时收集清理，对区域地下水、土壤的影响途径极小。综合考虑，本次评价不开展地下水、土壤环境质量现状监测，仅给出相关的污染防治措施。

4.地表水、生态环境现状
地表水：本项目周围不存在地表水体。

生态环境：依照《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》（试行）要求，产业园区外建设项目新增用地且用地范围内还有生态环境保护目标时，应开展现状调查。本项目位于杭锦旗锡尼镇垃圾填埋场内，无新增用地，占地范围内不存在生态环境保护目标，因此不开展生态环境现状调查。

	环境

保护

目标
	项目拟选址在内蒙古鄂尔多斯市杭锦旗锡尼镇垃圾填埋场，由现场调查可知，该区域内没有珍稀动植物资源、饮用水源保护区、自然保护区、重点文物等重点保护目标。本项目环境保护目标见表3-3，本项目环境保护目标图详见附图5。
表3-3  环境保护对象及保护目标一览表

环境要素

保护目标

相对厂址

人数

保护级别

方位

距离（m）

环境空气

项目厂界外500m范围内无大气环境敏感目标。
《环境空气质量标准》（GB3095-2012）

中的二级标准。
声环境

项目厂界外50m范围内无声环境敏感目标。
《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准。
地下水
厂界外500米范围内不涉及地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。


	污

染

物

排

放

控

制

标

准
	1.废气排放标准

本项目施工期产生的粉尘执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的表2新污染源大气排放限值中无组织排放监控浓度限值。

表3-4  大气污染物排放标准一览表

时期

污染物

排放标准值
标准来源

施工期

颗粒物

1.0mg/m3
《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2新污染源大气排放限值中无组织排放监控浓度限值。
2.噪声排放标准

施工噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的标准限值；运营期边界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准限值，具体指标见表3-5。

表3-5 噪声排放标准一览表

时期

噪声限值Leq[dB（A）]

排放标准

昼间

夜间

施工期

70

55

《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）

运营期

60

50

《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准限值。
3.固体废物

危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023），《危险废物转移管理办法》（生态环境部令第23号）。

	总量

控制

指标
	无。


四、主要环境影响和保护措施
	施工
期环

境影

响和

保护

措施
	1.废气

该项目施工粉尘主要为运输车辆道路扬尘、建设过程开挖粉尘、装卸材料等作业扬尘以及建筑垃圾堆放和清运过程产生的粉尘。其中，车辆行驶产生的扬尘占总扬尘的60%以上，尤其在干燥及风速较大时更为明显。通过类比调查可得，施工粉尘源强为0.211～0.35l mg/Nm³。在工程施工期间，施工机械及运输车辆的发动机排放的尾气中含有NO2、CO、THC等污染物，一般情况下，该类污染物的排放量不大且容易扩散，对周围环境的影响较小。在防渗防腐过程铺设环氧地坪时会产生有机废气，环氧地坪仅需24~48小时即可干燥固化，对环境影响较小。基于上述分析，本次环评提出以下措施：

①合理安排施工现场，谨防运输车辆装载过满，不得超出车厢板高度，并采取遮盖、密闭措施减少沿途抛洒、散落，及时扫清散落在路上的泥土和建筑材料，并指定专人对附近的运输道路定期喷水，使其保持一定的湿度，防止道路扬尘；

②对施工现场实行合理化管理，使砂石统一堆放，少量水泥应设专门库房或者依托现有院区内库房存放，尽量减少搬运环节。

③合理安排工期，尽可能地加快施工速度，减少施工时间。

④施工结束后，应当及时清理弃土、杂物及建筑垃圾等。

在采取以上措施后，施工期间扬尘产生量较小，对环境空气质量影响较小。本项目施工期影响只是暂时的，且位于现有厂区范围内。随着施工期的结束，施工期的影响也随之消失。

2.废水

施工生产废水主要是含泥浆或砂石的工程废水，该部分废水中的主要污染物为SS。根据废水特征，在施工场地内可设置防渗沉淀池，对收集的施工生产废水进行简单沉淀处理，处理水首先回用于施工生产，其余用于施工现场、临时堆场的洒水降尘，不外排，施工结束后对沉淀池进行回填恢复，采取上述措施后对周围水环境影响较小。施工人员生活污水产生量较少，依托填埋场污水处理设施进行处理。
3.噪声
根据工程分析，施工过程中使用的施工机械较少，施工期的噪声来自小型施工机械和运输车辆，噪声源强在75-95dB，特点为暂时的短期间歇性行为，无规律性，在施工场地界线处，一般情况下噪声强度将超过《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）。为减少施工噪声对周围企业的影响，施工单位及建设单位应采取以下减缓措施：

①选用低噪声设备，同时在施工过程中施工单位设专人对设备进行定期保养和维护。严格按操作规范使用各类机械。

②合理安排施工时间，不得在22：00-06：00期间施工。

③合理进行施工场地布置。

综上所述，施工期间通过选用低噪声设备、合理布局施工场地、合理安排施工时间及其他相应降噪措施后，施工厂界噪声满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的要求。

4.固体废物

施工期间产生的固废主要为建筑垃圾和生活垃圾。建筑垃圾为施工过程中产生的弃土、弃料等，部分可以回用于项目建设，不能回用的定期拉运至当地政府指定地点处置。施工人员产生的生活垃圾应集中收集，在指定地点设置垃圾桶并加强管理，定期交当地环卫部门集中处理。施工期间固体废物得到合理处置，对周围环境影响较小。


	运营

期环

境影

响和

保护

措施
	1.废气 

项目危废暂存库主要用于暂存填埋场污水处理工程在线监测设备产生的监测废液，产生的废气量极小，主要为臭味，废液由防腐蚀密封塑料桶桶装，带桶一并转运。暂存间设置强制通风设施，加强通风，减少异味的产生，限制存放时间，及时外运处置。

2.废水
本项目不产生生产废水和生活污水。因此，本项目对周围水环境影响较小。

3.噪声

（1）噪声源强

项目主要噪声主要为危废废液转运时，运输车辆行驶过程中产生的交通噪声，噪声值在50-70dB（A）之间，采取对来往车辆限制车速、禁止鸣笛等措施后，经距离衰减，对环境影响较小。

表4-1 主要噪声源的噪声值

设备名称

dB（A）

备注

降噪措施

运输车辆

70

间歇性噪声

来往车辆限制车速、禁止鸣笛。
（2）噪声预测及达标情况
声源在预测位置的声压级计算公式为：

Lp（r）=Lw+Dc-（Adiv+Aatm+Agr+Abar+Amisc）

式中：Lp（r）----预测点处声压级，dB;

Lw----由点声源产生的声功率级（A计权或倍频带），dB；

Dc----指向性校正，它描述点声源的等效连续声压级与产生声功率级Lw的全向点声源在规定方向的声级的偏差程度；dB；
Adiv----几何发散引起的衰减；dB；

Aatm----大气吸收引起的衰减；dB；

Agr-----地面效应引起的衰减；dB；

Abar----障碍物屏蔽引起的衰减；dB；

Amisc----其他多方面引起的衰减；dB；

本项目将声源概化为点声源进行预测，不考虑指向性校正、大气吸收引起的衰减、地面效应及其他方面引起的衰减，障碍物屏蔽引起的衰减取20dB，几何发散引起的衰减按照30m计算。

噪声贡献值（Leqg）计算公式为：

[image: image2.png]1 1L,
L= lOIg[TZl,IO ]




式中：Leqg----噪声贡献值；dB；

      T----预测计算的时间段；S；

      ti----i声源在T时段内的运行时间；S；

      LAi----i声源在预测点产生的等效连续A声级；dB。

根据《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2021）规定，结合项目平面布置图，经噪声衰减，运营期项目对厂界噪声贡献值的预测结果见表4-3。
表4-2 项目对厂界噪声的预测结果一览表

预测点位

贡献值/dB（A）
标准值/dB（A）
达标情况

东厂界

27.0
昼间：60
夜间：50
达标

南厂界

34.2
达标

西厂界

25.5
达标

北厂界

20.5
达标

采取对来往车辆限制车速、禁止鸣笛等措施后，经距离衰减，对厂区各厂界噪声贡献值为20.5～34.2dB(A)，满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，对环境产生影响较小。

监测计划

根据《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017）中规定的要求，本项目噪声监测被纳入锡尼镇垃圾填埋场厂区监测计划中进行综合考虑。具体监测点位、监测因子和频次见下表。

表4-3 噪声监测内容及计划表

监测项目

监测点位

监测因子

监测频次

控制指标

噪声

厂界外1m

等效连续A声级（Leq）

1次/季度

《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准限值。
4.固体废物

本项目用于暂存杭锦旗农村牧区生活垃圾、污水处理工程锡尼镇生活垃圾填埋场项目中污水处理工程在线监测设备产生的监测废液，年存储量为0.8t/a，收集暂存于本项目暂存库内，定期送具有资质的危废单位处理处置。

本项目运营过程中不产生固体废物。

5.地下水及土壤
（1）污染途径

本项目正常状况下无废水产生，不会对地下水环境和土壤环境产生影响。

在非正常工况下，暂存的危废废液可能会发生泄漏，泄漏物料通过导流集液槽被收集。导流集液槽沿内墙墙壁布置。此时如果导流集液槽底部防渗系统发生破损，废液可能会渗入土壤，在包气带中垂直向下迁移，并进入到含水层中。污染物进入地下水后，以对流作用和弥散作用为主对地下水产生污染。按照分区防控的要求，本项目属于重点防渗区，本次按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）中防渗要求，采取相应的防渗措施。

（2）分区防渗措施

结合本项目特点，本项目危废暂存库地面、导流集液槽等全部采取重点防渗区的防渗要求。根据《环境影响评价技术导则  地下水环境》（HJ610-2016）中地下水环境保护措施及对策的要求，危废暂存库及事故废液收集设施防渗性能应满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中防渗要求。采取的防渗措施如下：

表4-4 项目分区防渗要求表

防渗区域

防渗等级

防渗技术要求

危废暂存库
重点防渗区

危废库房地面要求硬化、耐腐蚀、防渗漏，且表面无裂隙。地面最下层用三合土夯实，上面铺设2mm厚HDPE高密度聚乙烯防渗膜，上面浇筑抗渗混凝土，然后做2-4mm厚环氧树脂防腐，墙壁防渗防腐衬层高度约为1m，门口设10cm高围堰，裙脚防渗与地面相同，地面与墙裙自流平，地面预留伸缩缝，保证构筑物渗透系数不大于1.0×10-10cm/s。
导流集液槽

重点防渗区

采取防渗措施，渗透系数不大于1.0×10-10cm/s。
综上所述，在采取必要的地下水污染防治措施后，该项目的运营对地下水和土壤环境的影响是可以接受的。

6.生态环境影响分析

本项目位于内蒙古鄂尔多斯市杭锦旗锡尼镇垃圾填埋场内，不新增占地，故不对生态环境影响进行分析。
7.环境风险分析

本项目不涉及《建设项目环境风险评价技术导则》（HI/T169-2018）附录B中的环境风险物质，故不开展环境风险分析。

8.“三同时”验收清单

表4-5 建设项目“三同时”工程验收一览表

类型

污染工序

环保措施

验收标准

废气

危废暂存库

全封闭、加强通风，废液由防腐蚀密封塑料桶桶装，带桶一并转运，且不在暂存期内倒装，定期交由有资质的单位处理。
《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2新污染源大气排放限值中无组织排放监控浓度限值。
噪声

运输噪声

对来往车辆采取限制车速、禁止鸣笛等措施。
《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准。
环境风险
地面、墙裙等做好防渗、防腐、防漏措施，防止事故状态下收集废液泄漏至地下水体，收集桶设置警示标志，危险废物标识参照《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ 1276-2022）危险废物标签。库内外各设置一个监控器并配备完整的监控系统，全方位联网监控。

/




五、环境保护措施监督检查清单

	内容

要素
	排放口（编号、名称）/污染源
	污染物项目
	环境保护措施
	执行标准

	大气环境
	危废暂存库
	臭味
	全封闭危废库；库内设置强制通风设施，加气通风；废液由防腐蚀密封塑料桶桶装，带桶一并转运，且不在暂存期内倒装，定期交由有资质的单位处理。
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2浓度限值

	地表水环境
	无
	无
	无
	无

	声环境
	交通运输噪声
	噪声
	对来往车辆采取限制车速、禁止鸣笛等措施。
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求

	电磁辐射
	无
	无
	无
	无

	固体废物
	无。

	土壤及地下水污染防治措施
	危废暂存库地面、导流集液槽、裙脚等均做防渗处理。地面要求硬化、耐腐蚀、防渗漏，且表面无裂隙。地面由下至上依次为天然基础层+300mm土夯实+2mmHDPE土工膜+200mmC30混凝土地面+4mm环氧地坪，渗透系数满足≤10-10cm/s的要求，裙脚采用2mm厚高密度聚乙烯（HDPE）防渗膜渗透系数≤10-10cm/s，建筑材料与危险废物相容。库内设10cm高墙裙作为围堰，裙脚防渗层与地面相同。导流集液槽渗透系数不大于1.0×10-10cm/s。

	生态保护措施
	无。

	环境风险防范措施
	危废库内做好防渗、设有导流集液槽；危废暂存库内做好消防、防雷与防静电设施；加强运输过程中风险防范；并加强管理防范。

	其他环境管理要求
	1.环境保护管理

加强管理，保证污染防治设施的正常运行，最大限度地减少污染排放给环境造成的影响。环保设施的日常管理和维护保养保障其长期稳定运行。通过宣传、学习，增强职工的环保意识，将生产管理和环保管理有机结合起来。

2.竣工环保验收要求

根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》的规定，建设项目竣工后，建设单位应当如实查验、监测、记载建设项目环境保护设施的建设和调试情况，并编制验收监测报告。


六、结论

	本项目危废暂存库的建设符合国家产业政策，满足区域环境功能区划要求，项目选址可行。本项目在严格落实本报告中提出的施工期和运营期各项污染控制对策和措施后，项目各项污染物可达标排放，对周边环境和居民生活影响较小。评价认为项目建设从环境保护角度分析是可行的。




附表

建设项目污染物排放量汇总表

	项目

分类
	污染物名称
	现有工程

排放量（固体废物产生量）①
	现有工程

许可排放量

②
	在建工程

排放量（固体废物产生量）③
	本项目

排放量（固体废物产生量）④
	以新带老削减量

（新建项目不填）⑤
	本项目建成后

全厂排放量（固体废物产生量）⑥
	变化量

⑦

	废气
	异味
	
	
	
	少量
	
	少量
	+少量

	废水
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	一般工业

固体废物
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	危险废物
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/


注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①

附件

附件1：委托书

委 托 书

内蒙古乐洁绿色生态环境科技有限公司：

我单位建设“杭锦旗住房和城乡建设局锡尼镇垃圾填埋场危废暂存库新建项目”，根据《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国环境影响评价法》等有关条款规定，本项目需进行环境影响评价，并编制“环境影响报告表”。

我单位现委托贵公司承担本项目的环境影响评价工作，请贵公司尽快组织力量，按照有关条例要求，开展环评工作。

杭锦旗住房和城乡建设局

2025年10月18日
废液





噪声





废气





污水处理工程在线监测设备产生的监测废液





资质单位处理





危险废物暂存库








PAGE  

_1234567890.vsd
地面防渗层


附属设施


投入使用


噪声、废气、废水、固废


土建



