# 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：内蒙古伊泰化工有限责任公司费托油水处理技改项目

建设单位（盖章）：内蒙古伊泰化工有限责任公司

编制日期：2025年12月

中华人民共和国生态环境部制

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 内蒙古伊泰化工有限责任公司费托油水处理技改项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2507-150625-07-02-581957 |  |  |
| 建设单位联系人 | 王超 | 联系方式 | 15149466912 |
| 建设地点 | 内蒙古自治区鄂尔多斯市杭锦旗经济开发区独贵塔拉产业园，内蒙古伊泰化工有限责任公司预留精细化学品加工装置区南侧。 |  |  |
| 地理坐标 | （E：108度30分16.957秒，N：40度1分55.737秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C2619其他基础化学原料制造 | 建设项目 行业类别 | 二十三、化学原料和化学制品制造业26，44.专用化学产品制造——单纯物理分离、物理提纯、混合、分装的（不产生废水或挥发性有机物的除外）。 |
| 建设性质 | □新建（迁建） □改建 □扩建 ☑技术改造 | 建设项目 申报情形 | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/备案）部门（选填） | 杭锦旗工信和科技局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | / |
| 总投资（万元） | 2493.73 | 环保投资（万元） | 11.5 |
| 环保投资占比（%） | 0.46 | 施工工期（月） | 6 |
| 是否开工建设 | ☑否 □是： | 用地面积（m2） | / |
| 专项评价设置情况 | 专项评价的类别; 设置原则; 本项目情况; 是否设置专项评价. 大气; 排放废气含有毒有害污染物1、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标2的建设项目。; 本项目不产生以上废气污染物。; 否. 地表水; 新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送至污水处理厂的除外）； 新增废水直排的污水集中处理厂。; 本项目废水依托现有污水处理厂进行处理，处理后回用不外排。; 否. 环境风险; 有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量3的建设项目。; 本项目危险物质存储量低于临界量。; 否. 生态; 取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目。; 不涉及。; 否. 海洋; 直接向海排放污染物的海洋工程建设项目。; 不涉及。; 否. |
| 规划情况 | 规划名称：《杭锦经济开发区产业发展规划（2022-2035年）》 审批机关：内蒙古自治区工业和信息化厅 审查文件名称及文号：《内蒙古自治区工业和信息化厅关于同意杭锦经济开发区产业发展规划（2022-2035年）的批复》（内工信园区〔2023〕92号） |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 规划环境影响评价文件名称：《内蒙古鄂尔多斯杭锦经济开发区总体规划（2021-2035）环境影响报告书》 审查机关：内蒙古自治区生态环境厅 审查文件名称及文号：《内蒙古自治区生态环境厅关于〈内蒙古鄂尔多斯杭锦经济开发区总体规划（2021-2035）环境影响报告书〉的审查意见》（内环审〔2023〕41号） |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 一、与园区规划符合性分析 2010年，内蒙古自治区出台《内蒙古自治区以呼包鄂为核心沿黄河沿交通干线经济带重点产业发展规划（2010-2020）》，将独贵塔拉工业园区规划为22个自治区级重点园区和产业集中区之一。2012年取得《内蒙古自治区鄂尔多斯市杭锦旗独贵塔拉工业园区总体规划环境影响报告书》审查意见（内环字〔2012〕149号），工业园区总体控制面积为300平方公里，规划面积为80平方公里，其中独贵塔拉产业园（北区）位于原杭锦能源化工基地，规划面积45.50平方公里，独贵塔拉产业园（南区）位于独贵塔拉镇敖楞乌苏嘎查，规划面积34.50平方公里，两区相距32公里。产业定位以煤炭全方位综合利用为目标，以煤气化技术为核心，采用上下游一体化的发展模式，构筑以新型能源产品、新型功能性合成材料、精细化工产品等为主干的产品结构。 内蒙古鄂尔多斯杭锦经济开发区（以下简称“开发区”）成立于2021年7月，位于内蒙古自治区鄂尔多斯市杭锦旗。内蒙古鄂尔多斯杭锦经济开发区管委会组织编制了《内蒙古鄂尔多斯杭锦经济开发区总体规划》（2021-2035年）。 2023年，内蒙古鄂尔多斯杭锦经济开发区管理委员会组织编制了《内蒙古鄂尔多斯杭锦经济开发区总体规划（2021-2035年）环境影响报告书》，2023年6月取得内蒙古自治区生态环境厅关于《内蒙古鄂尔多斯杭锦经济开发区总体规划（2021-2035年）环境影响报告书》的审查意见（内环字〔2023〕41号）。规划环评中“内蒙古鄂尔多斯市杭锦旗经济开发区包括独贵塔拉产业园和新能源产业园，总面积13.32平方公里，其中独贵塔拉产业园北项目区占地面积6.09平方公里，独贵塔拉产业园南项目区占地面积5.76平方公里，新能源产业园占地面积1.47平方公里。”本项目位于鄂尔多斯市杭锦旗经济开发区独贵塔拉产业园南项目区，以下重点分析南项目区相关符合性。 （1）用地规划布局 独贵塔拉产业园（南区）在现有基础上，向东南方向拓展，逐步打造一个鄂尔多斯市绿色化工及新材料为一体的产业集聚样板间。 （2）产业定位 独贵塔拉工业园南项目区的产业定位为：以现有的新型煤化工及其下游产品深加工产业为基础，大力发展绿色化工产业，同时通过产业的升级与引进，耦合发展新能源产业，提升园区产业集聚化水平，建设绿色化工和新能源产业耦合发展的蒙西低碳绿色协调创新引领区。 （3）产业空间布局 独贵塔拉工业园南项目区的产业空间布局为：主导产业是绿色化工及新材料产业，园区依托现有伊泰精细化工产业，耦合发展新能源制造产业（颗粒硅、高纯纳米硅、石墨电极材料、拉单晶切片、碳材料等），形成绿色化工及新材料产业集群示范基地，构建杭锦旗经济发展的新引擎。 （4）重点规划产业项目 清洁能源产业：风光氢储能建设项目。风电光伏等清洁能源电解制氢、生物质制氢、氧化铝制氢等。配套低温空分技术生产液氨，推动氨-氢融合产业化发展。源网荷储一体化建设项目。共享储能电站建设。 表1-1 独贵塔拉工业园南项目区规划产业规模一览表 南区; 电解水制氢; 氢气; 万t/a; 3; 5; /. 新材料; 颗粒硅; 万t/a; 10; 40; /. 工业硅; 万t/a; 10; 0; /. 高纯纳米硅; 万t/a; 15; 0; /. 多晶硅; 万t/a; 15; 0; /. 多晶硅切片; 万t/a; 5; 0; /. 碳材料; 万t/a; 0; 10; /. 化工; 费脱蜡; 万t/a; 12; 2; /. 煤化工填平补齐及产业链延伸; 万t/a; 55; 10; 甲醇精深加工产业链、乙二醇精深加工产业链等，如高碳醇、增塑剂、聚丙烯薄膜、二氧化碳利用项目等。. 本项目位于独贵塔拉产业园南项目区内蒙古伊泰化工有限责任公司现有厂区内，以现有费托合成轻质油为原料，生产纯度不低于98%的C5烷烯烃，延伸伊泰现有产业链，属于以现有的新型煤化工及其下游产品进行的深加工产业，符合独贵塔拉产业园南项目区产业定位、产业空间布局及用地规划。因此，本项目的建设符合《内蒙古鄂尔多斯杭锦经济开发区总体规划》的要求。独贵塔拉产业园南项目区产业布局图见图1-1。 图1-1 本项目与南项目区产业规划的位置关系图 二、与园区规划环境影响评价的符合性分析 2023年6月25日，该园区取得了《内蒙古自治区生态环境厅关于〈内蒙古鄂尔多斯杭锦经济开发区总体规划（2021-2035）环境影响报告书〉的审查意见》（内环审〔2023〕41号）。本项目与《规划环评审查意见》（内环审〔2023〕41号）结论相符性分析如下表，可见，项目的建设符合园区规划环评要求。 表1-2本项目与规划环评审查意见（与项目相关内容）的符合性分析 序号; 规划环评要求; 本项目情况; 相符性. 1; （一）坚持生态优先、绿色发展理念，加强规划引领。园区总体规划应做好与自治区、鄂尔多斯市国土空间总体规划及“三线一单”的协调衔接，并要与当地其他专项规划相协调。按照《内蒙古自治区人民政府关于促进工业园区高质量发展的若干意见》（内政发〔2019〕21号）、《内蒙古自治区人民政府办公厅关于进一步加强全区自治区级及以上工业园区环境保护工作的通知》（内政办发〔2018〕88号）及自治区、鄂尔多斯市按照国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要等要求，指导园区建设。; 不涉及; /. 2; （二）严格生态环境准入，推动高质量发展。园区应结合区域资源禀赋、生态敏感特征、生态功能保护、自治区及鄂尔多斯市“十四五”规划能耗双控、区域及行业碳达峰目标约束等要求。坚持循环经济和资源高效利用理念，严格按照《内蒙古自治区开发区审核公告目录》、产业政策、“三线一单”生态环境分区管控、园区总体规划等要求及《报告书》产业发展推荐方案管理新入园项目，不得引进污染物排放量大、环境风险高的非主导产业项目。严控“两高”项目及生产工艺，确需建设的，应全面执行国家和自治区关于“两高”项目准入的各项规定。全面落实“四水四定”要求，充分利用当地矿井水、中水、农田灌溉退水等非常规水资源，最大程度减少生产用新鲜水取水量，审慎引进高耗水行业。; 本项目符合产业政策、生态环境分区管控、园区总体规划等要求，不属于“两高”项目。本项目新增用水量较少且污染物排放量较小。; 符合. 3; （三）严格空间管控，优化产业布局。园区与邻近居民区、自然保护区、地表水体等环境敏感区之间设置一定的隔离带，环境风险较高区块应向外设置足够的规划控制区作为空间防护，确保园区产业发展与生态环境、人居环境相协调。食品加工等环境质量要求高的企业周边应设置符合规定的防护区域，现有不符合防护距离要求的企业应限期搬迁改造，配合杭锦旗人民政府及其有关部门做好园区及周边区域的规划控制和优化调整，发现不符合管控要求的相关行为，应及时向杭锦旗人民政府报告。; 本项目位于园区伊泰现有厂区内，周边500m范围内无环境敏感目标和食品加工企业。; 符合. 4; （四）严守环境质量底线，强化污染物排放总量管控。根据国家、自治区和鄂尔多斯市关于大气特别是挥发性有机物污染防治相关要求和“三线一单”成果，深入挖掘区域内废气污染物减排潜力，落实与区域环境质量改善目标相互匹配的区域削减措施及污染物总量管控制度。积极推进重点行业按照大气污染物超低排放或特别排放限值进行升级改造，持续减少主要污染物、特征污染物有组织和无组织排放量，保障区域环境质量改善。; 本项目不会冲击环境质量底线。本项目各塔顶回流罐不凝气经过合成装置释放气压缩机分液罐（26121-V018）分液后进入释放气压缩机（26121-C002A/B），释放气经四级压缩后送至下游的尾气脱碳单元进行处理。一、二、三、四级压缩凝液送至油水分离器（26111-V012）。尾气脱碳单元一部分气体进入合成装置产出产品，另一部分气体进入加工油洗单元产出产品；工艺装置采用密封性良好的设备和管件，加强设备的生产运行和维护、维修管理，严格监控装置动、静密封点物料泄漏，加强操作人员岗位巡查制度，发现泄漏及时消除。; 符合. 5; （五）加强环境基础设施建设，推进污染集中治理，强化企业生产废水预处理，合理规划园区污水集中处理设施及配套管网，采用成熟可靠的废水处理工艺，实现园区内生产废水全部纳管收集、妥善处理和达标回用。建设具有足够处理能力的园区高盐水处理工程。2023年底前完成晾晒池存水治理，2024年底前完成晾晒场改建为园区事故水池相关工作。充分利用集中供热或清洁能源实现供热、供汽，园区内原则上不再新增企业分散热源。强化企业的危险废物监管主体责任，对园区各类危险废物实施严格监管和严密监控。优化固体废物、危险废物处置方式，积极拓展资源化利用途径，提高综合利用率，规范建设固体废物贮存场及填埋场并严格管理。推进大宗货物及其他货物通过公路运输和铁路运输，园区内及周边中短途汽车运输优先采用新能源汽车。; 本项目固体废物均采取有效措施，其中废机油收集后暂存于现有危废库，委托有资质单位处置；本项目不建设分散热源；废水不外排。; 符合. 6; （六）强化源头防控。有效加强突发环境事件应急处置能力建设，建立完善的风险防控和应急监测体系，强化应急演练和应急物资储备，不断提升应急响应能力，保障区域生态环境安全。入园企业按要求设置事故水池，并与园区事故水池联通形成综合调控系统，确保任何情况下园区事故废水不进入外环境。; 本项目事故水池及消防水池均依托现有。项目建成后，按照要求修编厂区应急预案及演练工作。; /. 7; （七）加强环境监管及日常环境质量监测。园区应建立完善的环境监测计划，开展包括常规污染物、特征污染物在内的环境大气、地下水、地表水、土壤、生态等环境质量长期监测和污染物风险管控。重点企业 排污口要设置在线监测系统并与生态环境部门联网，加强土壤污染重点企业监管，强化腾退企业遗留场地的土壤环境调查和风险评估，合理确定土地利用方式。; 不涉及; /. 表1-3本项目与园区生态环境准入的符合性分析 项目; 管控要求; 本项目情况; 相符性. 产业准入控制; - 1.禁止引进与园区产业定位不相符的企业。 - 2.严格控制煤电、煤化工、电石等产业发展规模、严控“两高”行业产能。规划期内不再新增焦炭（兰炭）、电石、合成氨、甲醇、水泥（熟料）、平板玻璃、超高功率以下石墨电极、蓝宝石、无下游转化的多晶硅、单晶硅等新增产能项目，确有必要建设的，须在区内实施产能和能耗减量置换。 - 3.禁止建设列入《产业结构调整指导目录（2011年本）》及（2013年修正）中的淘汰类；禁止建设列入《外商投资准入特别管理措施（负面清单）（2018年版）》中禁止外商投资领域；禁止建设采用国家和地方淘汰的或禁止使用的工艺、技术和设备的项目；以及生产工艺或污染防治技术不成熟的项目。; 本项目符合产业政策、生态环境分区管控、园区总体规划等要求，不属于“两高”项目，不属于《产业结构调整指导目录（2011年本）》及（2013年修正）中的淘汰类项目，也不属于《外商投资准入特别管理措施（负面清单）（2018年版）》中的外商投资领域。; 符合. 空间布局约束; 引入项目需符合该片区主导、辅助产业定位。; 本项目符合片区主导产业定位。; 符合. 污染物排放管控; 1.严格落实污染物排放总量控制制度，把主要污染物排放总量指标作为环评审批的前置条件。 2.新建“两高”项目，需制定配套区域污染物削减方案，采取有效的污染物区域削减措施，腾出足够的环境容量。新建、改扩建项目应执行重点污染物特别排放限值，符合超低排放要求的“两高”行业建设项目应满足超低排放要求。现有项目通过提标升级改造，重点污染物逐步达到特别排放限值。 3.新、改、扩建项目排放二氧化硫、氮氧化物、颗粒物等大气污染物，实现等量削减，区域污染物控制总量不得突破本规划环评核算总量；硅冶炼相关工程建设要求与电力、钢铁行业超低排放标准看齐，将颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放浓度控制在10mg/m3、35mg/m3、50mg/m3以下。 4.化工等重点行业及65蒸吨/小时及以上燃煤锅炉的现役企业和新建项目一律执行大气污染物特别排放限值。强化企业大气污染物排放精细化管理、无组织废气排放控制以及高效治污设施建设。重点行业粉状物料堆场实现全封闭，块状物料堆场安装抑尘设施。 5.完善园区污水集中处理设施和配套管网。实行“清污分流、雨污分流”，污水应收尽收，全部回用，区内一律不得新建晾晒池。; 1.本项目不涉及总量。 2.本项目符合产业政策、生态环境分区管控、园区总体规划等要求，不属于“两高”项目。 3.本项目不新增二氧化硫、氮氧化物、颗粒物等大气污染物。 4.本项目不属于化工等重点行业及65蒸吨/小时及以上燃煤锅炉的现役企业和新建项目。 5.本项目不外排废水。; 符合. 环境风险防控; 1.园区应建立三级防控及应急救援体系，编制园区环境风险应急预案；园区应落实环境风险防范措施，做好风险防护距离的管理，防止 发生环境污染事件。建立重点风险源动态管理信息库、园区内外环境风险救援力量管理库以及应急监测小组，在发生风险环境污染事故时对事故现场及周边区域实施应急监测。不断完善环境风险防范机制和应急体系，构建有效的区域环境风险联防联控机制，最大限度降低环境风险。 2.入园企业编制环境风险应急报告，重点风险源编制环境风险评估报告。 3.企业产生的有机废气，有针对性地设置收集处置措施，加强废气管控。 4.存储危险化学品及产生大量废水的企业，应配套有效措施，防止因渗漏污染地下水、土壤，产生、利用或在处置固体废物的企业，应配 套防扬散、防流失、防渗漏及其他防治污染环境的措施。 5.园区企业做好风险防范措施，合理设置初期雨水池、应急事故池。 6.土壤污染重点监管单位应当严格控制有毒有害物质排放，并按年度向生态环境主管部门报告排放情况；建立土壤污染隐患排查制度，保证持续有效防止有毒有害物质渗漏、流失、扬散；制定、实施自行监测方案，并将监测数据报生态环境主管部门。; 1.2.本项目厂区目前已编制突发环境事件应急预案，并且由鄂尔多斯市生态环境局杭锦旗分局以备案编号150625-2024-18-L进行备案。后续应及时修订。 3.本项目产生的不凝气经过合成装置释放气压缩机分液罐（26121-V018）分液后进入释放气压缩机（26121-C002A/B），释放气经四级压缩后送至下游的尾气脱碳单元进行处理。一、二、三、四级压缩凝液送至油水分离器（26111-V012）。尾气脱碳单元一部分气体进入合成装置产出产品，另一部分气体进入加工油洗单元产出产品。 4.本项目不储存危险化学品及产生大量废水。 5.本项目位于独贵塔拉产业园南项目区内蒙古伊泰化工有限责任公司现有厂区内，园区已采取完善的风险防范措施。 6.本项目不属于土壤污染重点监管单位。; 符合. 资源利用效率要求; 1.坚持“以水定产业、以水定规模”，做好节水工作，按分质供水原则，合理进行水资源分配，优先使用中水。严控地下水超采。实行地下水“五控”制度。“五控”即严格管控地下水开发利用总量、水位、用途、水质及机电井数量。 2.推进能源梯级利用，提高能源利用效率，鼓励使用清洁燃料或可再生能源。 3.根据土地资源利用上线，规划建设项目占地不突破集中建设用地规模，占用弹性用地，实行占补平衡。 4.入园企业生产不采用地下水，优先采用再生水、地表水。 5.加强能耗“双控”工作。强化能耗源头管控，严格执行质量、环保、能耗等标准，坚决遏制高耗能项目低水平重复建设，加快淘汰落后产 能。新建项目单位产品能耗必须达到国家先进标准。 6.加强重点领域节能降碳工作。实施工业能效赶超行动和低碳标杆引领计划。在重点行业全面推行能效和碳排放对标活动，推动实施能效“领跑者”制度。全面推行用能预算管理和重点用能单位能耗在线监测。 7.入园“两高”项目要满足《高耗能行业重点领域能效标杆水平和基准水平》的要求。; 本项目不采用地下水，废水不外排；不新建分散热源，在现有厂区建设不新增占地。; 符合. |
| 其他符合性分析 | 1.产业政策符合性 根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》的规定，本项目不属于限制类、淘汰类和鼓励类，为允许类项目。同时，项目已取得杭锦旗工信和科技局备案，项目代码为2507-150625-07-02-581957。项目符合产业政策。 2.生态环境分区管控符合性分析 ⑴生态保护红线 本章节编制依据为《鄂尔多斯市人民政府关于“三线一单”生态环境分区管控的实施意见》鄂府发〔2021〕218号及《鄂尔多斯市生态环境分区管控动态更新成果（2023年版）》。 调整后，全市按优先保护、重点管控、一般管控三大类划分为171个环境管控单元。其中，优先保护单元76个，面积占比64.35%；重点管控单元86个，面积占比28.10%；一般管控单元9个，面积占比7.56%。 本项目位于杭锦旗经济开发区独贵塔拉产业园，根据鄂尔多斯市环境管控单元图（见图1-2），属于重点管控单元，不涉及生态保护红线。 ⑵环境质量底线 根据《内蒙古自治区生态环境状况公报》（2024），项目所在区域为环境空气质量达标区域，满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准；本项目废水经收集后送至伊泰120万吨精细化学品项目配套污水处理单元处置后回用，不外排；声环境满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准。项目运营期产生的废气、废水、固废以及噪声等，在采用相应的污染防治措施后，能够满足相关排放标准及要求。因此，本项目符合环境质量底线要求。 ⑶资源利用上线 项目运营过程中消耗一定量的电源、水源，本项目资源消耗量相对区域资源总量所占比例较少，符合资源利用上线要求。 ⑷与生态环境准入清单符合性分析 本项目位于杭锦旗经济开发区，属于重点管控单元-鄂尔多斯独贵塔拉工业园区（单元编码：ZH15062520001），管控单元相关符合性分析见下表。 表1-2本项目与《鄂尔多斯市生态环境准入清单》的符合性分析 管控要求; 本项目情况; 相符性. 空间布局约束; 1.禁止不符合园区产业定位及规划环评等要求的项目入园；国家明令淘汰落后产能和不符合国家产业政策的项目，禁止向工业园区转移。 2.与滞洪区、自然保护区和居民点等环境敏感区之间设置合理的防护隔离带。; 1.本项目符合园区产业定位及规划环评要求，且符合《产业结构调整指定目录》（2024年本）要求，不属于园区淘汰及禁止产业； 2.项目位于园区现有厂区范围内，不新增占地。; 符合. 污染排放管控; 1.按“清污分流”“雨污分流”“污污分流”原则，污水应收尽收，全部回用或作为景观用水不外排。 2.加强对废气特别是有毒及恶臭气体的收集和处置，严格控制挥发性有机物（VOCs）排放。 3.固体废物产生量大的化工园区应配套建设固体废物处置设施。 4.重点行业粉状物料堆场实现全封闭，块状物料堆场安装抑尘设施。 5.燃煤发电机组执行大气污染物超低排放限值。; 1.本项目实施清污分流、雨污分流，废水经收集后送至伊泰120万吨精细化学品项目配套污水处理单元处置后回用，不外排； 2.本项目不产生有毒及恶臭废气，产生的不凝气气压缩机分液罐（26121-V018）分液后进入释放气压缩机（26121-C002A/B），释放气经四级压缩后送至下游的尾气脱碳单元进行处理。一、二、三、四级压缩凝液送至油水分离器（26111-V012）。尾气脱碳单元一部分气体进入合成装置产出产品，另一部分气体进入加工油洗单元产出产品； 3.本项目对产生的固体废物进行了妥善处置； 4.项目无粉状、块状物料堆场； 5.项目不涉及燃煤发电机组。; 符合. 环境风险防控; 完善区域环境风险防范机制，有效防范环境风险。建立和不断完善环境风险防范机制和应急体系，构建有效的区域环境风险联防联控机制，最大限度降低环境风险。; 项目建成后，企业按照要求修编现有环境风险应急预案，配备必要的应急设施和应急物资， 定期开展环境风险应急演练。; 符合. 资源利用效率要求; 严控地下水超采。新建、改建、扩建的高耗水工业项目，禁止擅自使用地下水。食品、制药等项目取用地下水，需经有管理权 的水行政主管部门批准。; 本项目生产用水由园区统一供给。; 符合. 综上所述，项目的建设符合“三线一单”的相关要求。 图1-2本项目与鄂尔多斯市环境管控单元位置关系图 图1-3本项目与鄂尔多斯市生态保护红线位置关系图 3.与主体功能区划相符性分析 根据《全国主体功能区划》，呼包鄂属于国家层面的呼包鄂榆重点开发区组成部分，功能定位为全国重要的能源、煤化工基地，农畜产品加工基地和稀土新材料产业基地，北方地区重要的冶金和装备制造业基地。 根据《内蒙古自治区主体功能区划》，呼包鄂地区21个旗县市区和14个其他重点开发的城镇功能定位为国家级重点开发区域。该区域区位和资源优势明显，发展空间和潜力较大。鄂尔多斯盆地的核心区分布其中，能源矿产资源富集；土地资源有限，开发强度较高；水资源相对短缺，农业节水潜力较大；主要污染物排放空间较小，生态环境保护压力较大；京藏高速公路、京包、包兰铁路贯穿其境，是京津冀地区的重要腹地，是沟通华北和西北经济联系的重要枢纽；城市化和经济发展水平较高，是全区人口集中、经济集聚的主要区域。该区域的功能定位为国家级重点开发区域，全国重要的经济增长极，自治区参与区域竞争的中坚力量。全国重要的能源和新型化工基地，农畜产品加工基地，稀土新材料产业基地，北方地区重要的冶金和装备制造业基地；全区重要的科技创新与技术研发基地，战略性新兴产业和现代服务业基地，全区的经济、文化中心。 提出建设鄂尔多斯能源和新型化工基地。依托煤炭、天然气资源优势，采用煤气化联合循环发电（IGCC）、碳捕集等绿色能源技术，实现煤炭资源清洁高效开发和利用。发展大容量、高参数燃煤机组，推进煤电企业兼并重组，提高规模和档次。鼓励沿河地区发挥水煤组合优势，建设百万千瓦超（超）临界机组电源点，通过科学利用煤、气、油、铀等资源，打造国家绿色能源基地。以资源环境承载能力为基础，适度发展现代煤化工产业，推动焦化、聚氯乙烯等企业技术进步和升级换代建设国家新型化工基地。继续提升羊绒等农畜产品加工业水平。加快完善城市管理机制和综合服务功能。 本项目位于内蒙古自治区鄂尔多斯市杭锦旗经济开发区独贵塔拉产业园内蒙古伊泰化工有限责任公司预留精细化学品加工装置区内南侧，本项目为技改项目，以费托合成轻质油为原料制取浓度不低于98%的C5烷烯烃，属于现有的新型煤化工及其下游产品深加工产业。 综上，本项目符合《内蒙古自治区主体功能区划》。 图1-4 内蒙古自治区主体功能区划图 4.与《内蒙古自治区“十四五”生态环境保护规划》相符性分析 《内蒙古自治区“十四五”生态环境保护规划》中指出：“内蒙古作为重要能源和战略资源基地，产业结构以煤炭、电力、冶金、煤化工等资源能源型传统工业产业为主。大力提升工业VOCs治理收集率、去除率和治理设施运行率，全方位、全链条、全环节控制VOCs物料无组织排放。全区65蒸吨/小时及以上燃煤锅炉基本完成超低排放改造。显著改善呼包鄂区域大气环境质量。加快实施重点行业污染治理设施提标改造，扩大特别排放限值执行范围，继续开展重污染天气预报预警会商，建立联合执法机制，切实保障2022年冬奥会和冬残奥会空气质量。强化国土空间管控，科学开展通风廊道建设，切实降低主城区大气污染。鄂尔多斯市准格尔旗、达拉特旗、巴彦淖尔市乌拉特前旗重点加强煤化工、焦化、钢铁、电解铝等行业深度治理，强化工业炉窑综合整治，深入推进VOCs、NOx等污染物协同减排。严禁在黄河干流和主要支流岸线1公里范围内新建化工园区，推动沿黄高耗水、高污染企业入园。重点推进工业污染防治。加快推进流域产业布局调整升级。推动重点行业、重点区域绿色发展，加大对化工、焦化、制药、食品加工、造纸、印染等行业污染治理力度。强化地下水污染风险防控，对高风险的化工生产企业以及工业集聚区、重点尾矿库、危险废物处置场、垃圾填埋场等区域开展必要的防渗处理，防止持续污染地下水。” 本项目位于内蒙古自治区鄂尔多斯市杭锦旗经济开发区独贵塔拉产业园内蒙古伊泰化工有限责任公司预留精细化学品加工装置区内南侧，距离黄河约60km；根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》的规定，本项目不属于限制类、淘汰类和鼓励类，为允许类项目；项目产生的不凝气经过合成装置释放气压缩机分液罐（26121-V018）分液后进入释放气压缩机（26121-C002A/B），释放气经四级压缩后送至下游的尾气脱碳单元进行处理。一、二、三、四级压缩凝液送至油水分离器（26111-V012）。尾气脱碳单元一部分气体进入合成装置产出产品，另一部分气体进入加工油洗单元产出产品；本项目生产用水依托厂区现有供水管网，生产废水主要为地面清洗废水，经收集处理后回用，不外排。项目的建设符合《内蒙古自治区“十四五”生态环境保护规划》。 5.项目与《鄂尔多斯市“十四五”生态环境保护规划》符合性分析 2022年1月13日，鄂尔多斯市人民政府办公室发布《关于印发〈鄂尔多斯市“十四五”生态环境保护规划〉的通知》（鄂府办发〔2022〕7号）。本项目与“鄂尔多斯市“十四五”生态环境保护规划”符合性分析详见表1-4。 表1-4本项目与《鄂尔多斯市“十四五”生态环境保护规划》符合性分析 序号; “十四五”生态环境保护规划; 本项目建设情况; 是否符合要求. 1; 健全绿色低碳循环发展的生产体系。加快实施钢铁、石化、化工、有色、建材、造纸、皮革等行业绿色化改造。大力发展再制造产业，加强再制造产品认证与推广应用。全面推行清洁生产，依法在“双超双有高耗能”行业实施强制性清洁生产审核。完善“散乱污”企业认定办法，分类实施关停取缔、整合搬迁、整改提升等措施。鼓励发展生态种植、生态养殖，加强绿色食品、有机农产品认证和管理。发展生态循环农业，提高畜禽粪污资源化利用水平。强化耕地质量保护与提升，推进退化耕地综合治理。; 本项目为内蒙古伊泰化工有限责任公司费托油水处理技改项目，符合规划要求。; 符合. 2; 加快城镇基础设施绿色升级。推进城镇污水管网全覆盖。推动城镇生活污水收集处理设施“厂网一体化”，加快建设污泥无害化资源化处置设施。加快城镇生活垃圾处理设施建设，推进生活垃圾焚烧发电，减少生活垃圾填埋处理。加强灰渣及危险废物集中处置能力建设，提升信息化、智能化监管水平，严格执行经营许可管理制度。提升医疗废物应急处理能力。做好餐厨垃圾资源化利用和无害化处理。加强5G、区块链、人工智能、工业互联网、物联网等新型基础设施规划布局建设，推动数字产业化和产业数字化发展。; 本项目生产废水全部回用，不外排；本项目机修废机油等经收集后统一送至有资质的单位处理，符合规划要求。; 符合. 3; 构建绿色产业链供应链。聚焦重点产业关键领域，树立全产业链思维和市场化导向，强化产业上下游、产供销之间的协同、配套、联动，有效补断点疏堵点，促进供给侧与需求侧的高效耦合和精准对接，形成更具优势、更加稳定、更有竞争力的产业链供应链。运用新技术、数字化，推动焦化、冶金、建材、陶瓷、绒纺、氯碱化工及农畜产品加工等传统产业工艺升级、产品升级、链条升级，打造高端绿色化的传统产业“升级版”。选择100家左右积极性高、社会影响大、带动作用强的企业开展绿色供应链试点，探索建立绿色供应链制度体系。; 本项目为内蒙古伊泰化工有限责任公司费托油水处理技改项目，属于现有产业下游项目，符合规划要求。; 符合. 6.选址合理性分析 本项目位于内蒙古鄂尔多斯市杭锦旗经济开发区独贵塔拉产业园内蒙古伊泰化工有限责任公司油品加工装置合成水处理单元内东南角，园区道路、供电、供水、电讯等基础设施条件良好，配套齐全，社会协作条件较优越；四周均为园区企业。 项目厂界外500m范围内无自然保护区、风景名胜区、文化区、居住区等大气环境敏感目标；500m范围内也无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源；厂界外50m范围内无声环境保护目标。本项目各污染物均达标排放，项目建设对周围环境影响相对较小。从环保角度分析，项目选址合理。 |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1.项目由来 内蒙古伊泰化工有限责任公司（简称“伊泰化工”）成立于2009年，公司位于鄂尔多斯市杭锦旗独贵塔拉工业园区锦泰精细化工园，公司注册资本59亿元人民币，是隶属于内蒙古伊泰集团有限公司下属的内蒙古伊泰煤炭股份有限公司的全资子公司。 原鄂尔多斯市环境保护局于2016年12月29日以《内蒙古伊泰化工有限责任公司120万吨/年精细化工项目（变更）环境影响报告书的批复》（鄂环评字﹝2016﹞162号）对内蒙古伊泰化工有限责任公司120万吨/年精细化工项目（变更）进行批复。 目前，内蒙古伊泰化工有限责任公司120万吨/年精细化学品示范项目（变更）中费托合成装置产生的费托合成轻质油为中间产物，储存在中间罐区轻质油罐，产量为36万吨/年。为提高煤制油的产品经济效益以及提高煤制油企业产品销售自主权，本项目通过利旧改造原油品加工装置合成水处理单元的萃取精馏塔和乙二醇回收塔及附属系统切割拔出C5烷烯烃产品，原萃取精馏塔和乙二醇回收塔用于处理合成油水，后闲置未运行。本次技改不影响装置合成水处理单元其他工程，可在一定程度上提高企业经济效益。 本项目占地面积4995m2，位于内蒙古伊泰化工有限责任公司厂区内，不新增用地。项目主要建设内容为：费托油水处理技改项目进料规模为36万吨/年，产品为纯度不低于98%的C5烷烯烃。其中C5烷烯烃产品为1.5万吨/年，C4及C4-烷烯烃产量为0.5万吨。年操作天数333天，年操作小时数8000小时。 根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版），本项目所属行业类别为“二十三、化学原料和化学制品制造业——基础化学原料制造261”类别中的“单纯物理分离、物理提纯、混合、分装的（不产生废水或挥发性有机物的除外）”，应编制环境影响报告表。 2.项目地理位置及周边概况 本项目建设地点位于内蒙古伊泰化工有限责任公司120万吨/年精细化学品示范项目油品加工装置合成水处理单元内东南角，厂区中心坐标为：N40°1'55.737''，E108°30'16.957''。项目东侧为油品加工装置，西侧为低温油洗单元，南侧为油品加工装置的机柜间和配电室。本项目地理位置图见附图二。 3.工程建设内容及规模 3.1项目概况 3.1.1技改前项目概况 1.基本情况 项目名称：内蒙古伊泰化工有限责任公司120万吨/年精细化学品项目。 建设地点：内蒙古自治区鄂尔多斯市杭锦旗独贵塔拉工业园区南项目区。 建设单位：内蒙古伊泰化工有限责任公司。 总投资及环保投资：总投资为1673568万元，其中环保投资127474万元，约占总投资的7.62%。 劳动定员：1352人。 工作制度：年操作小时数8000h。 占地面积：196.35hm2。 2.生产规模及产品方案 （1）生产规模 项目选择HT-L粉煤加压气化技术、水煤浆气化技术和具有国内自主知识产权的中科合成技术有限公司的高温浆态床F-T合成成套技术（HTSFTP®工艺），产品设计产能为120万t/a精细化学品。 （2）产品方案 表2-1：现有项目主要产品方案一览表 序号; 产品; 产量（万t/a）; 备注. 1; 石脑油; 3.42; /. 2; 轻质石脑油; 7.04; /. 3; 1#低芳烃溶剂; 25.46; /. 4; 3#低芳烃溶剂; 17.29; /. 5; 轻液体石蜡; 10.24; /. 6; 重液体石蜡; 24.67; /. 7; 十六烷值改性剂; 19.27; /. 8; 85#蜡; 6.36; /. 9; 90#蜡; 5.09; /. 10; 110#蜡; 2.55; /. 11; 轻润滑油基础油; 16.82; /. 12; 中润滑油基础油; 14.09; /. 13; 重润滑油基础油; 19.90; /. 14; 异丙醇; 2.42; /. 15; 丙烷; 0.49; /. 16; LPG; 8.23; /. 17; 硫磺; 3.70; /. 18; 硫酸铵; 5.11; /. 19; 混醇; 2.30; /. 20; 合计; 194.45; /. 3.1.2建设内容 项目名称：内蒙古伊泰化工有限责任公司费托油水处理技改项目； 建设单位：内蒙古伊泰化工有限责任公司； 建设性质：技改； 建设规模：年处理36万t/a费托合成轻质油，年产1.5万t/a纯度不低于98%的C5烷烯烃、0.5万吨C4及C4-烷烯烃。 工程投资：总投资2493.73万元人民币，其中环境保护设施投资约11.5万元人民币，环境保护设施投资约占总投资0.46%。 工作制度：年操作333天，年工作时间8000h。 员工人数：不新增劳动定员，依托厂区现有劳动定员。 项目建设内容详细指标见表2-2。 表2-2：项目建设内容组成一览表 工程 类别; 工程名称; 现有已建成内容; 本次技改工程主要建设内容; 备注. 主体 工程; 脱重塔系统; 1座萃取精馏塔，塔径1800mm，200℃，0.35MPa。; 新增1台脱重塔顶水冷器，新增1台脱重塔底泵，新增1台脱重塔进料泵，新增1台脱重塔底水冷器。; 新建. 利旧原萃取精馏塔塔顶水冷器、回流及塔底再沸系统。; 依托. C5精馏塔系统; 1座乙二醇回收塔，塔径1600mm，200℃，0.35MPa。; 新增1台C5精馏塔顶回流泵，新增1台C5烷烯烃产品泵，1台C5烷烯烃水冷器。; 新增. 利旧原乙二醇回收塔、塔顶水冷器、回流系统。; 依托. 原料进料系统; 原料进料系统; 新增1台原料油缓冲罐（Φ2400*6800），新增2台脱重塔进料泵。; 新增. 利旧部分管道; 依托. 水洗; /; 新建水洗沉降罐（Φ1900*1800）及配套采样器和泵类。; 新建. 储运工程; 产品运输系统; /; 新建两条产品运输管线，C5管线长1km，送至本项目厂界，厂界外管线不属于本次评价内容，C6+管线长300m，送至厂区现有加氢精制单元。; 新建. 储罐; /; C4及C4-烷烯烃依托厂区闲置储罐储存，定期外售。; 依托. 辅助工程; 自动控制系统; 已建控制室一间，占地面积306m2。; 依托已建控制室。; 依托. 变配电室; 已建变配电室一间，占地面积340m2。; 依托已建配电室。. 检修、维修设施; 机修、电工、仪表等日常维保由公司负责，装置大修由外委专业队伍承担。; 机修、电工、仪表等日常维保由公司负责，装置大修由外委专业队伍承担。. 化验室; 本项目不新建分析化验室，委托内蒙古伊泰化工有限责任公司进行分析化验。; 依托已建分析化验室。. 办公楼; 依托伊泰现有办公室; 依托已建办公室。. 住宿楼; 依托伊泰现有职工宿舍楼; 依托已建职工宿舍楼。. 公用 工程; 供水工程; 职工生活给水依托伊泰化工生活给水系统；冷却循环水依托伊泰化工冷却循环水系统。; 新增用水量为水洗塔等用水，用水量为0.25m3/h，依托120万吨/年精细化学品示范项目现有系统和设施；循环水系统依托现有设施。; 依托. 供电工程; 用电由内蒙古伊泰化工有限责任公司提供10kV双回路电源。; 项目用电量为190.94kW/h，用电由内蒙古伊泰化工有限责任公司提供10kV双回路电源。; 依托. 供热工程; 采用内蒙古伊泰化工有限责任公司提供的蒸汽。; 项目蒸汽用量为7.6t/h，采用内蒙古伊泰化工有限责任公司提供的蒸汽。; 依托. 氮气; 依托120万吨/年精细化学品示范项目的空分装置。; 项目氮气用量为100Nm3/h，依托120万吨/年精细化学品示范项目的空分装置。; 依托. 排水工程; 本项目废水和初期雨水经过收集处理后全部排入伊泰化工污水处理厂处理。; 本项目产生废水和初期雨水依托伊泰现有污水处理厂处理，不外排。; 依托. 环保工程; 废气; 塔顶回流罐不凝气及罐区和装置区无组织废气。; 本项目产生的不凝气，经过合成装置释放气压缩机分液罐（26121-V018）分液后进入释放气压缩机（26121-C002A/B），释放气经四级压缩后送至下游的尾气脱碳单元进行处理。一、二、三、四级压缩凝液送至油水分离器（26111-V012）。尾气脱碳单元一部分气体进入合成装置产出产品，另一部分气体进入加工油洗单元产出产品。罐区和装置区无组织废气直接排放。; 依托. 废水; 蒸汽凝结水; /; 送至厂区现有污水处理厂处理。; 依托. 水洗废水; /; 送至厂区现有污水处理厂处理。; 依托. 噪声; /; 噪声源主要是各种泵类，要求选用低噪声设备，厂房隔声、基础减振。; 新建. 固体废物; 废机油; /; 收集后暂存于现有危废库，委托有资质单位处置。; 依托. 3.2主要产品 本项目产品方案如下： 表2-3：本项目产品一览表 序号; 产品名称; 产品规格; 产量（万t/a）; 生产时间; 暂存方式; 去向. 1; C5烷烯烃; ≥98%; 1.5; 8000h; 管道运输至伊诺公司（不在厂区暂存）; 外销. 2; C4及C4-烷烯烃（罐区储存，外售）; ≥98%; 0.5; 8000h; 罐区储存; 外销. 3.3原料来源 本项目主要原料为内蒙古伊泰化工有限公司120万吨/年精细化学品项目的费托合成轻质油，该项目轻质油产生量为36万t/a。技改前轻质油直接送至油品加工装置生产稳定轻烃和柴油产品；技改后轻质油经提取C5烷烯烃后仍然送至油品加工装置生产稳定轻烃和柴油产品。 本项目主要原材料消耗情况见表2-4。 表2-4：主要原材料一览表 序号; 名称; 单位; 数量; 来源. 1; 费托合成轻质油; 万t/a; 36; 内供，来源为费托合成单元。. 表2-5：费托合成轻质油的主要成分 含氧化合物%; 轻油进料; 异构烯烃%; 异构烷烃%; 正构烯烃%; 正构烷烃%; 总烃. C1-Ox; /; C1; /; /; 0; 0; 0. C2-Ox; /; C2; /; /; 0; 0; 0. C3-Ox; /; C3; /; /; 0; 0; 0. C4-Ox; 0.2531; C4; /; /; 1.0657; 0.5629; 1.6286. C5-Ox; 0.2671; C5; /; /; 3.3628; 1.4627; 4.8255. C6-Ox; 0.3386; C6; /; /; 5.7832; 2.0477; 7.8309. C7-Ox; 0.4366; C7; /; /; 7.317; 2.3497; 9.6667. C8-Ox; 0.5941; C8; /; /; 8.0724; 2.4343; 10.5067. C9-Ox; 0.7558; C9; /; /; 8.1792; 2.4225; 10.6017. C10-Ox; 0.8226; C10; /; /; 7.8029; 2.3582; 10.1611. C11-Ox; 0.7788; C11; /; /; 6.9936; 2.2012; 9.1948. C12-Ox; 0.6767; C12; /; /; 5.8925; 1.9777; 7.8702. C13-Ox; 0.5737; C13; /; /; 4.5289; 1.6555; 6.1844. C14-Ox; 0.4492; C14; /; /; 3.2166; 1.2908; 4.5074. C15-Ox; 0.1231; C15; 0.0424; 0.1796; 2.113; 0.964; 3.299. C16-Ox; 0.0825; C16; 0.0317; 0.1188; 1.3221; 0.6968; 2.1694. C17-Ox; 0.1159; C17; 0.0362; /; 0.8097; 0.5812; 1.4271. C18-Ox; 0.0877; C18; 0.0139; /; 0.4946; 0.3652; 0.8737. C19-Ox; 0.1198; C19; /; 0.0154; 0.3053; 0.2735; 0.5942. ≥C20-Ox; 0; ≥C20; /; /; 2.1833; 2.1833. SUM; 6.4753; SUM; 0.1242; 0.3138; 69.4428; 23.6439; 93.5247. 表2-6：公用工程消耗一览表 序号; 名称; 单位; 消耗量; 来源. 1; 循环水; t/h; 192.6; 依托伊泰现有. 2; 蒸汽; t/h; 7.6. 3; 电; KW/h; 190.94. 4; 氮气; m3/h; 100. 3.4主要设备 本项目生产设备见表2-7。 表2-7：项目主要生产设备一览表 序号; 设备或材料名称; 技术规格; 单位; 数量; 操作条件; 介质; 备注. 温度℃; 压力MPaG. 一、. 1; 脱重塔; /; 台; 1; 250; 0.5; /; 依托原萃取精馏塔. 2; C5精馏塔; /; 台; 1; 200; 0.9; /; 依托原乙二醇回收塔. 二、. 1; 水洗沉降罐; /; 台; 1; /; /; /; 新建（密封）. 2; 原料油缓冲罐; Φ2400*7400; 台; 1; /; /; /; 新建（承压储罐密封）. 3; 脱重塔顶回流罐; Φ1200*2400; 台; 1; 150; 0.5; C4~C5、少量有机醇、醛、酸等; 依托原萃取精馏塔顶回流罐（密封）. 4; 脱重塔底分水罐; Φ1200*2000; 台; 1; 300; 1.8; 1.5MPa蒸汽、凝结水; 依托原萃取精馏塔底分水罐（密封）. 5; C5精馏塔顶分液罐; Φ1800*6400; 台; 1; 150; 0.9; C4、C5烷烯烃、水; 依托原重醇分水罐（密封）. 三、换热器类. 1; 原料-脱重塔底油换热器; BIU325-2.5/2.5-11.3-6/25-4I; 台; 1; 壳程250 管程250; 壳程2.3 管程1.77; 壳程C6+烷烯烃、少量有机醇、醛、酸等 管程费托轻油、少量有机醇、醛、酸等; 依托原萃取精馏塔进料-萃取剂换热器. 2; 脱重塔底重沸器; BJ12U900-2.5/1.6-215-6/25-2I; 台; 1; 壳程250 管程300; 壳程1.2 管程1.8; 壳程C6+烷烯烃、少量有机醇、醛、酸等 管程1.5MPa蒸汽; 依托原萃取精馏塔底重沸器. 3; C5精馏塔顶水冷器; BJ21U800-1.6/1.6-148.4-6.0/25-2I; 台; 1; 壳程200 管程100; 壳程0.9 管程1; 壳程C4、C5烷烯烃、水 管程循环水; 依托原乙二醇回收塔顶水冷器. 4; C5精馏塔底重沸器; BKU1000-1.6/1.6-408.4-6.0/25/6I; 台; 1; 壳程200 管程300; 壳程1.42 管程1.77; 壳程C5烷烯烃、水 管程C6+轻油、羧酸; 依托原乙二醇回收塔底重沸器. 5; C5烷烯水冷器; /; 台; 1; /; /; /; 新建. 6; 脱重塔塔顶水冷器; /; 台; 1; /; /; /; 新建. 7; 脱重塔底水冷器; /; 台; 1; /; /; /; 新建. 四、空冷器. 1; C6+轻质油空冷器; GP9X2-4-84-2.5S-23.4/KL-IVa; 台; 1; 进口125 出口50; 1; C6+烷烯烃、少量有机醇、醛、酸等。; 原乙二醇空冷器. 2; 脱重塔顶空冷器; GP9X2.5-6-160-2.5S-23.4/KL-IVa; 台; 1; 进口65.7出口50; 0.24; C4、C5烷烯烃、少量有机醇、醛、酸等。; 原顶回流空冷器. 五、机泵类. 1; 脱重塔顶回流泵; 12.7m3/h; 台; 2; /; /; C4~C5烷烯烃、少量有机醇、醛、酸等。; 依托. 2; 水洗水泵; 27500-P713A/B; 台; 1; 泵壳温度150，介质40; /; 含油污水、少量NaOH、羧酸钠。; 新建. 3; 水洗泵; 27500-P714A/B; 台; 1; /; /; C4~C5烷烯烃，少量有机醇、酸、醛。; 新建. 4; 脱重塔底泵; 27500-P714A/B; 台; 1; /; /; C6及C6+组分; 新建. 5; C5烷烯烃产品泵; 27500-P708A/B; 台; 1; /; /; C5烷烯烃; 新建. 6; C5精馏塔顶回流泵; 27500-P706A/B; 台; 1; /; /; C4及C4-烷烯烃; 新建. 7; 脱重塔进料泵; 27500-P701A/B; 台; 1; /; /; 石脑油、有机酸; 新建. 3.5物料平衡 本项目物料平衡详见表2-8。 表2-8本项目物料平衡一览表单位t/a 投入（万t/a）; 产出（万t/a）. 名称; 数量; 名称; 数量. 费托合成轻质油; 36; C4及C4-烷烯烃（罐区储存，外售）; 0.5. C5烷烯烃（管道运出界区，外售）; 1.5. C6及C6+组分（管道送至伊泰化工加工精制单元）; 33.7999988. 不凝气; 0.2. 装置区无组织废气; 0.0000012. 合计; 36; /; 36. - 储运工程 本项目原料及产品运输方式拟采用管道运输方式，其中原料主要通过管道输送至本项目界区内；液体产品C5通过管道运输出界区，C4及C4-罐区储存后外售。本项目不建设原料、产品贮存设施。 表2-9外管廊管线设置情况一览表 序号; 装车鹤位; 长度; 规格; 备注. 1; 费托轻质油管线; 450m; DN150; 依托油品加工装置加氢精制单元费托轻质油管线。. 2; C5烷烯烃管线; 1000m; DN50; 新建架空管线1km，从项目厂区至本项目厂界，厂外管线不属于本次评价内容。. 3; C6+轻质油管线; 450m; DN150; 新建管线300m，直接接至伊泰化工加工精制单元。. 4; 不凝气管线; 850m; DN50; 依托油品合成装置FT合成单元不凝气经过合成装置释放气压缩机分液罐（26121-V018）分液后进入释放气压缩机（26121-C002A/B），释放气经四级压缩后送至下游的尾气脱碳单元进行处理。一、二、三、四级压缩凝液送至油水分离器（26111-V012）。尾气脱碳单元一部分气体进入合成装置产出产品，另一部分气体进入加工油洗单元产出产品。. 5.公用工程 ⑴给水 本项目不新增劳动人员，用水主要为生产用水、消防用水。本项目用水依托120万吨/年精细化学品示范项目现有用水系统和设施，新增用水量为水洗用水，用水量为0.25m3/h。 - 生产用水 本项目生产用水环节主要为水洗用水、循环水、消防水。 a循环水 根据项目设计资料，项目循环水量192.6m3/h，本项目依托于内蒙古伊泰化工有限责任公司120万吨/年精细化学品示范项目循环水系统，该项目第三循环水站（开式）设计能力29000m3/h，目前第三循环水站实际最大循环水用量为22164m3/h，本项目循环水用量为192.6m3/h，可满足本项目使用需求，循环水站不新增排水。循环水系统上水界区压力0.45MPaG，界区温度32℃；回水界区压力0.2MPaG，界区温度40℃。 b水洗用水 根据项目设计资料及物料平衡，本项目工艺水洗用水量为0.25m3/h。 c消防水 本项目不新建消防站，依托“内蒙古伊泰化工有限责任公司120万吨/年精细化学品示范项目”厂区内建设的一座消防站作为机动消防力量。根据企业提供资料，本项目设计流量300L/s，火灾延续时间6h，消防用水量6480m3。本项目依托内蒙古伊泰化工有限责任公司120万吨/年精细化学品示范项目设置的1座消防事故水池，有效容积为30000m3。工艺装置周围设置环形稳高压消防水管道，管道上设置室外地上式消火栓，供消防车灭火及移动水炮使用。装置内沿消防通道亦设置消防水管道，并在管道上设置室外地上式消火栓。 ⑵排水 a生产污水排水系统 本项目生产污水主要为水洗废水和凝结水。 本项目水洗废水量为0.22m3/h、凝结水量为7.6m3/h，本项目废水量为7.82m3/h，凝结水和水洗废水送至污水处理厂处理。 b雨水排水系统 项目依托30万吨/年稳定轻烃和液化气改质装置项目的1座初期雨水池（有效容积为105m3），1座隔油池（有效容积为105m3）。 初期雨水采用重力流管道收集，经过围堰收集后进入初期雨水池。装置内场地排雨水方式采用暗管排水方式，经隔油池处理后送至伊泰化工有限责任公司污水处理厂处理。清净雨水经道路上设置的雨水篦井收集，由装置内管网系统汇入全厂管网。 c事故消防废水排水系统 发生消防事故时，有污染的各生产装置和辅助生产设施界区内消防事故污水，首先经装置区内管线重力排入装置区内初期雨水池，雨水池前设置溢流井，储满后，事故水经溢流井流到雨水管线，由雨水管线最终送至消防事故水池收集储存。本项目依托内蒙古伊泰化工有限责任公司120万吨/年精细化学品示范项目设置的1座消防事故水池，有效容积为30000m3。 表2-10全厂水量平衡一览表（单位：m3/h） 序号; 项目; 新鲜水; 蒸汽; 循环水; 损耗量; 排放量. 1; 循环水（补排水量不计入本项目）; 192.6; /; /. 2; 水洗废水; 0.25; 0.03; 0.22. 3; 凝结水; 7.6; 7.6. 合计; 0.25; 7.6; 192.6; 0.03; 7.82. 图2-1：项目水平衡图单位：m3/h ⑶供电 项目用电量为190.94kW/h，依托30万吨/年稳定轻烃和液化气改质装置项目现有供配电设施：“内蒙古伊泰化工有限责任公司提供10kV双回路电源，变配电室设1000kVA10/0.4kV变压器一台，高压负荷由10kV系统供电，低压负荷由380V系统供电”，电源可满足厂内用电负荷的供电需要。 ⑷供暖、供气 本项目蒸汽由“内蒙古伊泰化工有限责任公司120万吨/年精细化学品示范项目”产生的蒸汽提供，蒸汽通过管道输送，产生的凝液送至污水处理站处理。 本项目运行时段与内蒙古伊泰化工相同，内蒙古伊泰化工有限责任公司负责保障本项目蒸汽运行的可靠性。 图2-2：蒸汽平衡图 6.总平面布置 本项目建设地点位于内蒙古伊泰化工有限责任公司120万吨/年精细化学品示范项目厂区内油品加工装置的东侧。本项目装置区占地面积为0.4995公顷，项目西侧为低温油洗单元，南侧为油品加工装置的机柜间和配电室。 本项目为技改项目，现装置区布置包括主管廊、构架区、地管区等，主管廊布置在装置的西侧，主管廊东侧为主设备带，自北向南依次为埋地管道区、脱油区、脱醇区、混醇提浓区。本次技改项目位置主要位于混醇提浓区构架，新增的C5烷烯水洗塔和两个C5烷烯脱水塔布置在混醇提浓构架南北两侧，脱盐水进料缓冲罐、C5烷烯进料缓冲罐、C5烷烯沉降槽和C5烷烯脱水缓冲罐布置在构架上。泵布置在构架地面层。 本项目平面布置图见附图二。 7.依托工程 - ①原料依托 目前，内蒙古伊泰化工有限责任公司120万吨/年精细化学品示范项目（变更）中费托合成装置产生的费托合成轻质油直接送至油品加工装置生产稳定轻烃和柴油产品；技改后轻质油经提取C5烷烯烃后仍然送至油品加工装置生产稳定轻烃和柴油产品。费托合成轻质油产量为36万吨/年，为提高煤制油的企业产品的经济效益以及提高煤制油企业产品销售自主权，本项目通过利旧改造原油品加工装置合成水处理单元的萃取精馏塔和乙二醇回收塔及附属系统切割拔出C5烷烯烃产品，可在一定程度上提高企业经济效益。 - ②运输系统 本项目原料运输管线依托内蒙古伊泰化工有限责任公司120万吨/年精细化学品示范项目（变更）油品加工装置加氢精制单元费托轻质油管线，不凝气输送管线依托内蒙古伊泰化工有限责任公司120万吨/年精细化学品示范项目（变更）油品合成装置FT合成单元不凝气管线。 - ③自动控制系统 依托“120万吨/年精细化学品示范项目”自动控制系统。 a分散控制系统（DCS） 本项目依托120万吨/年精细化学品示范项目原有DCS系统网络配置，此次只增加相应的卡件及机柜。DCS系统完成本项目的基本过程包括控制、操作、监视、管理。 b安全仪表系统（SIS） 本项目依托120万吨/年精细化学品示范项目原有SIS系统网络配置，此次只增加相应的卡件及机柜。 c可燃和毒气检测报警系统（GDS） 本项目依托120万吨/年精细化学品示范项目原有GDS报警系统，在生产装置及辅助设施内可能泄漏或聚集可燃有毒气体的地方，分别设有可燃、有毒气体检测器，带声光报警功能，并将信号接至原有GDS系统，本项目需要新增卡件。 - ④空分装置 本项目依托120万吨/年精细化学品示范项目的空分装置。空分装置采用了全低压分子筛净化吸附，空气透平增压膨胀机，氮气透平增压膨胀机，带液体膨胀机，增效氩去除塔单元，空气增压的高压氧内压缩流程。 空分主装置规模26.4×104Nm3/h，由3套8.8×l04Nm3/h空分装置及1套备用系统组成，年操作时间8000h。本项目依托120万吨/年精细化学品示范项目为本项目提供正常负荷100Nm3/h的氮气。全厂氮气产量为187248Nm3/h，目前已使用量为168496Nm3/h，富余量为18752Nm3/h，可满足本项目需求。 - ⑤蒸汽 本项目装置蒸汽依托内蒙古伊泰化工有限责任公司120万吨/年精细化学品示范项目（变更）热电装置，该热电装置主要承担高压蒸汽生产、蒸汽系统运行调节、主蒸汽发电、余热发电、高压除氧水供给等重要职能；热电装置主要依靠锅炉发电（4×480t/h高压高温循环流化床锅炉），现有中压饱和蒸汽生产能力为737.8t/h，伊泰现有中压饱和蒸汽使用量为612.8t/h，剩余量为125t/h，本项目蒸汽消耗量为7.6t/h，余量可满足本项目需求，依托可行。 - ⑥循环水 循环水依托120万吨/年产精细化学品示范项目的第三循环水站。 第三循环水规模25000m3/h，全场最大用水量为21635m3/h，剩余3365m3/h，本项目循环水用量192.6m3/h，余量可满足本项目需求，依托可行。 ⑦污水处理系统 本项目水洗废水量为0.22m3/h、凝结水量为7.6m3/h，本项目废水量为7.82m3/h，依托内蒙古伊泰化工有限责任公司120万吨/年精细化学品示范项目（变更）污水处理厂处理，该污水处理厂经生化+深度处理后出水水质满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准。120万吨/年精细化学品示范项目污水处理厂处理规模为1200m3/h，目前已处理废水量为900.66m3/h，剩余量为299.34m3/h，本项目生产废水产生量为7.82m3/h，余量可满足本项目需求，依托可行。 本项目不新增占地、未新增罐区，初期雨水和事故水的收集处理可依托原系统。内蒙古伊泰化工有限责任公司120万吨/年精细化学品示范项目初期雨水在生产装置和辅助生产设施界区内采用重力排水系统排至界区内初期雨水池，由泵提升经管线输送至厂内污水处理厂。初期雨水池前设溢流井，后期雨水溢流至清净雨水系统。内蒙古伊泰化工有限责任公司120万吨/年精细化学品示范项目在厂区东北角设置1个容器30000m3的事故池，收集事故状态下的消防水，由泵提升经管线输送至厂内污水处理厂处理，不外排。 ⑧储罐 本项目副产品C4及C4-的产生量为0.5万t/a，依托内蒙古伊泰化工有限责任公司120万吨/年精细化学品示范项目中间罐区费托轻质中间产品罐（密闭），技改后费托轻质单元闲置2个600m3的轻质产品罐，供本项目使用。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 项目生产工艺及流程 一、施工期工艺流程 工程施工期间要进行设备改造、设备安装、工程验收等工序的建设，这些工序将产生噪声、扬尘、固体废弃物、少量污水和废气等污染物。施工流程及排污节点见图2-3。 图2-3：施工工艺流程及排污节点图 二、运营期工艺流程 1.技改前原料及设备利用情况 主要原料：本次技改仅针对原环评中费托合成装置产生的中间产物费托合成轻质油进行处理，技改前费托合成轻质油产量为36万吨/年，储存在中间罐区轻质油罐后直接送至下游加工精制单元。为提高煤制油的产品经济效益以及提高煤制油企业产品销售自主权，本项目通过利旧改造原油品加工装置合成水处理单元的萃取精馏塔和乙二醇回收塔及附属系统从费托合成轻质油中切割拔出C5烷烯烃产品，本次技改不涉及其他工段的变更。 设备：本次技改利旧的原油品加工装置合成水处理单元的萃取精馏塔和乙二醇回收塔及附属系统。原萃取精馏塔和乙二醇回收塔用于处理合成油水，后闲置未运行。其中原萃取精馏塔改造为脱重塔、原乙二醇回收塔改造为C5精馏塔，其他设备利旧情况见表2-6。 2.技改后工艺流程及产排污分析 （1）切分部分 本技改项目以费托合成轻质油为原料。界区来的费托合成轻质油经新建原料油缓冲罐由脱重塔进料泵与脱重塔底油换热升温（40℃-66℃）后进入脱重塔（原萃取精馏塔27500-T701），塔底采用蒸汽作为热源的再沸器供热（102℃、0.65MPaA），塔顶拔出C5及C5-组分，塔底C6及C6+组分出界区作为伊泰化工加工精制单元的进料。塔顶C5及C5-组分经脱重塔顶空冷器（温度由65.7℃降至50℃、0.3MPaA）、脱重塔顶水冷器冷凝（40℃），然后通过塔顶回流罐部分液体回流，部分送至C5精馏塔；塔顶不凝气经过合成装置释放气压缩机分液罐（26121-V018）分液后进入释放气压缩机（26121-C002A/B），释放气经四级压缩后送至下游的尾气脱碳单元进行处理。一、二、三、四级压缩凝液送至油水分离器（26111-V012）。尾气脱碳单元一部分气体进入合成装置产出产品，另一部分气体进入加工油洗单元产出产品。塔底C6及C6+组分出界区送至伊泰化工加工精制单元。 - （2）C5精馏部分 塔顶C5及C5-组分（40℃）进入水洗釜经洗涤脱酸后由泵送入C5精馏塔（原乙二醇塔27500-T702）。C5精馏塔底再沸器采用蒸汽做热源（102℃、0.65MPaA）。C5精馏塔顶拔出C4及C4-组分，C5精馏塔塔底得到C5烷烯烃产品即为最终C5烷烯烃产品。塔顶C4及C4-组分经空冷器、塔顶水冷器冷凝（40℃，0.65MPaA）然后通过C5精馏塔顶分液罐部分液体回流，部分送至罐区储存；塔顶不凝气经过合成装置释放气压缩机分液罐（26121-V018）分液后进入释放气压缩机（26121-C002A/B），释放气经四级压缩后送至下游的尾气脱碳单元进行处理。一、二、三、四级压缩凝液送至油水分离器（26111-V012）。尾气脱碳单元一部分气体进入合成装置产出产品，另一部分气体进入加工油洗单元产出产品。塔底C5烷烯烃产品管道送至下游用户（伊诺项目）。 主要污染工序： 施工期主要污染工序： （1）废气：施工过程中在施工材料装卸和运输过程中产生的扬尘。 （2）废水：施工期间废水包括施工废水及施工人员生活污水，主要污染物为SS、COD。 （3）噪声：施工期的噪声主要来源于施工作业机械及运输车辆在使用中产生的机械噪声。 （4）固体废物：施工期产生的建筑垃圾和施工人员的生活垃圾。 运营期主要污染工序： （1）废气：工艺不凝气和无组织废气。 （2）废水：主要为水洗废水和凝结水。 （3）噪声：泵类等产生的噪声，声压级为85dB（A）。 （4）固废：主要为少量检修废机油。 表2-11：本项目运营期主要污染工序一览表 类别; 污染源; 主要污染物; 产污环节. 废气; 塔顶回流罐不凝气G1; 氮气、烃类; 切分及精馏单元. 罐区呼吸废气G2; 非甲烷总烃; 储运. 装置区无组织废气G3; 非甲烷总烃; 装置区. 废水; 水洗废水W1、凝结水W2; COD、石油类、pH; 水洗部分、脱重塔分水罐. 固废; 废机油; 废机油; 检修. 噪声; 设备噪声; 泵类; 设备运转时产生 噪声. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 一、技改前原有项目环保手续履行情况 ## 内蒙古伊泰化工有限责任公司位于杭锦旗独贵塔拉工业园区内，中心坐标为N40°2′0.85″，E108°29′42.51″。 2011年8月，原内蒙古自治区环境保护厅以内环审﹝2011﹞240号文件出具了《关于内蒙古伊泰化工有限责任公司120万吨/年精细化学品项目环境影响报告书的批复》。2014年6月开工建设。2016年12月，原鄂尔多斯市环境保护局以鄂环评字﹝2016﹞162号文件出具了《关于内蒙古伊泰化工有限责任公司120万吨/年精细化学品示范项目（变更）环境影响报告书的批复》。2017年6月，项目投料生产。2017年9月，原鄂尔多斯市环境保护局以鄂环监字﹝2017﹞190号文件出具了《关于内蒙古伊泰化工有限责任公司120万吨/年精细化学品示范项目竣工环境保护验收意见的通知》。 2018年3月2日，原鄂尔多斯市环境保护局以鄂环评字﹝2018﹞33号文件出具了《鄂尔多斯市环境保护局关于30万吨/年稳定轻烃和液化气改质装置项目环境影响报告书的批复》对该项目环境影响报告书进行批复；该项目2020年4月完成自主验收。 2018年8月，原鄂尔多斯市环境保护局以鄂环评字﹝2018﹞173号文件出具了《关于内蒙古伊泰化工有限责任公司120万吨/年精细化学品项目水处理及零排放整体系统工艺优化改造工程环境影响报告表的批复》。主要建设内容包括：对气化废水高密沉淀系统优化、新增备用气化废水高密沉淀系统；对合成废水厌氧系统优化、新增备用厌氧系统；新增渣蜡、废活性炭脱水机设施；对回用工序2高密沉淀系统优化、考虑备用回用工序2高密沉淀系统；对回用工序1及2备用反渗透系统优化；原含醇及脱碳废水增加混凝沉淀设施；对浓盐水处理装置药剂系统扩容改造；新增备用结晶分盐系列；对原回用工序1进行过滤预处理优化；新增浓盐水备用膜系统；新增成品盐仓库。2018年8月，内蒙古伊泰化工有限责任公司120万吨/年精细化学品项目水处理及零排放整体系统工艺优化改造工程开工建设，2019年4月试运行。2020年11月，完成内蒙古伊泰化工有限责任公司120万吨/年精细化学品项目水处理及零排放整体系统工艺优化改造工程竣工环境保护自主验收。 2021年5月，鄂尔多斯市生态环境局以鄂环审字〔2021〕482号文件出具了《关于内蒙古伊泰化工有限责任公司气化装置协同处置生化污泥项目环境影响报告表的批复》。2022年3月，完成内蒙古伊泰化工有限责任公司气化装置协同处置生化污泥项目竣工环境保护自主验收。 排污许可证编号：91150625695922289F002V，有效期限：自2024年11月11日起至2029年11月10日止。 2024年6月11日，内蒙古伊泰化工有限责任公司通过鄂尔多斯市生态环境局杭锦旗分局对厂区突发环境事件应急预案进行了备案，备案编号：150625-2024-18-L。 2025年9月26日，鄂尔多斯市生态环境局杭锦旗分局出具了《关于烷烃切分技改项目环境影响报告表的批复》（鄂杭环审字﹝2025﹞18号）。 2025年9月29日，鄂尔多斯市生态环境局杭锦旗分局出具了《关于内蒙古伊泰化工有限责任公司费托软蜡提质项目环境影响报告表的批复》（鄂杭环审字﹝2025﹞19号）。 二、技改前工程概况 1.基本情况 项目名称：内蒙古伊泰化工有限责任公司120万吨/年精细化学品项目。 建设地点：内蒙古自治区鄂尔多斯市杭锦旗独贵塔拉工业园区南项目区。 建设单位：内蒙古伊泰化工有限责任公司。 总投资及环保投资：总投资为1673568万元，其中环保投资127474万元，约占总投资的7.62%。 劳动定员：1352人。 工作制度：年操作小时数8000h。 占地面积：196.35hm2。 2.生产规模及产品方案 （1）生产规模 项目选择HT-L粉煤加压气化技术、水煤浆气化技术和具有国内自主知识产权的中科合成技术有限公司的高温浆态床F-T合成成套技术（HTSFTP®工艺），产品设计产能为120万t/a精细化学品。 （2）产品方案 表2-12：现有项目主要产品方案一览表 序号; 产品; 产量（万t/a）; 备注. 1; 石脑油; 3.42; /. 2; 轻质石脑油; 7.04; /. 3; 1#低芳溶剂; 25.46; /. 4; 3#低芳溶剂; 17.29; /. 5; 轻液体石蜡; 10.24; /. 6; 重液体石蜡; 24.67; /. 7; 十六烷值改性剂; 19.27; /. 8; 85#蜡; 6.36; /. 9; 90#蜡; 5.09; /. 10; 110#蜡; 2.55; /. 11; 轻润滑油基础油; 16.82; /. 12; 中润滑油基础油; 14.09; /. 13; 重润滑油基础油; 19.90; /. 14; 异丙醇; 2.42; /. 15; 丙烷; 0.49; /. 16; LPG; 8.23; /. 17; 硫磺; 3.70; /. 18; 硫酸铵; 5.11; /. 19; 混醇; 2.30; /. 20; 合计; 116.27; /. 三、现有项目主要污染物排放及采取的环保措施情况 1.废气 废气根据《内蒙古伊泰化工有限责任公司自行检测报告（四季度）》（鄂尔多斯市环境监测检验有限公司编制，2024年11月6日），现有项目废气主要污染物排放及采取的环保措施见表2-13（1），达标分析见表2-13（2）。 2.废水 依据环评报告，现有项目废水主要污染物排放及采取的环保措施见表2-14。 现有项目污水处理设施分为污水处理厂（预处理单元、污水生化处理单元、污泥处理单元、臭气处理单元）、废水处理及回用（包括生化合格出水处理单元、清净废水处理单元）、高含盐废水蒸发及结晶（膜浓缩单元、蒸发预处理单元、蒸发结晶单元）。最终实现废水全部回用、结晶盐资源化利用。 根据《内蒙古伊泰化工有限责任公司120万吨/年精细化学品项目水处理及零排放整体系统工艺优化改造工程竣工环境保护验收监测报告表》（鄂尔多斯市环境监测检验有限公司编制，2019年10月），废水处理及回用出水回用水水质满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准要求。 废水处理及回用出口回用水水质见表2-15和表2-16。 3.固体废物 现有项目固体废物主要污染物排放量及采取的环保措施见表2-17。 4.噪声 现有项目主要噪声源为由各种机械动力设备产生的机械振动和空气湍流引起的噪声。采取选用低噪声设备、隔声、减震及加装消音器等措施减轻项目噪声对周围环境的影响。 根据《内蒙古伊泰化工有限责任公司自行检测报告（四季度）》（鄂尔多斯市环境监测检验有限公司编制，2024年11月6日），现有项目厂界噪声昼间在61dB（A）~52dB（A）之间，夜间在48dB（A）~54dB（A）之间，昼夜噪声值均达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准限值要求。 四、现有工程存在的主要环境问题及拟采取措施 无。 |

表2-13（1）：现有项目废气污染物排放情况及采取的环保措施一览表

| 装置名称 |  |  | 污染源 | 主要污染物名称 | 治理措施 | 主要污染物排放 |  | 排气筒 |  |  | 排放规律 | 排放去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 烟气量 m3/h | 浓度 mg/m3 | 个数 | 高度 m | 直径 m |  |  |
| 煤气化装置 | 干粉煤气化 | 预干燥单元 | 转运站废气 | 颗粒物 | 布袋除尘器除尘 | 3×8716 | 44.3 | 3 | 20 | 0.3 | 连续 | 排入大气 |
|  |  |  | 干燥机出料口废气 | 颗粒物 | 布袋除尘器除尘 | 4×8148 | 40.3 | 4 | 20 | 0.3 | 连续 | 排入大气 |
|  |  |  | 煤干燥置换气 | 颗粒物 | 布袋除尘器除尘 | 9043 | 33.7 | 1 | 50 | 2 | 间断 | 排入大气 |
|  |  | 磨煤及干燥单元 | 原煤储仓过滤器排放气 | 颗粒物 | / | 5×12747 | 10.5 | 5 | 57 | 0.2 | 连续 | 排入大气 |
|  |  |  | 磨煤废气 | 颗粒物 | / | 6×61081 | 10.9 | 8（6开2备） | 95 | 0.9 | 连续 | 排入大气 |
|  |  | 煤加压及进煤单元 | 粉煤贮罐过滤器排放气 | 颗粒物 | / | 6×13354 | 16.6 | 6 | 105 | 1 | 间断 | 排入大气 |
|  |  | 渣及灰水处理单元 | 高压闪蒸不凝气 | H2O、CO、H2、CO2、CH4、H2S、N2、Ar、HCl、NH3、COS、HCN | 送净化装置硫回收单元 | / | / | / | / | / | 连续 | 送净化装置硫回收单元尾气焚烧工序 |
|  |  |  | 除氧器出口排放气（低压闪蒸） | H2S NH3 | / | 2×5641 | 0.006 0.373 | 2 | 35 | 0.25 | 连续 | 排入大气 |
|  |  |  | 真空泵出口排放气（真空闪蒸） | H2S NH3 非甲烷总烃 | / | 2×112 | 2.0×10-6 0.010 10.5 | 2 | 35 | 0.15 | 连续 | 排入大气 |
|  | 水煤浆气化 | 水煤浆制备单元 | 碎煤仓含尘废气 | 颗粒物 | 布袋除尘器除尘 | 7995 | 14.1 | 1 | 40 | 0.5 | 间断 | 排入大气 |
|  |  | 水煤浆渣水处理单元 | 低压闪蒸不凝气 | H2、CO、CO2、H2S、COS、CH4、N2、Ar、NH3、HCN | 送净化装置硫回收单元 | / | / | / | / | / | 间断 | 送净化装置硫回收单元尾气焚烧工序 |
|  |  |  | 真空泵出口排放气（真空闪蒸） | H2S NH3 | / | 2×8.42 | 1.54E-05 2.49E-08 | 2 | 35 | 0.1 | 连续 | 排入大气 |
|  |  |  | 脱气水槽放空气 | H2S NH3 | / | 3556 | 4.92E-03 1.96E-03 | 1 | 40 | 0.15 | 连续 | 排入大气 |
| 净化装置 | 低温甲醇洗单元 |  | 低温甲醇洗尾气 | H2S CH3OH | / | / | / | / | / | / | 连续 | 经锅炉烟囱排入大气 |
|  |  |  | 低温甲醇洗酸性气 | H2、N2、CO、CO2、H2S、CH3OH、HCN | 送净化装置硫回收单元 | / | / | / | / | / | 连续 | 送净化装置硫回收单元 |
|  | 硫回收单元 |  | 硫回收尾气 | SO2 NOx | / | 22981 | 8.1 44.2 | 1 | 70 | 1.2 | 连续 | 排入大气 |
|  | 酸性水汽提单元 |  | 汽提塔酸性气 | H2、CO、CO2、N2、CH4、H2S+COS、Ar、NH3、HCN | 送净化装置硫回收单元 | / | / | / | / | / | 连续 | 送净化装置硫回收单元 |
| 化学品合成装置 | 催化剂还原单元 |  | 催化剂输送罐废气 | 颗粒物 | 布袋除尘器除尘 | 465 | 57.0 | 1 | 25 | 0.4 | 间断 | 排入大气 |
|  |  |  | 催化剂储仓废气 | 颗粒物 | 布袋除尘器除尘 | 1182 | 39.9 | 1 | 25 | 0.4 | 间断 | 排入大气 |
|  |  |  | 催化剂给料罐废气 | 颗粒物 | 布袋除尘器除尘 | 1044 | 33.9 | 1 | 25 | 0.4 | 间断 | 排入大气 |
|  | 蜡过滤单元 |  | 助剂拆袋系统废气 | 颗粒物 | 布袋除尘器除尘 | 242 | 48.2 | 1 | 15 | 0.35 | 间断 | 排入大气 |
|  |  |  | 硅藻土储仓 | 颗粒物 | 布袋除尘器除尘 | 372 | 36.2 | 1 | 23 | 0.2 | 间断 | 排入大气 |
|  |  |  | 白土储仓 | 颗粒物 | 布袋除尘器除尘 | 235 | 48.1 | 1 | 23 | 0.2 | 间断 | 排入大气 |
|  | 尾气脱碳单元 |  | 闪蒸气 | H2、CO、CO2、CH4、N2、C2H4、C2H6、C3H6、C3H8、C4H8、C4H10、C5+ | 去全厂燃料气管网 | / | / | / | / | / | 连续 | 去全厂燃料气管网 |
|  |  |  | 再生气 | NMHC | / | / | 51.3 | 1 | 90 | 1.1 | 连续 | 排入大气 |
| 化学品加工装置 | 加氢精制单元 |  | 加热炉烟气 | 烟尘 NOx SO2 | / | 39583 | 10.4 98.3 4.4 | 1 | 50 | 1.7 | 连续 | 排入大气 |
|  | 加氢裂化单元 |  | 加热炉烟气 | 烟尘 NOx SO2 | / | 41585 | 8.3 97.4 4.1 | 1 | 53 | 1.4 | 连续 | 排入大气 |
| 尾气制氢装置 | 尾气转化单元 |  | 加热炉烟气 | 烟尘 NOx SO2 | / | 36330 | 4.4 50.0 4.2 | 1 | 60 | 0.8 | 连续 | 排入大气 |
| 贮运系统 | 固体物料储运系统 |  | 2号皮带栈廊机尾 | 颗粒物 | 多管式除尘器 | 20513 | 17.0 | 1 | 24.5 | 1.0 | 连续 | 排入大气 |
|  |  |  | 5号皮带栈廊机尾 | 颗粒物 | 多管式除尘器 | 11665 | 15.8 | 1 | 15 | 1.0 | 连续 | 排入大气 |
|  |  |  | 7号皮带栈廊机尾 | 颗粒物 | 多管式除尘器 | 11479 | 20.6 | 1 | 33 | 1.0 | 连续 | 排入大气 |
|  |  |  | 13号皮带栈廊机尾 | 颗粒物 | 多管式除尘器 | 10181 | 19.3 | 1 | 18.5 | 1.0 | 连续 | 排入大气 |
|  |  |  | 15号皮带栈廊机尾 | 颗粒物 | 多管式除尘器 | 13589 | 12.0 | 1 | 15.9 | 1.0 | 连续 | 排入大气 |
|  |  |  | 原料煤破碎楼 | 颗粒物 | 多管式除尘器 | 10500 | 18.1 | 1 | 15 | 1.0 | 连续 | 排入大气 |
|  | 汽车装车设施 |  | 油气回收装置尾气 | 非甲烷总烃 | 活性炭吸附 | / | 100.5 | 1 | 4 | 0.15 | 间断 | 排入大气 |
| 热电装置 |  |  | 1/2#锅炉烟气 | 烟尘 SO2 NOx Hg | 布袋除尘器除尘+氨法脱硫+SNCR脱硝+在线监测。 | 1038171 | 19.2 40.4 42.4 0.023 | 1 | 180 | 5.5/5.5 | 连续 | 排入大气 |
|  |  |  | 3/4#锅炉烟气 | 烟尘 SO2 NOx Hg |  | 1057330 | 18.7 41.4 35.7 0.021 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 灰库废气 | 颗粒物 | 布袋除尘器 | 3×4225 | 10.7 | 3 | 32 | 0.4 | 连续 | 排入大气 |
|  |  |  | 渣仓废气 | 颗粒物 | 布袋除尘器 | 2×5343 | 10.2 | 2 | 25 | 0.4 | 连续 | 排入大气 |
|  |  |  | 硫铵干燥废气 | 颗粒物 NH3 | 旋风除尘器+洗涤塔 | 37835 | 28.0 3.16 | 1 | 20 | 1.4 | 间断 | 排入大气 |
| 污水处理厂 |  |  | 臭气 | H2S NH3 臭气 | 产生的恶臭气体通过对构筑物封闭加盖的收集系统收集后，采用生物法处理。 | 46982 | 0.0006 0.2 309 | 1 | 25 | 0.3 | 连续 | 排入大气 |

表2-13（2）：现有项目废气污染物排放达标分析一览表

| 装置名称 |  |  | 污染源 |  | 主要污染物名称 | 主要污染物排放 |  |  | 排气筒 |  |  | 现行标准达标情况 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 烟气量 m3/h | 浓度 mg/m3 | 速率 kg/h | 个数 | 高度 m | 直径 m | 排放标准 |  | 达标情况 | 执行标准 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 浓度 mg/m3 | 速率 kg/h |  |  |
| 煤气化 装置 | 干粉煤气化 | 预干燥单元 | 转运站废气 | / | 颗粒物 | 3×8716 | 44.3 | / | 3 | 20 | 0.3 | 120 | 5.9 | 达标 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准 |
|  |  |  | 干燥机出料口废气 | / | 颗粒物 | 4×8148 | 40.3 | / | 4 | 20 | 0.3 | 120 | 5.9 | 达标 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准 |
|  |  |  | 煤干燥置换气 | / | 颗粒物 | 9043 | 33.7 | / | 1 | 50 | 2 | 120 | 60 | 达标 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准 |
|  |  | 磨煤及干燥单元 | 原煤储仓过滤器排放气 | 1# | 颗粒物 | 6687 | 9 | 0.058 | 5 | 57 | 0.2 | 120 | 102.5 | 达标 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准 |
|  |  |  |  | 2# |  | 6449 | 10 | 0.067 |  |  |  |  |  | 达标 |  |
|  |  |  |  | 3# |  | 6496 | 8 | 0.054 |  |  |  |  |  | 达标 |  |
|  |  |  |  | 4# |  | 7324 | 26 | 0.19 |  |  |  |  |  | 达标 |  |
|  |  |  |  | 5# |  | 7407 | 38 | 0.28 |  |  |  |  |  | 达标 |  |
|  |  |  | 磨煤废气 | 1# | 颗粒物 | 43894 | 13 | 0.57 | 6 | 95 | 0.9 | 120 | 213 | 达标 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准 |
|  |  |  |  | 2# |  | 43372 | 20 | 0.87 |  |  |  |  |  | 达标 |  |
|  |  |  |  | 3# |  | 42054 | 23 | 0.96 |  |  |  |  |  | 达标 |  |
|  |  |  |  | 6# |  | 30327 | 12 | 0.38 |  |  |  |  |  | 达标 |  |
|  |  |  |  | 7# |  | 43227 | 35 | 1.53 |  |  |  |  |  | 达标 |  |
|  |  |  |  | 8# |  | 44675 | 17 | 0.74 |  |  |  |  |  | 达标 |  |
|  |  | 煤加压及进煤单元 | 粉煤贮罐过滤器排放气 | 1# | 颗粒物 | 21878 | 6 | 0.14 | 6 | 105 | 1 | 120 | 260 | 达标 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准 |
|  |  |  |  | 2# |  | 31865 | 5 | 0.17 |  |  |  |  |  | 达标 |  |
|  |  |  |  | 3# |  | 20977 | 9 | 0.19 |  |  |  |  |  | 达标 |  |
|  |  |  |  | 4# |  | 30794 | 10 | 0.3 |  |  |  |  |  | 达标 |  |
|  |  |  |  | 5# |  | 31359 | 11 | 0.35 |  |  |  |  |  | 达标 |  |
|  |  |  |  | 6# |  | 30919 | 14 | 0.42 |  |  |  |  |  | 达标 |  |
|  |  | 渣及灰水处理单元 | 除氧器出口排放气（低压闪蒸） |  | H2S NH3 | / | 0.24 0.91 | / | 2 | 35 | 0.25 | / / | 1.8 27 | 达标 达标 | 《恶臭污染物综合排放标准》（GB14554-93）表2二级标准 |
|  |  |  | 真空泵出口排放气（真空闪蒸） | 1# | NH3 | 398 | 0.82 | 3.3×10-4 | 2 | 35 | 0.15 | / | 27 | 达标 | 《恶臭污染物综合排放标准》（GB14554-93）表2二级标准 |
|  |  |  |  | 2# |  | 428 | 0.77 | 3.3×10-4 |  |  |  |  |  | 达标 |  |
|  | 水煤浆气化 | 水煤浆制备单元 | 碎煤仓含尘废气 | 1# | 颗粒物 | 5071 | 33 | 0.17 | 2 | 40 | 0.5 | 120 | 39 | 达标 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准 |
|  |  |  |  | 2# |  | 5138 | 65 | 0.33 |  |  |  |  |  | 达标 |  |
|  |  | 水煤浆渣水处理单元 | 真空泵出口排放气（真空闪蒸） | C | H2S NH3 | 145 | 0.313 0.79 | 4.5×10-5 1.2×10-4 | 2 | 35 | 0.1 | / | 5.2 27 | 达标 | 《恶臭污染物综合排放标准》（GB14554-93）表2二级标准 |
|  |  |  |  | B |  | 116 | 0.285 0.73 | 3.3×10-5 8.4×10-5 |  |  |  |  |  | 达标 |  |
|  |  |  | 脱气水槽放空气 |  | H2S NH3 | 3556 | 0.239 0.67 | 4.92×10-3 1.96×10-3 | 1 | 40 | 0.15 | / | 2.3 35 | 达标 | 《恶臭污染物综合排放标准》（GB14554-93）表2二级标准 |
| 净化装置 | 硫回收单元 |  | 硫回收尾气 |  | H2S NOx | 18586 | 0.542 33 | 1.0×10-2 0.61 | 1 | 80 | 1.2 | 420 | 5.2 27 | 达标 | 《恶臭污染物综合排放标准》（GB14554-93）表2二级标准；《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准。 |
| 化学品合成装置 | 催化剂还原单元 |  | 催化剂输送罐废气 |  | 颗粒物 | 974 | 13 | 0.013 | 1 | 25 | 0.4 | 120 | 14 | 达标 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准 |
|  |  |  | 催化剂储仓废气 |  | 颗粒物 | 1030 | 14 | 0.014 | 1 | 25 | 0.4 | 120 | 14 | 达标 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准 |
|  |  |  | 催化剂给料罐废气 |  | 颗粒物 | 974 | 13 | 0.013 | 1 | 25 | 0.4 | 120 | 14 | 达标 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准 |
|  | 蜡过滤单元 |  | 助剂拆袋系统废气 |  | 颗粒物 | 224 | 78 | 0.017 | 1 | 23 | 0.35 | 120 | 11 | 达标 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准 |
|  |  |  | 硅藻土储仓 |  | 颗粒物 | 215 | 39 | 8.3×10-3 | 1 | 23 | 0.2 | 120 | 11 | 达标 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准 |
|  |  |  | 白土储仓 |  | 颗粒物 | 219 | 32 | 7.1×10-3 | 1 | 23 | 0.2 | 120 | 11.0 | 达标 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准 |
|  | 尾气脱碳单元 |  | 再生气 |  | NMHC | / | 1.41 | / | 1 | 90 | 1.1 | 120 | 去除效率≥97% | 达标 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） |
|  | 加氢精制单元 |  | 加热炉烟气 |  | 烟尘 NOx | 36473 | 4.5 53 | 0.14 1.6 | 1 | 50 | 1.7 | 20 150 | / | 达标 | 《石油炼制工业污染物排放标准》（GB31570-2015）表4大气污染物特别排放限值 |
|  | 加氢裂化单元 |  | 加热炉烟气 |  | 烟尘 NOx | 42876 | 3.2 54 | 0.12 2.0 | 1 | 53 | 1.4 | 20 150 | / | 达标 | 《石油炼制工业污染物排放标准》（GB31570-2015）表4大气污染物特别排放限值 |
|  | 尾气转化单元 |  | 加热炉烟气 |  | 烟尘 NOx | 29041 | 3.6 70 | 0.065 1.3 | 1 | 60 | 0.8 | 20 150 | / | 达标 | 《石油炼制工业污染物排放标准》（GB31570-2015）表4大气污染物特别排放限值 |
| 贮运系统 | 固体物料储运系统 |  | 转运站卸煤、上煤 |  | 颗粒物 | 11663 | 46 | 0.53 | 1 | 24.5 | 1.0 | 120 | 5.7 | 达标 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准 |
|  |  |  | 5号皮带栈廊机尾 |  | 颗粒物 | 16557 | 19 | 0.31 | 1 | 15 | 1.0 | 120 | 3.5 | 达标 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准 |
|  |  |  | 7号皮带栈廊机尾 |  | 颗粒物 | 9672 | 40 | 0.39 | 1 | 33 | 1.0 | 120 | 27.8 | 达标 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准 |
|  |  |  | 13号皮带栈廊机尾 |  | 颗粒物 | 13770 | 86 | 1.2 | 1 | 18.5 | 1.0 | 120 | 5.2 | 达标 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准 |
|  |  |  | 15号皮带栈廊机尾 |  | 颗粒物 | 17724 | 19 | 0.33 | 1 | 15.9 | 1.0 | 120 | 3.9 | 达标 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准 |
|  |  |  | 原料煤破碎楼 |  | 颗粒物 | 15637 | 90 | 1.4 | 1 | 15 | 1.0 | 120 | 3.5 | 达标 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准 |
|  | 汽车装车设施 |  | 油气回收装置尾气 |  | 非甲烷总烃 | / | 69.1 | / | 1 | 4 | 0.15 | 120 | 去除效率≥97% | 达标 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） |
| 热电装置 |  |  | 1/2#锅炉烟气 |  | 烟尘 SO2 NOx Hg | / | 2.55 24.77 40.96 ND | / | 1 | 180 | 5.5/5.5 | 10 35 50 0.03 | / | 达标 | 烟尘、SO2、NOx执行《全面实施燃煤电厂超低排放和节能改造方案》中提出的燃煤锅炉超低排放标准（即在基准氧含量6%条件下，烟尘、二氧化硫、氮氧化物排放浓度分别不高于10、35、50mg/m3），Hg执行《火电厂大气污染物排放标准》（GB13223-2011）表2大气污染物特别排放限值。 |
|  |  |  | 3/4#锅炉烟气 |  | 烟尘 SO2 NOx Hg | / | 3.44 9.00 36.44 ND | / |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 灰库废气 | 1# | 颗粒物 | 1465 | 14 | 0.02 | 3 | 32 | 0.4 | 120 | 26.2 | 达标 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准 |
|  |  |  |  | 2# |  | 1440 | 32 | 0.046 |  |  |  |  |  | 达标 |  |
|  |  |  |  | 3# |  | 1494 | 34 | 0.051 |  |  |  |  |  | 达标 |  |
|  |  |  | 渣仓废气 | 1# | 颗粒物 | 413 | 10 | 4.0×10-3 | 2 | 25 | 0.4 | 120 | 14 | 达标 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准 |
|  |  |  |  | 2# |  | 376 | 9 | 3.2×10-3 |  |  |  |  |  | 达标 |  |
|  |  |  | 硫铵干燥废气 |  | 颗粒物 | 30596 | 11 | 0.35 | 1 | 20 | 1.4 | 120 | 213 | 达标 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准 |
| 污水处理厂 |  |  | 臭气 |  | H2S NH3 臭气 非甲烷总烃 | 24824 | 0.341 0.9 282 2.1 | 8.5×10-3 0.02 / 5.2×10-2 | 1 | 25 | 0.3 | / / 4000 120 | 0.58 8.7 / 17 | 达标 达标 达标 达标 | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）二级标准；《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准。 |

从上表可以看出，现有项目废气主要污染物排放满足验收时相应排放标准要求。

表2-14：现有项目废水污染物排放及采取的环保措施一览表

| 装置名称 |  | 污染源名称 | 产生量（m3/h） | 主要污染物 |  | 排放 规律 | 治理措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 名称 | 排放浓度（mg/L） |  |  |
| 煤气化装置 | 粉煤气化（渣及灰水处理单元） | 粉煤气化废水 | 600 | 氨氮 SS BOD COD TDS Cl- PH CN- 硬度 碱度 硫化物 | <200 <100 <200 <300 <2000 <500 7~9 <10 <1200 <700 10 | 连续 | 去厂内污水处理厂 |
|  | 粉煤气化（公用工程） | 汽包排污 | 0.5 | TDS | 17 | 连续 | 去第三循环水厂 |
|  | 水煤浆气化 | 水煤浆气化废水 | 100.14 | 氨氮 SS BOD COD TDS Cl- PH CN- 硬度 碱度 硫化物 | 200~300 <100 250~600 500~1000 <3200 <300 7~8 <0.5 <450 <700 9 | 连续 | 去厂内污水处理厂 |
| 净化 装置 | CO变换单元 | 高温 冷凝液 | 正常值：240.4 最大值：260 | H2 CO CO2 硫化物 NH3 | 0.000145mol% 0.000212mol% 0.000767mol% 0.00005mol% 0.00003mol% | 连续 | 去粉煤气化装置 |
|  |  | 低温 冷凝液 | 正常值：193 最大值：234 | NH3 HCN | 50ppm 1ppm | 连续 | 去酸水汽提单元 |
|  | 低温甲醇洗单元 | 洗氨废水 | 16.12 | 硫化物 NH3 | 0.000127mol% 0.000565mol% | 连续 | 去酸水汽提单元 |
|  |  | 废水 | 15.7 | COD BOD CH3OH | 150 77 0.007029mol% | 连续 | 送厂内污水处理厂 |
|  | 硫回收单元 | 酸性水1（含甲醇） | 1.8 | CH3OH CO2 硫化物 | 0.0019mol% 0.0185mol% 0.0409mol% | 连续 | 去厂内污水处理厂 |
|  |  | 酸性水2（含氨） | 0.177 | NH3 CO2 硫化物 | 0.0494mol% 0.0196mol% 0.0027mol% | 间断 | 送酸性水汽提单元 |
|  | 酸性水汽提 单元 | 塔顶凝液 | 正常值：8.8 最大值：29 | CO2 硫化物 NH3 | 18ppm ＜10ppm 0.004 | 连续 | 去水煤浆气化装置 |
|  |  | 塔底汽提凝液 | 236.2 | H2 CO CO2 硫化物 NH3 | 3.49E-55mol% 9.43E-56mol% 4.08E-39mol% 0.000005mol% 0.00002mol% | 连续 | 去粉煤气化装置 |
|  | 废热锅炉排污 |  | 15.3 | Na+ Cl- TDS | 6.5 10 17 | 连续 | 去第三循环水厂 |
| 化学品合成装置 | 费托合成 单元 | 合成水 | 165.2 | 油 | ＜2000ppm | 连续 | 去化学品加工装置合成水处理单元 |
|  |  | 汽提凝液 | 2.9 | 低碳烃 重质中间产品 | 0.1mol% 0.4mol% | 连续 |  |
|  | 汽包排污 |  | 10 | Na+ Cl- TDS | 6.5 10 17 | 连续 | 去第三循环水厂 |
| 化学品加工装置 | 加氢精制单元 | 冷低压分离器排放含硫含油污水 | 正常值：1.3 最大值：1.7 | PH COD 油 硫化物 | 6~8 <700 50 100 | 连续 | 送净化装置酸性水汽提单元 |
|  |  | 精制分馏塔顶回流罐排放含硫含油污水 | 正常值：2.0 最大值：2.6 | PH COD 油 硫化物 | 6~8 <700 50 100 | 连续 |  |
|  |  | 精制减压塔顶分水罐排放含油污水 | 正常值：1.6 最大值：6.6 | PH COD 油 | 6~8 <700 1000 | 连续 | 去厂内污水处理厂进行含油污水预处理 |
|  | 加氢裂化单元 | 分馏塔顶罐排放含硫含油污水 | 正常值：3.38 最大值：5.23 | PH COD 油 硫化物 | 6~8 700 50 100 | 连续 | 送净化装置酸性水汽提单元 |
|  |  | 减压塔顶分水罐排放含油污水 | 正常值：1.757 最大值：7.713 | PH COD 油 | 6~8 <700 1000 | 连续 | 去厂内污水处理厂进行含油污水预处理 |
|  |  | 富气压缩机出口分液罐 | 正常值：0.092 最大值：0.1 | PH COD 油 硫化物 | 6~8 <700 50 100 | 连续 | 送净化装置酸性水汽提单元 |
|  |  | 稳定塔顶回流罐排放含硫含油污水 | 正常值：0.003 最大值：0.004 | PH COD 油 硫化物 | 6~8 <700 50 100 | 连续 |  |
|  | 合成水处理单元 | 合成废水 | 168.6 | pH COD BOD 油 TDS | 7~8 8000~15000 6500 20 4000~5000 | 连续 | 20m3/h送水煤浆气化装置，剩余148.6m3/h送厂内污水处理厂。 |
|  | 液化气回收单元 | 液化气回收单元污水 | 正常值：0.296 最大值：0.404 | CODcr 油 | 700 100 | 连续 | 去厂内污水处理厂进行含油污水预处理 |
|  | 全装置 | 机泵含油污水 | 7.0 | PH COD 油 | 6~8 <700 500 | 连续 |  |
|  | 全装置 | 汽包排污 | 0.7 | Na+ Cl- TDS | 6.5 10 17 | 连续 | 去第三循环水厂 |
| 尾气制氢装置 | 尾气变换单元 | 尾气变换冷凝液 | 12.1 | NH3-N | 1352 | 连续 | 去净化装置酸性水汽提单元 |
|  | 尾气转化单元 | 蒸汽发生器排污 | 0.7 | Na+ Cl- TDS | 6.5 10 17 | 连续 | 去第三循环水厂 |
| 热电装置 | 锅炉排污 |  | 夏季：10.9 冬季：10.6 | Na+ Cl- TDS | 6.5 10 17 | 连续 | 去第三循环水厂 |
| 公用工程 | 脱盐水站 | 含盐废水 | 夏季：448 冬季：368 | COD 浊度 TDS Ca2+ pH | 50 12NTU 3500 15 9 | 连续 | 送至废水处理及回用装置 |
|  | 第一循环水场（开式） | 含盐废水 | 夏季：13 冬季：11 | COD 浊度 TDS Ca2+ pH | 60 12NTU 1200 15 9 | 连续 |  |
|  | 第三循环水场（开式） | 含盐废水 | 夏季：61.6 冬季：49.3 | COD 浊度 TDS Ca2+ pH | 60 12NTU 1200 15 9 | 连续 |  |
|  | 火炬系统 | 气液分离罐排水及水封罐排水 | 1 | CODcr 油 | 300~500 <500 | 间断 | 去污水处理厂 |
| 地面冲洗水 |  |  | 5 | COD SS 油 | <700 <800 500 | 间断 | 去厂内污水处理厂进行含油污水预处理 |
| 生活污水 |  |  | 20 | COD BOD 氨氮 SS | 300~500 150~300 20~50 100~300 | 间断 | 送厂内污水处理厂 |
| 污水处理厂出水 |  |  | 900.66 | CODcr BOD5 NH3-N TN 石油类 pH SS TDS | ≤50 ≤5 ≤5 ≤35 ≤1 7~9 ≤15 ≤2400 | 连续 | 使用废水处理及回用装置处理 |
| 废水处理及回用装置排放浓盐水 |  |  | 夏季487.36 冬季454.76 | pH CODCr BOD5 TDS | ~8 200 25 10236 | 连续 | 使用高含盐废水蒸发及结晶装置处理。 |

表2-15：废水处理及回用1（生化合格出水处理）出口回用水水质监测结果（mg/L，特殊项目除外）

| 检测因子 | 监测点位 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 废水处理系统及回用单元回用工序1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 第1次 | 第2次 | 第3次 | 第4次 | 第1次 | 第2次 | 第3次 | 第4次 | 标准值 |
| pH（无量纲） | 6.19 | 6.16 | 6.22 | 6.20 | 5.98 | 5.96 | 6.00 | 5.97 | 6~9 |
| 水温（℃） | 29.5 | 30.1 | 29.8 | 29.7 | 29.1 | 29.2 | 29.1 | 29.9 | / |
| 色度（倍） | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 80 |
| 悬浮物 | 33 | 26 | 30 | 40 | 31 | 20 | 24 | 30 | 70 |
| 化学需氧量 | 8 | 9 | 9 | 6 | 8 | 7 | 9 | 9 | 100 |
| 五日生化需氧量 | 3.0 | 3.5 | 3.3 | 3.2 | 3.7 | 3.8 | 3.6 | 3.2 | 30 |
| 氨氮 | 0.025L | 0.025L | 0.025L | 0.025L | 0.026 | 0.046 | 0.025L | 0.025L | 15 |
| 总磷 | 0.13 | 0.08 | 0.05 | 0.12 | 0.10 | 0.03 | 0.02 | 0.04 | / |
| 总氮 | 9.02 | 29.3 | 10.8 | 6.96 | 8.67 | 8.20 | 11.0 | 9.96 | / |
| 硫化物 | 0.005L | 0.005L | 0.005L | 0.005L | 0.005L | 0.005L | 0.005L | 0.005L | 1.0 |
| 氟化物 | 0.56 | 0.59 | 0.58 | 0.58 | 0.52 | 0.51 | 0.50 | 0.53 | 10 |
| 总铅（μg/L） | 0.25L | 0.25L | 0.25L | 0.25L | 0.25L | 0.25L | 0.25L | 0.25L | 1.0mg/L |
| 总镉（μg/L） | 0.025L | 0.025L | 0.025L | 0.025L | 0.025L | 0.025L | 0.025L | 0.025L | 0.1mg/L |
| 六价铬 | 0.004L | 0.004L | 0.004L | 0.004L | 0.004L | 0.004L | 0.004L | 0.004L | 0.5 |
| 总铬 | 0.03L | 0.03L | 0.03L | 0.03L | 0.03L | 0.03L | 0.03L | 0.03L | 1.5 |
| 总砷（μg/L） | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.5mg/L |
| 总汞（μg/L） | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.10 | 0.11 | 0.11 | 0.12 | 0.12 | 0.05mg/L |
| 挥发酚 | 0.022 | 0.011 | 0.006 | 0.004 | 0.005 | 0.004 | 0.002 | 0.002 | 0.5 |
| 总钒 | 0.01L | 0.01L | 0.01L | 0.01L | 0.01L | 0.01L | 0.01L | 0.01L | / |
| 总铜 | 0.04L | 0.04L | 0.04L | 0.04L | 0.04L | 0.04L | 0.04L | 0.04L | 0.5 |
| 总锌 | 0.009L | 0.009L | 0.009L | 0.009L | 0.009L | 0.009L | 0.009L | 0.009L | 2.0 |
| 总氰化物 | 0.007 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.5 |
| 阴离子表面活性剂 | 0.05 | 0.04L | 0.04L | 0.04L | 0.07 | 0.05 | 0.48 | 0.06 | 5.0 |
| 石油类 | 0.06L | 0.06L | 0.06L | 0.06L | 0.06L | 0.06L | 0.06L | 0.06L | 10 |
| 动植物油 | 0.06L | 0.06L | 0.06L | 0.06L | 0.06L | 0.06L | 0.06L | 0.06L | 20 |
| 磷酸盐 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.12 | 0.02 | 0.02 | 0.5 |
| 粪大肠菌群（MPN/L） | ＜20 | ＜20 | ＜20 | ＜20 | ＜20 | ＜20 | ＜20 | ＜20 | 100 |
| 电导率（μs/cm） | 467 | 468 | 465 | 467 | 413 | 413 | 415 | 414 | / |
| 全盐量 | 335 | 350 | 348 | 393 | 311 | 328 | 399 | 336 | / |

表2-16：回用单元回用（清净废水处理）出口回用水水质监测结果（mg/L，特殊项目除外）

| 检测因子 | 监测点位 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 废水处理系统及回用单元回用工序2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 第1次 | 第2次 | 第3次 | 第4次 | 第1次 | 第2次 | 第3次 | 第4次 | 标准值 |
| pH（无量纲） | 6.53 | 6.64 | 7.31 | 7.18 | 6.40 | 6.42 | 6.65 | 6.68 | 6~9 |
| 水温（℃） | 27.4 | 27.8 | 28.9 | 28.9 | 26.2 | 26.1 | 26.8 | 27.0 | / |
| 色度（倍） | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 80 |
| 悬浮物 | 7 | 10 | 13 | 8 | 9 | 6 | 13 | 7 | 70 |
| 化学需氧量 | 9 | 8 | 9 | 9 | 8 | 7 | 8 | 5 | 100 |
| 五日生化需氧量 | 3.6 | 3.5 | 3.2 | 3.2 | 3.3 | 2.8 | 2.9 | 2.8 | 30 |
| 氨氮 | 0.025L | 0.025L | 0.025L | 0.025L | 0.292 | 0.344 | 0.025L | 0.025L | 15 |
| 总磷 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.22 | 0.13 | 0.52 | 0.04 | / |
| 总氮 | 22.3 | 7.73 | 7.61 | 8.44 | 6.91 | 6.79 | 6.67 | 6.34 | / |
| 硫化物 | 0.005L | 0.005L | 0.005L | 0.005L | 0.005L | 0.009 | 0.005L | 0.005L | 1.0 |
| 氟化物 | 0.40 | 0.41 | 0.39 | 0.42 | 0.47 | 0.45 | 0.39 | 0.33 | 10 |
| 总铅（μg/L） | 0.25L | 0.25L | 0.25L | 0.25L | 0.25L | 0.25L | 0.25L | 0.25L | 1.0mg/L |
| 总镉（μg/L） | 0.025L | 0.025L | 0.025L | 0.025L | 0.025L | 0.025L | 0.025L | 0.025L | 0.1mg/L |
| 六价铬 | 0.004L | 0.004L | 0.004L | 0.004L | 0.004L | 0.004L | 0.004L | 0.004L | 0.5 |
| 总铬 | 0.03L | 0.03L | 0.03L | 0.03L | 0.03L | 0.03L | 0.03L | 0.03L | 1.5 |
| 总砷（μg/L） | 0.3L | 0.3L | 0.3L | 0.3L | 0.3L | 0.3L | 0.3L | 0.3L | 0.5mg/L |
| 总汞（μg/L） | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.14 | 0.14 | 0.15 | 0.14 | 0.14 | 0.05mg/L |
| 挥发酚 | 0.003 | 0.002 | 0.004 | 0.003 | 0.003 | 0.002 | 0.002L | 0.002L | 0.5 |
| 总钒 | 0.01L | 0.01L | 0.01L | 0.01L | 0.01L | 0.01L | 0.01L | 0.01L | / |
| 总铜 | 0.04L | 0.04L | 0.04L | 0.04L | 0.04L | 0.04L | 0.04L | 0.04L | 0.5 |
| 总锌 | 0.009L | 0.009L | 0.009L | 0.009L | 0.009L | 0.009L | 0.009L | 0.009L | 2.0 |
| 总氰化物 | 0.003 | 0.004 | 0.005 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.005 | 0.001L | 0.5 |
| 阴离子表面活性剂 | 0.04L | 0.04L | 0.49 | 0.09 | 0.07 | 0.18 | 0.57 | 0.17 | 5.0 |
| 石油类 | 0.06L | 0.06L | 0.06L | 0.06L | 0.06L | 0.06L | 0.06L | 0.06L | 10 |
| 动植物油 | 0.06L | 0.06L | 0.06L | 0.06L | 0.06L | 0.06L | 0.06L | 0.06L | 20 |
| 磷酸盐 | 0.18 | 0.04 | 0.09 | 0.03 | 0.08 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.5 |
| 粪大肠菌群（MPN/L） | ＜20 | ＜20 | ＜20 | ＜20 | ＜20 | ＜20 | ＜20 | ＜20 | 100 |
| 电导率（μs/cm） | 405 | 403 | 444 | 443 | 432 | 433 | 400 | 399 | / |
| 全盐量 | 79 | 96 | 152 | 127 | 124 | 133 | 188 | 131 | / |

表2-17：现有项目固体废物污染物排放量及采取的环保措施一览表

| 装置名称 |  |  |  | 固废名称 | 排放量 （t/a） | 主要成分 | 性质 （环评） | 性质 （现行） | 处置措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 煤气化装置 |  | 粉煤气化 | 气化及合成气洗涤单元 | 粉煤气化废渣 | 693815.2 | 含水50wt%，含碳1wt%，其余为金属氧化物和盐。 | 一般废物 | 一般废物 | 园区渣场填埋 |
|  |  |  | 渣及灰水处理单元 | 真空带式过滤机滤饼 | 373770.4 | 含水60wt%，含碳30~40wt%，其余为金属氧化物和盐。 | 一般废物 | 一般废物 |  |
|  |  | 水煤浆气化 | 水煤浆气化单元 | 水煤浆气化废渣 | 104800.0 | 水35wt%；灰58.2%；残炭6.8%。 | 一般废物 | 一般废物 | 园区渣场填埋 |
|  |  |  | 水煤浆渣水处理单元 | 真空带式过滤机滤饼 | 72880.0 | 水50wt%；灰39.6%；残炭10.4%。 | 一般废物 | 一般废物 |  |
| 净化装置 |  | CO变换单元 |  | 原料气过滤器废吸附剂 | 346.4 | Al2O3、MgO | 危险废物 HW49 | 危险废物（HW49其他废物） | 委托第三方有资质单位处置 |
|  |  |  |  | 第一变换炉废催化剂 | 37.3m3/a | Co、Mo氧化物 |  | 危险废物（HW50废催化剂） | 厂家回收 |
|  |  |  |  | 第二变换炉废催化剂 | 65m3/a | Co、Mo氧化物 |  |  | 厂家回收 |
|  |  | 硫回收单元 |  | 废克劳斯铝催化剂 | 3.5m3/a | Al2O3 | 危险废物 HW49 | 危险废物（HW50废催化剂） | 委托第三方有资质单位处置 |
|  |  |  |  | 废克劳斯钛催化剂 | 2.7m3/a | TiO2 |  |  | 厂家回收 |
| 化学品 合成装置 |  | 精脱硫单元 |  | 精脱硫单元废包装袋 | 0.33 | 聚乙烯包装袋残留氧化锌 | 危险废物HW49 | 危险废物（HW49其他废物） | 委托第三方有资质单位处置 |
|  |  |  |  | 废催化剂x-6b | 90t/3a | Al2O3 | 危险废物 HW23 | 危险废物（HW23含锌废物） | 厂家回收 |
|  |  |  |  | 废催化剂x-4b | 168t/3a | ZnO、CuO | 危险废物 HW23 | 危险废物（HW23含锌废物） | 厂家回收 |
|  |  |  |  | 废瓷球 | 67t/3a | Al2O3 | 危险废物 HW06 | 危险废物（HW49其他废物） | 委托第三方有资质单位处置 |
|  |  | 蜡过滤单元 |  | 滤饼 | 2529.6 | 废催化剂、硅藻土、白土、蜡 | 危险废物 HW06 | 危险废物（HW06废有机溶剂与含有机溶剂的废物） | 自行利用 |
|  |  | 尾气脱碳单元 |  | 活性炭过滤器产生的废活性炭 | 84 | 活性炭、油 | 危险废物 HW49 | 危险废物（HW49其他废物） | 自行利用 |
|  |  |  |  | K2CO3包装袋 | 2000个 | 聚乙烯包装袋上残留K2CO3 | 危险废物 HW49 | 危险废物（HW49其他废物） | 委托第三方有资质单位处置 |
|  |  |  |  | 活化剂包装袋 | 500个 | 聚乙烯包装袋残留活化剂 |  |  | 委托第三方有资质单位处置 |
|  |  |  |  | 消泡剂1包装桶 | 5个 | 包装桶残留消泡剂 |  |  | 厂家回收 |
|  |  |  |  | 消泡剂2包装桶 | 5个 | 包装桶残留消泡剂 |  |  | 厂家回收 |
|  |  |  |  | 活性炭包装袋 | 2400个/月 | 聚乙烯包装袋残留活性炭 |  |  | 委托第三方有资质单位处置 |
|  |  |  |  | V2O5包装桶 | 200个 | 包装桶残留V2O5 |  |  |  |
|  |  |  |  | 草酸包装袋 | 1200个/车 | 聚乙烯包装袋残留草酸 |  |  |  |
|  |  |  |  | NaOH包装袋 | 3200个/车 | 聚乙烯包装袋残留NaOH |  |  |  |
| 化学品加工装置 |  | 加氢精制单元 |  | 精制反应器废催化剂 | 38.4t/6a | A12O3、MoO3、WO3、NiO、油 | 危险废物 HW46 | 危险废物（HW46含镍废物） | 厂家回收 |
|  |  |  |  | 精制反应器废保护剂 | 18.24t/3a | A12O3、MoO3、WO3、NiO、油 |  |  | 厂家回收 |
|  |  |  |  | 精制反应器废瓷球 | 27.78t/3a | A12O3、油 | 危险废物 HW06 | 危险废物（HW06废有机溶剂与含有机溶剂的废物） | 委托第三方有资质单位处置 |
|  |  |  |  | 重质原料过滤器废布袋过滤器 | 0.1 | 特氟龙、蜡、油 | 危险废物 HW46 | 危险废物（HW46含镍废物） |  |
|  |  | 加氢裂化单元 |  | 裂化/降凝反应器废瓷球 | 47.16t/3a | A12O3、油 | 危险废物 HW06 | 危险废物（HW06废有机溶剂与含有机溶剂的废物） |  |
|  |  |  |  | 裂化反应器废催化剂 | 109.74t/6a | A12O3、MoO3、WO3、NiO、油 | 危险废物 HW46 | 危险废物（HW46含镍废物） | 厂家回收 |
|  |  |  |  | 裂化反应器废保护剂 | 19.38/3a | A12O3、MoO3、WO3、NiO、油 |  |  | 厂家回收 |
|  |  |  |  | 降凝反应器废催化剂 | 22.2t/6a | A12O3、MoO3、WO3、NiO、油 |  |  | 厂家回收 |
|  |  |  |  | 降凝废精制剂 | 4.12t/6a | A12O3、MoO3、WO3、NiO、油 |  |  | 厂家回收 |
|  |  |  |  | LPG脱硫罐废瓷球 | 4.44 | A12O3、油 | 危险废物 | 危险废物（HW49其他废物） | 委托第三方有资质单位处置 |
|  |  |  |  | LPG脱硫罐废脱硫剂 | 34.8 | 铁酸钙、油 | 危险废物 |  |  |
|  |  |  |  | 裂化原料过滤器废布袋过滤器 | 0.1 | 特氟龙、蜡、油 | 危险废物 |  |  |
|  |  |  |  | 废膜分离组件 | 3个/3a | 聚砜、油 | 危险废物 |  |  |
|  |  |  |  | 还原液体石蜡脱硫罐废瓷球 | 3.67 | A12O3、油 | 危险废物 |  |  |
|  |  |  |  | 还原液体石蜡脱硫罐废脱硫剂 | 30.6 | ZnO、油 | 危险废物 | 危险废物（HW08废矿物油与含矿物油废物） |  |
| 尾气制氢装置 |  | 膜分离单元 |  | 废过滤器 | 28根/3a | 纤维、油 | 危险废物 | 危险废物（HW49其他废物） |  |
|  |  | 尾气转化单元 |  | 转化废催化剂 | 17m3/3a | A12O3、CaO、NiO、SiO2、Fe2O3等 | 危险废物 HW46 | 危险废物（HW46含镍废物） | 厂家回收 |
|  |  | 尾气变换单元 |  | 中变废催化剂 | 42m3/3a | A12O3、CuO、Fe2O3等 | 危险废物 HW49 | 危险废物（HW50废催化剂） | 厂家回收 |
|  |  | PSA单元 |  | 废吸附剂 | 478.85t/20a | A12O3、活性炭、硅胶、分子筛 | 危险废物 | 危险废物 | 委托第三方有资质单位处置 |
| 热电装置 |  |  |  | 锅炉灰渣 | 95200 | SiO2、CaO、MgO、煤渣 | 一般废物 | 一般废物 | 园区渣场填埋 |
|  |  |  |  | 锅炉飞灰 | 221760 | SiO2、CaO、MgO、煤渣 | 一般废物 | 一般废物 |  |
| 污水处理系统 | 污水处理厂 |  |  | 干化污泥 | 6720 | 渣蜡、废活性炭，含水40% | 危险废物 HW39 | 危险废物 | 自行利用 |
|  |  |  |  | 油泥 | 1600 | 油污，含水率40% | 危险废物 HW08 | 危险废物（HW08废矿物油与含矿物油废物） | 委托第三方有资质单位处置 |
|  | 废水处理及回用单元 |  |  | 无机污泥 | 68000 | 无机污泥，含水率为70% | 一般废物 | 一般废物 | 园区渣场填埋 |
|  |  |  |  | 离子交换树脂 | 10 | / | 危险废物 | 危险废物（HW13有机树脂类废物） | 委托第三方有资质单位处置 |
|  |  |  |  | 废活性炭/滤芯 | 60 | / | 危险废物 | 危险废物（HW49其他废物） |  |
|  | 高含盐水蒸发及结晶单元 |  |  | 无机污泥 | 80000 | 无机污泥，含水率为70% | 危险废物 | 一般废物 | 园区渣场填埋 |
|  |  |  |  | 结晶系统杂盐 | 3200 | 杂盐 | 危险废物 | 危险废物 | 委托第三方有资质单位处置 |
| 机械设备废（润滑）矿物油 |  |  |  |  | 78 | 废（润滑）矿物油 | 危险废物 HW08 | 危险废物（HW08废矿物油与含矿物油废物） | 定期出售达旗忠信防水材料公司处置 |
| 生活垃圾 |  |  |  |  | 300 | / | / | / | 园区环卫部门及时清运。 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1.大气环境质量现状 本项目位于内蒙古鄂尔多斯市杭锦旗经济开发区独贵塔拉产业园内，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）的规定，项目所在区域环境空气质量达标判定，优先采用国家或地方生态环境主管部门公开发布的评价基准年环境质量公告或环境质量报告中的数据或结论。内蒙古自治区生态环境厅于2025年6月发布了《2024年内蒙古自治区生态环境状况公报》，其中指出：“2024年，全区环境空气六项污染物年均浓度均达标”。因此，本项目所在区域城市环境空气质量达标。 2.声环境质量现状 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类）（试行）“厂界外周边50米范围内存在声环境保护目标的建设项目，应监测保护目标声环境质量现状并评价达标情况”。本项目厂界外周边50米范围内无声环境保护目标，因此本次未进行声环境监测。 3.地表水环境质量现状 本项目产生的废水均不外排，且项目周边无地表水体，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》（试行），本次评价不进行地表水环境质量现状监测。 4.地下水、土壤环境质量现状 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》（试行）要求，原则上不开展环境质量现状调查；建设项目存在土壤、地下水污染途径的，应结合污染源、保护目标分布情况开展现状调查以留作背景值。 项目区及周边无集中式饮用水水源地和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区且项目周围无分散式饮用水井，周围均由市政供水。本项目所在厂区地面已硬化，现有项目本次不进行现状调查，收集现有地下水数据进行评价。 4.1监测点位 表3-1：地下水水质监测布点统计表 水井名称; 坐标; 样品状态; 井深（m）; 水井功能; 监测层位. JC1; 108°30′43.92″; 40°01′48.72″; 微黄无味清澈; 30; 监测井; 白垩系下统志丹群碎屑岩类裂隙孔隙潜水含水层. JC2; 108°30′23.04″; 40°01′53.04″; 微黄无味清澈; 30; 监测井. JC4; 108°29′28.68″; 40°01′30.36″; 微黄无味清澈; 30; 监测井. JC5; 108°2′'58.92″; 40°02′05.28″; 微黄无味微浑; 30; 监测井. JC6; 108°30′20.01″; 40°02′24.63″; 无色无味清澈; 30; 监测井. JC7; 108°29′44.52″; 40°02′06.00″; 微黄无味浑浊; 30; 监测井. JC8; 108°29′24.00″; 40°01′51.60″; 微黄无味清澈; 30; 监测井. 图3-1：地下水水质监测布点分布示意图 4.2监测项目 高锰酸盐指数（耗氧量）、氯化物、氟化物、硝酸盐氮、亚硝酸盐氮、硫酸盐、氨氮、苯、臭和味、钙、钙和镁总量、镉、汞、挥发酚、甲苯、甲基汞、钾、间对-二甲苯、邻二甲苯、硫化物、六价铬、铝、锰、钠、铅、氰化物、溶解性总固体、色度、砷、铁、铜、五日生化需氧量、硒、锌、乙苯、乙基汞、阴离子表面活性剂、pH值、肉眼可见物、浊度、石油类等。 4.3监测及评价结果 采用的评价方法为单因子指数法，采用的标准为《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准值，石油类、五日生化需氧量参考《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准值。 由监测结果可知，7个点位浊度均超标（超标倍数0.9-17），6个点位溶解性总固体超标（超标倍数0.52-1.45），7个点位钠均超标（超标倍数0.735-3.13），6个点位氟化物超标（超标倍数0.45-2.94），5个点位氯化物超标（超标倍数0.264-0.972），3个点位耗氧量超标（超标倍数0.133-0.23），1个点位硝酸盐氮超标（超标倍数0.33），6个点位硫酸盐超标（超标倍数0.528-1.448）。通过查阅2024年4个季度的《内蒙古伊泰化工有限责任公司地下水自行检测报告》，浑浊度、高锰酸盐指数（耗氧量）普遍超标，分析可能与成井工艺、地层含沙量较高有关。钠、氟化物、溶解性总固体、硫酸盐、氯化物等普遍超标，原因主要为地质原因造成。其余各监测点各监测因子均满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准，石油类、五日生化需氧量满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。 表3-2：地下水现状监测结果统计表 序号; 监测项目; 监测结果; 标准限值. JC1; JC2; JC4; JC5; JC6; JC7; JC8. 1; 色度（度）; 10; 10; 15; 5; 5; 5; 10; 15. 2; 钙和镁总量（mg/L）; 385; 327; 224; 366; 421; 395; 232; 450. 3; 浊度 （NTU）; 6.8; 11; 14; 24; 5.7; 54; 15; 3. 4; pH值（无量纲）; 7.7; 7.7; 7.9; 7.7; 8; 8; 7.9; 6.5<pH<8.5. 5; 肉眼可见物; 无; 无; 无; 无; 无; 无; 无; 无. 6; 臭和味; 无; 无; 无; 无; 无; 无; 无; 无. 7; 溶解性总固体（mg/L）; 1950; 2230; 926; 2270; 2210; 2450; 1520; 1000. 8; 铁（mg/L）; 0.02L; 0.02L; 0.02L; 0.02L; 0.02L; 0.02L; 0.02L; 0.3. 9; 铜（mg/L）; 0.006L; 0.006L; 0.006L; 0.006L; 0.006L; 0.006L; 0.006L; 1. 10; 锰（mg/L）; 0.004L; 0.004L; 0.004L; 0.004L; 0.004L; 0.004L; 0.004L; 0.1. 11; 锌（mg/L）; 0.004L; 0.004L; 0.004L; 0.004L; 0.004L; 0.004L; 0.004L; 1. 12; 铝（mg/L）; 0.07L; 0.07L; 0.07L; 0.07L; 0.07L; 0.07L; 0.07L; 0.2. 13; 阴离子表面活性剂（mg/L）; 0.04L; 0.04L; 0.04L; 0.04L; 0.04L; 0.04L; 0.04L; 0.3. 14; 挥发酚（mg/L）; 0.0003L; 0.0003L; 0.0003L; 0.0003L; 0.0003L; 0.0003L; 0.0003L; 0.002. 15; 五日生化需氧量（mg/L）; 2.4; 2.2; 2.1; 2.6; 2.2; 2.6; 2.5; 4. 16; 氨氮（mg/L）; 0.254; 0.151; 0.214; 0.227; 0.189; 0.293; 0.427; 0.5. 17; 钠（mg/L）; 584; 752; 347; 778; 730; 826; 528; 200. 18; 氰化物（mg/L）; 0.001L; 0.001L; 0.001L; 0.001L; 0.001L; 0.001L; 0.001L; 0.05. 19; 硫化物（mg/L）; 0.003L; 0.003L; 0.003L; 0.003L; 0.003L; 0.003L; 0.003L; 0.02. 20; 钙（mg/L）; 39.2; 58.8; 47.8; 64.4; 58.2; 48.6; 25.5; /. 21; 钾（mg/L）; 7.02; 7.06; 1.36; 7.33; 7.6; 5.93; 4.43; /. 22; 汞（mg/L）; 0.00006; 0.00007; 0.00007; 0.00008; 0.00008; 0.00008; 0.00009; 0.001. 23; 砷（mg/L）; 0.0003L; 0.0003L; 0.0012; 0.0003L; 0.0003L; 0.0003L; 0.0004; 0.01. 24; 硒（mg/L）; 0.0004L; 0.0004L; 0.0004L; 0.0004L; 0.0004L; 0.0004L; 0.0004L; 0.01. 25; 镉（mg/L）; 0.000025L; 0.000025L; 0.000025L; 0.000025L; 0.000025L; 0.000025L; 0.000025L; 0.005. 26; 铅（mg/L）; 0.00025L; 0.00025L; 0.00025L; 0.00025L; 0.00025L; 0.00025L; 0.00025L; 0.01. 27; 苯（ug/L）; 1.4L; 1.4L; 1.4L; 1.4L; 1.4L; 1.4L; 1.4L; 10. 28; 甲苯（ug/L）; 1.4L; 1.4L; 1.4L; 1.4L; 1.4L; 1.4L; 1.4L; 700. 29; 乙苯（ug/L）; 0.8L; 0.8L; 0.8L; 0.8L; 0.8L; 0.8L; 0.8L; 300. 30; 六价铬（mg/L）; 0.004L; 0.004L; 0.004L; 0.004L; 0.004L; 0.004L; 0.004L; 0.05. 31; 邻二甲苯（ug/L）; 1.4L; 1.4L; 1.4L; 1.4L; 1.4L; 1.4L; 1.4L; 500. 32; 间，对-二甲苯（ug/L）; 2.2L; 2.2L; 2.2L; 2.2L; 2.2L; 2.2L; 2.2L. 33; 甲基汞（mg/L）; 2×10-8L; 2×10-8L; 2×10-8L; 2×10-8L; 2×10-8L; 2×10-8L; 2×10-8L; /. 34; 乙基汞（mg/L）; 2×10-8L; 2×10-8L; 2×10-8L; 2×10-8L; 2×10-8L; 2×10-8L; 2×10-8L; /. 35; 氟化物（mg/L）; 3.94; 0.622; 1.45; 1.76; 2.23; 2.1; 1.79; 1. 36; 氯化物（mg/L）; 316; 476; 181; 460; 475; 493; 181; 250. 37; 高锰酸盐指数（耗氧量）（mg/L）; 3.69; 2.57; 1.81; 2.66; 2.45; 3.5; 3.4; 3. 38; 亚硝酸盐氮（mg/L）; 0.005L; 0.005L; 0.005L; 0.005L; 0.005L; 0.005L; 0.005L; 1. 39; 硝酸盐氮（mg/L）; 6.62; 15.4; 26.6; 13.7; 16.9; 16.3; 6; 20. 40; 硫酸盐（mg/L）; 497; 538; 142; 586; 571; 612; 382; 250. 41; 石油类（mg/L）; 0.01L; 0.01L; 0.01L; 0.01L; 0.01L; 0.01L; 0.01L; 0.05. 表3-3：地下水现状评价结果统计表 序号; 检测项目; 标准指数. JC1; JC2; JC4; JC5; JC6; JC7; JC8. 1; 色度（度）; 0.667; 0.667; 1.000; 0.333; 0.333; 0.333; 0.667. 2; 钙和镁总量（mg/L）; 0.856; 0.727; 0.498; 0.813; 0.936; 0.878; 0.516. 3; 浊度（NTU）; 2.267; 3.667; 4.667; 8.000; 1.900; 18.000; 5.000. 4; pH值（无量纲）; 0.467; 0.467; 0.600; 0.467; 0.667; 0.667; 0.600. 5; 肉眼可见物; /; /; /; /; /; /; /. 6; 臭和味; /; /; /; /; /; /; /. 7; 溶解性总固体（mg/L）; 1.950; 2.230; 0.926; 2.270; 2.210; 2.450; 1.520. 8; 铁（mg/L）; /; /; /; /; /; /; /. 9; 铜（mg/L）; /; /; /; /; /; /; /. 10; 锰（mg/L）; /; /; /; /; /; /; /. 11; 锌（mg/L）; /; /; /; /; /; /; /. 12; 铝（mg/L）; /; /; /; /; /; /; /. 13; 阴离子表面活性剂（mg/L）; /; /; /; /; /; /; /. 14; 挥发酚（mg/L）; /; /; /; /; /; /; /. 15; 五日生化需氧量（mg/L）; 0.600; 0.550; 0.525; 0.650; 0.550; 0.650; 0.625. 16; 氨氮（mg/L）; 0.508; 0.302; 0.428; 0.454; 0.378; 0.586; 0.854. 17; 钠（mg/L）; 2.920; 3.760; 1.735; 3.890; 3.650; 4.130; 2.640. 18; 氰化物（mg/L）; /; /; /; /; /; /; /. 19; 硫化物（mg/L）; /; /; /; /; /; /; /. 20; 钙（mg/L）; /; /; /; /; /; /; /. 21; 钾（mg/L）; /; /; /; /; /; /; /. 22; 汞（mg/L）; 0.060; 0.070; 0.070; 0.080; 0.080; 0.080; 0.090. 23; 砷（mg/L）; /; /; 0.120; /; /; /; 0.040. 24; 硒（mg/L）; /; /; /; /; /; /; /. 25; 镉（mg/L）; /; /; /; /; /; /; /. 26; 铅（mg/L）; /; /; /; /; /; /; /. 27; 苯（ug/L）; /; /; /; /; /; /; /. 28; 甲苯（ug/L）; /; /; /; /; /; /; /. 29; 乙苯（ug/L）; /; /; /; /; /; /; /. 30; 六价铬（mg/L）; /; /; /; /; /; /; /. 31; 邻二甲苯（ug/L）; /; /; /; /; /; /; /. 32; 间，对-二甲苯（ug/L）; /; /; /; /; /; /; /. 33; 甲基汞（mg/L）; /; /; /; /; /; /; /. 34; 乙基汞（mg/L）; /; /; /; /; /; /; /. 35; 氟化物（mg/L）; 3.940; 0.622; 1.450; 1.760; 2.230; 2.100; 1.790. 36; 氯化物（mg/L）; 1.264; 1.904; 0.724; 1.840; 1.900; 1.972; 0.724. 37; 高锰酸盐指数（耗氧量）（mg/L）; 1.230; 0.857; 0.603; 0.887; 0.817; 1.167; 1.133. 38; 亚硝酸盐氮（mg/L）; /; /; /; /; /; /; /. 39; 硝酸盐氮（mg/L）; 0.331; 0.770; 1.330; 0.685; 0.845; 0.815; 0.300. 40; 硫酸盐（mg/L）; 1.988; 2.152; 0.568; 2.344; 2.284; 2.448; 1.528. 41; 石油类（mg/L）; /; /; /; /; /; /; /. 5.生态环境 本项目位于园区现有厂区范围内，不新增占地，因此，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》（试行），本次不进行现状调查。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 本项目位于鄂尔多斯市杭锦旗经济开发区现有厂区内。根据现场踏勘，项目厂界外500m范围内无自然保护区、风景名胜区、文化区、居住区等大气环境敏感目标；500m范围内也无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源；厂界外50m范围内无声环境保护目标。环境保护目标见表3-1。 表3-4：项目环境空气保护目标 环境要素; 保护目标; 坐标; 规模/人口; 相对距离km; 方位; 保护等级. 大气环境; 厂界外500米范围内无自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域等保护目标。; 《环境空气质量标准》（GB3095—2012）二级标准及修改单要求. 声环境; 厂界四周50m内无敏感点。; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准。. 地下水环境; 厂界500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。; 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准。. |
| 污 染 物 排 放 控 制 标 准 | 1.废气排放标准 施工扬尘排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值。 表3-5：《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） 时期; 污染因子; 最高允许排放浓度（mg/m3）; 最高允许排放速率（kg/h）; 无组织监控点浓度限值; 标准来源. 排气筒高度; 二级; 监控点; 浓度mg/m3. 施工期; 颗粒物; \; \; \; \; 1.0; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）。. 本项目运营期厂界非甲烷总烃无组织排放执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019），无组织排放监控限值见表3-6。 表3-6：厂界无组织排放限值 污染物; 标准值; 标准. 非甲烷总烃; 4.0mg/m3; 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）. 厂区内VOCs无组织排放执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）特别排放限值。 表3-7：《挥发性有机物无组织排放标准》（GB37822-2019） 污染物项目; 特别排放限值（mg/m3）; 限值含义; 无组织排放监控位置. NMHC; 6; 监控点处1h平均浓度值。; 在厂房外设置监控点。. 20; 监控点处任意一次浓度值。. 2.废水排放标准 本项目废水送至伊泰污水处理场处理，处理后回用，不外排。 表3-8：综合污水处理厂进水水质要求 污染物名称; 单位; 综合污水进水水质. COD; mg/L; 1300. SS; mg/L; 50. 石油类; mg/L; 50. 3.噪声排放标准 施工期执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）。 表3-9：《建筑施工场界环境噪声排放标准》单位：dB（A） 昼间限值; 夜间限值; 标准来源. 70; 55; 《建筑 工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）. 运营期项目噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准。 表3-10：《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） 厂界外声环境功能区类别; 时段. 昼间dB（A）; 夜间dB（A）. 3; 65; 55. 4.固体废物 危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的要求进行管理、贮存和处置。 |
| 总量 控制 指标 | 根据《“十四五”生态环境保护规划》，全国实施氮氧化物（NOX）、挥发性有机物（VOCs）、化学需氧量（COD）、氨氮（NH3-N）排放总量控制。 （1）废气 本项目新增挥发性有机物（VOCs）排放量为0.012t/a。 根据《生态环境部门关于进一步促进民营经济发展的若干措施》，8.优化总量指标管理。健全总量指标配置机制，优化新改扩建建设项目总量指标监督管理。在严格实施各项污染防治措施基础上，对氮氧化物、化学需氧量、挥发性有机污染物的单项新增年排放量小于0.1吨，氨氮小于0.01吨的建设项目，免予提交总量指标来源说明，由地方生态环境部门统筹总量指标替代来源，并纳入台账管理。 本项目新增挥发性有机物（VOCs）排放量为0.012t/a，小于0.1吨，无需对挥发性有机物（VOCs）总量进行申请。 （2）废水 本项目污水主要为水洗废水和凝结水，依托厂区现有污水处理厂，COD和氨氮总量计入污水处理厂总量当中，因此不涉及化学需氧量（COD）和氨氮（NH3-N）排放总量。 |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施 工 期 环 境 保 护 措 施 | 1.大气环境影响分析 大气污染源及特征 施工过程中产生的废气主要来自建筑材料运输及装卸过程产生的扬尘。这些扬尘会给周围空气环境带来一定的影响，使空气中的降尘和总悬浮颗粒物浓度上升。为了防止无组织排放的粉尘和二次扬尘，施工期间需采取以下措施： ①对施工现场进行科学管理，统一堆放； ②起尘原材料覆盖存放，大风季节严禁施工； ③谨防运输车辆装载过满，并采取遮盖、密闭措施，减少其沿途遗洒； ④使用商用混凝土，严禁现场搅拌作业。 通过采取上述措施，可有效减轻无组织排放粉尘和二次扬尘的产生，降低施工期扬尘对大气环境的影响。且施工期扬尘对大气环境的影响是短暂的，随着实施期的结束而消失，只要采取以上施工扬尘的控制措施，施工期对大气环境的影响是有限的。 2.水环境影响分析 施工期废水主要为建筑施工废水及施工人员生活污水。 施工场地施工人员约为20人，建设时间约180天，生活用水按30L/人·d计算，则施工场地生活用水量约为0.6m3/d，总用水量约为108m3，生活污水产量按用水量的80%计算，则施工场地施工期生活污水产量约为86.4m3。 施工废水的主要污染因子为SS等，生活污水中的主要污染因子为COD、BOD5、SS等。 本项目施工废水通过沉淀池处理后回用，不外排。生活污水依托伊泰120万吨精细化学品项目污水处理厂处理。只要施工单位加强环境管理，做好施工废水处理及排放措施，施工期对周围地表水环境影响可控制在一定范围之内。 3.固体废物影响分析 施工期产生的固体废弃物主要为建筑施工垃圾和生活垃圾。 （1）建筑施工垃圾主要包括：在运输各种建筑材料（如砂石、水泥、砖等）过程中以及工程完成后，会产生建筑垃圾，对于建筑垃圾，其中钢筋可以回收利用，其他弃渣均为无机物，定期送往指定建筑垃圾填埋场处理。 （2）生活垃圾主要由施工人员日常生活产生，以有机物为主，如剩饭菜等。本项目施工期生活垃圾产量按0.5kg/d（人）计，则施工场地生活垃圾产量为1.8t。本项目施工单位应设临时垃圾箱对生活垃圾进行集中收集，收集后由当地环卫部门集中处理，以免对周围环境造成明显影响。 建筑施工垃圾的堆放在大风天会引起扬尘，雨天会导致道路泥泞，并产生淋溶性废水污染环境，会对周围环境产生不利影响。施工期生活垃圾有机物含量较高，若不对其采取及时有效的处理措施，则可能因为这些废物的腐烂而滋生蚊、蝇、鼠类、虫等，散发臭气，进而影响大气、水环境、景观环境等，并有可能诱发各种传染病。 针对施工期固体废物的来源及影响，建议施工单位做好以下环境保护措施： ①施工建筑垃圾等固体废物必须妥善处理，及时清运；为保护该区地下水，禁止生活垃圾和废弃物回填； ②合理规划施工方案，科学布局临时堆放弃土，尽量做到地基挖填平衡，减少占地面积，可减少施工粉尘的排放； ③当车辆运输散体废料和废弃物时，必须密闭、包扎、覆盖，不得沿途漏撒，要按照指定的路线行驶； ④施工结束后，要对砖头等固体废物及时收集，尽量回用，不能回用的交由当地环卫部门统一处理，以防造成二次污染； ⑤建议项目施工单位设临时垃圾箱对生活垃圾妥善安排收集，由当地环卫部门集中处理，以免对周围环境造成明显影响。设立建筑垃圾集中收集地点。 项目应设置建筑垃圾临时储存场，定期将建筑垃圾送往指定建筑垃圾填埋场处理；生活垃圾集中收集后最终交由当地环卫部门统一处置。综上所述，只要加强施工管理，严格遵守《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》的相关规定，项目实施期间固体废弃物对周围环境影响是可控的。 4.声环境影响分析 施工活动对建设项目周围环境产生一定的噪声影响，施工期噪声主要为机械噪声、施工作业噪声和车辆噪声。在多台机械设备同时作业时，各台机械设备噪声产生叠加，根据类比调查，叠加后噪声比单台设备噪声增加约3dB（A）至8dB（A），一般不会超过10dB（A）。据其他建设工程的施工经验，上述噪声仅对施工现场区域范围和周围250m内的地区有影响。施工过程中基础开挖等活动均选择在白天进行，噪声影响主要在白天，机械设备的运作都是间歇性的，施工过程中产生的噪声具有间歇性和短暂性的特点，随着实施期的结束而消失。 施工场地噪声主要来自各类高噪声施工机械，为减少施工噪声影响，施工期间要遵守《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的要求，进行施工时间限值及相应的噪声防控，建议采取以下防护措施： ①工程建设时，利用厂区围墙的隔声作用，以减缓施工噪声对周围环境的影响程度。 ②施工时选用噪声符合国家相关标准的施工设备。加强设备维护和保养，保持机械润滑，减少运行噪声。同时加强管理，以减少因施工设备维护和保养不当产生的噪声。 ③施工活动尽量控制在建设施工场地内，以减小工程施工噪声的环境影响范围。 ④加强施工管理，优化施工场地布置，尽可能将高噪声设备远离敏感点。 ⑤合理安排了施工时间，尽可能地避免了大量高噪声设备同时施工；合理布局了施工现场，以避免在同一地点安排大量高噪声设备，造成局部声级过高；高噪声施工设备尽量安排在日间作业，减少夜间施工量。 总体而言，施工期噪声的影响具有短暂性、流动性的特点，随着施工期的结束而消失。在采取合理布局的情况下，施工期对评价范围内的声学环境产生的影响是有限和短暂的。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1.大气环境影响分析 1.1废气污染源源强核算及污染物产排情况 （1）塔顶不凝气 根据建设单位和设计单位物料平衡，本项目工艺不凝气的产生量为0.2万t/a，具体组分见下表。 表4-1：不凝气组分 序号; 物料; 摩尔百分比%. 1; 一氧化碳; 3.4877. 2; 甲烷; 2.8068. 3; 乙烷; 6.1945. 4; 正丁烯; 29.2846. 5; 正丁烷; 13.7904. 6; 正戊烯; 33.4542. 7; 正戊烷; 10.8825. 8; 正己烯; 0.0927. 9; 正己烷; 0.0066. 本项目产生的不凝废气全部送至内蒙古伊泰化工有限责任公司120万吨/年精细化学品示范项目（变更）的合成装置释放气压缩机分液罐（26121-V018）分液后进入释放气压缩机（26121-C002A/B），释放气经四级压缩后送至下游的尾气脱碳单元进行处理。一、二、三、四级压缩凝液送至油水分离器（26111-V012）。尾气脱碳单元一部分气体进入合成装置产出产品，另一部分气体进入加工油洗单元产出产品。 （2）储罐呼吸废气 本期工程C4及C4-产品依托现有储罐，本次不核算其呼吸气；新增一台原料油缓冲罐，规格为Φ2400*7400，容积为33.5m3，原料油缓冲罐正常情况下不会有废气排放。本项目不涉及装卸区。 本次评价根据《石化行业VOCs污染源排查指南》公式进行核算。 表4-2：储罐相关参数一览表 储罐名称; 个数; 单罐容积m3; 直径m; 罐体高度m; 储存温度℃; 物料类别. 1; 33.5; 2.4; 7.4; 150; 原油. 原料油缓冲罐; 物料名称; 储罐类型; 密度t/m3; 年周转量万t/a; 安全阀-压力设定Pa; 安全阀真空设定Pa. 费托轻油; 承压储罐; 0.8; 36; 2000; -300. 静置损失公式：​ 其中： 气相空间容积Vv： 气相密度WV​： ​​ 气相空间膨胀因子KE​： 排放蒸气饱和因子KS​： 表4-3：事故情况下VOCs排放量一览表 物料名称; 密度; 工作损耗t/a; 年损耗量t/a; 储罐个数; 年排放总量t/a. 原料油缓冲罐; 0.8; /; 0.65; 1; 0.65. （3）装置区无组织废气 装置的无组织排放主要来自设备动静密封点泄漏，动静密封点主要包括涉VOCs流经或接触的设备或管道，主要包括泵、阀门、泄压设备、取样连接系统、开口阀或开口管线、法兰、连接件和其他密封点等，主要污染物为非甲烷总烃。按照《排污许可证申请与核发技术规范-石化工业》（HJ853-2017）中5.2.3.1.2进行计算。 E设备=0.003×i=1neTOC,i×WFvoc,iWFTOC,i×ti 式中：E设备—设备与管线组件密封点泄漏的挥发性有机物年许可排放量，kg/a； ti—密封点i的年运行时间，h/a； eTOC,i—密封点i的总有机碳排放速率，kg/h； WFVOCs,i—流经密封点i的物料中挥发性有机物平均质量分数； WFTOCs,i—流经密封点i的物料中总有机碳平均质量分数； n—挥发性有机物流经的设备与管线组件密封点数。 本次计算以挥发性有机物平均质量分数占总有机碳平均质量分数最大值100%计算，年运行时间为8000h，具体参数见表4-4。 表4-4：装置动静密封点废气产生情况 密封件类型; 密封点数量（个）; 系数（kg/h/排放源）; 运行时间h/a; 小计（kg/a）. 连接件; 55; 0.00183; 8000; 805.2. 开口阀或开口管线; 4; 0.0017; 8000; 54.4. 阀门; 12; 0.00403; 8000; 386.88. 泵; 16; 0.0199; 8000; 2547.2. 法兰; 8; 0.00183; 8000; 117.12. 合计; /; /; /; 3910.8. 动静密封点核算结果; 3910.8kg/a（3.91t/a）. E设备=0.003×3910.8=11.7324kg/a≈0.012t/a 表4-5：废气产生及排放情况一览表 排放方式; 产生工段; 污染物; 运行时间/h; 处理措施; 排放源强. 排放浓度mg/m3; 排放速率kg/h; 排放量t/a. 无组 织; 装置无组织; 非甲烷 总烃; 8000; /; /; 0.0015; 0.012. 1.2废气治理措施可行性分析 （1）不凝气 本项目不凝气产生量为0.2万t/a，不凝气经过合成装置释放气压缩机分液罐（26121-V018）分液后进入释放气压缩机（26121-C002A/B），释放气经四级压缩后送至下游的尾气脱碳单元进行处理。一、二、三、四级压缩凝液送至油水分离器（26111-V012）。尾气脱碳单元一部分气体进入合成装置产出产品，另一部分气体进入加工油洗单元产出产品。释放气压缩机依托内蒙古伊泰化工有限责任公司120万吨/年精细化学品示范项目（变更）费托合成单元的释放气压缩机，处理规模为50t/h，目前处理量为43.2t/h，剩余量为6.8t/a，本项目不凝气产生量为0.2万t/a（0.025kg/h），可完全接纳本项目产生的不凝气。 （2）装置区无组织废气 ①源头削减 项目采用全密闭、连续化、自动化等生产工艺。 ②过程控制 开展设备与管线组件泄漏检测与修复（LDAR）工作：企业应识别载有气态VOCs物料、液态VOCs物料的设备和管线组件的密封点，建立企业密封点档案和泄漏检测与修复计划；建立企业密封点LDAR信息平台，全面分析泄漏点信息，对易泄露环节制定针对性改进措施。 ③火炬 在任何时候，挥发性有机物和恶臭物质进入火炬系统都应能点燃并充分燃烧；禁止熄灭火炬系统长明灯；设置视频监控装置。 1.3废气污染物对环境影响分析 #### 上述废气治理设施属于《排污许可证申请与核发技术规范 石化工业》（HJ853-2017）中可行技术，非甲烷总烃排放浓度可满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）。 #### 项目区为达标区，排放的污染物量较小，项目投产后对大气环境的影响较小。 #### 1.4监测要求 参照《排污单位自行监测技术指南 石油化学工业》（HJ947-2018）可知，本项目营运期废气监测计划详见下表。 表4-6：废气监测计划一览表 项目; 要素; 监测点位; 监测指标; 监测频次; 执行标准; 备注. 废气; 无组织废气; 厂界; 非甲烷总烃; 每季一次; 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）; 并入现有厂界监测计划内，不单独开展. 泵、阀门、开口阀或开口管线、气体/蒸气泄压设备、取样连接系统; 挥发性有机物; 每季度一次; 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）; /. 法兰及其他连接件、其他密封设备; 挥发性有机物; 每半年一次; 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）. 2.废水环境影响分析及防治措施 2.1废水污染源源强核算及污染物产排情况 本项目废水主要为水洗废水W1、凝结水W2。 本项目凝结水废水产生量为0.22m3/h，水洗废水产生量为7.6m3/h，本项目废水产生量共7.82m3/h，水洗废水和凝结水送至污水处理厂处理。 2.2污染防治措施可行性分析 - （1）水量保证性分析 现有项目污水处理设施分为污水处理厂（预处理单元、污水生化处理单元、污泥处理单元、臭气处理单元）、废水处理及回用（包括生化合格出水处理单元、清净废水处理单元）。根据《内蒙古伊泰化工有限责任公司120万吨/年精细化学品项目（变更）环境影响报告书》（报批版），该工程设80m3/h含油污水预处理、150m3/h合成废水预处理和840m3/h气化废水预处理系统，预处理后的废水和其他装置生产废水、生活污水一并进入污水综合污水处理系统，污水综合污水处理系统采用调节池+二级A/O+二沉池+混凝沉淀池工艺，处理规模1200m3/h。 生化处理后的废水采用自清洗过滤器+外压式UF+RO工艺处理后回用，处理规模1200m3/h。清净废水（含盐废水）处理单元采用高密度沉淀池+多介质过滤器+自清洗过滤器+外压式UF+RO工艺处理回用，处理规模600m3/h。高浓度盐水采用膜浓缩（高密度沉淀池+多介质过滤+超滤+树脂软化+反渗透）、蒸发预处理（“EP纯化技术”）、蒸发结晶（“三效逆流蒸发+分段结晶”）的处理工艺，膜浓缩单元处理规模560m3/h，蒸发预处理单元处理规模82m3/h，蒸发结晶单元处理规模82m3/h。 截至目前污水处理厂的最大处理量为1050t/h，剩余处理能力为150t/h，可以满足本项目使用需求。 （2）水质保证性分析 - 根据《内蒙古伊泰化工有限责任公司120万吨/年精细化学品项目水处理及零排放整体系统工艺优化改造工程竣工环境保护验收监测报告表》（鄂尔多斯市环境监测检验有限公司编制，2019年10月），废水处理及回用出水回用水水质满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准要求。 表4-7本项目废水达标排放分析 污染物名称; 单位; 凝结水; 水洗废水; 综合水质; 入水要求; 符合情况. CODcr; mg/L; 428.4; 428.4; /; 1300; 符合. SS; mg/L; 15; 15; /; 50; 符合. 石油类; mg/L; 11.25; 11.25; /; 50; 符合. BOD5; mg/L; /; /; /; 500; 符合. 氨氮; mg/L; /; /; /; 165; 符合. 总氮; mg/L; /; /; /; 200; 符合. pH; -; /; /; /; 7~9; 符合. TDS; mg/L; /; /; /; 2400; 符合. TP; mg/L; /; /; /; 0.14; 符合. 综上，从水质、水量上分析本项目废水依托处理可行。 （3）监测计划 本项目废水监测计划依托现有工程，不单独进行废水监测。 3.声环境影响分析及防治措施 本项目噪声源主要为泵类等，设备均为中小型，声源声压级为85dB（A），采取隔声、减振措施后，源强可削减至70dB（A）。 表4-8：项目噪声源强调查清单（室外源强） 序号; 声源名称; 单位; 位置; 数量; 源强/dB（A）; 声源控制措施; 运行时段. X; Y; Z. 1; 脱重塔; /; 458; 559; 1394.82; 1; 80; 选用购买低噪声设备，增加隔声罩等减振、隔声措施，同时提高机械装配精度，减少机械振动和摩擦产生的噪声。; 昼间、夜间连续运行。. 2; C5精馏塔; /; 431; 567; 1394.7; 1; 80. 3; 脱重塔顶回流泵; 台; 429; 559; 1394.3; 2; 85. 4; 乙二醇出料泵; 台; 429; 566; 1394.59; 2; 85. 5; 碱洗水泵; 台; 430; 566; 1394.59; 1; 85. 6; 碱洗泵; 台; 427; 543; 1393.68; 1; 85. 7; 水洗水泵; 台; 430; 537; 1393.52; 1; 85. 8; 水洗泵; 台; 432; 535; 1393.46; 1; 85. 9; 脱重塔底泵; 台; 429; 527; 1393.29; 1; 85. 10; C5烷烯烃产品泵; 台; 423; 528; 1393.3; 1; 85. 11; C5精馏塔顶回流泵; 台; 425; 527; 1393.29; 1; 85. 12; 脱重塔进料泵; 台; 427; 501; 1392.92; 1; 85. 13; C6+轻质油空冷器; 台; 430; 501; 1392.94; 1; 85. 14; 脱重塔顶空冷器; 台; 458; 560; 1394.82; 1; 85. 15; 原料-脱重塔底油换热器; 台; 431; 560; 1394.7; 1; 85. 16; 脱重塔底重沸器; 台; 429; 559; 1394.3; 1; 85. 17; C5精馏塔顶水冷器; 台; 429; 566; 1394.59; 1; 85. 18; C5精馏塔底重沸器; 台; 430; 566; 1394.59; 1; 85. 19; C5烷烯水冷器; 台; 427; 543; 1393.68; 1; 85. 20; 脱重塔塔顶水冷器; 台; 430; 537; 1393.52; 1; 85. 21; 脱重塔底水冷器; 台; 432; 535; 1393.46; 1; 85. （1）预测模式 根据《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2021）附录A、B，预测模式如下： ①室内声源 a、计算车间室内声源靠近围护结构处产生的声压级： 式中：Q—指向性因子； LW—室内声源声功率级，dB（A）； R—房间常数； 1r—声源到靠近围护结构某点处的距离，m。 b、计算所有室内声源在围护结构处产生的叠加声压级： 式中：Lp1（T）—靠近围护结构处室内N个声源的叠加声压级，dB（A）； Lp1j（T）—室内j声源声压级，dB（A）； N—室内声源总数。 c、计算靠近室外维护结构处的声压级： 式中：Lp2i（T）—靠近围护结构处室内N个声源的叠加声压级，dB（A）； TL—围护结构窗户的隔声量，dB（A）；本项目厂房为混凝土砌块墙双面粉刷，TL为20dB（A）。 d、将室外声源的声压级和透声面积换算成等效的室外声源，计算中心位置位于透声面积处的等效声源的声功率级： ②室外点源 采用的衰减公式为 式中：L（r）—距离噪声源r处的声压级，dB（A）； r—预测点距离噪声源的距离，m； r0—参考位置距离噪声源的距离，m。 （2）预测结果及防治措施 根据预测模式，计算出厂界噪声预测结果见表4-9。 表4-9噪声预测结果单位：dB（A） 位置; 贡献值; 背景值; 预测值; 标准; 是否达标. 昼间; 夜间. 1#; 厂界东; 42.00; 52.96; 52.96; 65; 55; 达标. 2#; 厂界南; 40.99; 53.63; 53.63; 65; 55; 达标. 3#; 厂界西; 42.48; 54.96; 54.96; 65; 55; 达标. 4#; 厂界北; 43.08; 51.75; 51.75; 65; 55; 达标. 由预测结果可知，在正常工况下，项目生产车间的主要噪声源对厂界噪声的贡献值较小，能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》中的3类标准要求。本项目周围50米范围内无噪声环境敏感目标，为尽可能降低噪声对项目周边环境的影响，本次环评建议建设单位采取以下噪声污染防治措施。 ①在设备选型时选用低噪声设备，从源头降低噪声源强； ②生产车间为单独全密闭建筑，加强门窗的隔声设计； ③在总图上优化布置，在满足工艺的前提下，尽可能将高噪声设备布置在厂区西部并充分利用建筑隔声，以减少对外部环境的影响； ④优化产噪设备所在厂房的门窗设置数量、方位等； ⑤加强设备的保养和日常维护，确保项目内设备处于良好的工况下进行生产； ⑥加强对进出项目车辆的管理，禁鸣喇叭，尽量减少机动车频繁启动和怠速，规范进入项目内车辆的停车秩序等措施，可以有效降低车辆噪声。 （3）噪声监测要求 根据《排污单位自行监测技术指南 石油化学工业》（HJ947-2018）中相关要求制定了本项目监测计划，具体见下表： 表4-10：噪声监测计划一览表 类别; 监测项目; 监测点位置; 监测频次; 执行标准; 备注. 噪声; Leq（A）; 厂界四周; 1次/季; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》3类标准; 纳入大厂界监测计划，不单独开展。. 4.固体废物的环境影响分析及防治措施 项目检修过程中产生少量废机油（1t/a），转入现有危废暂存库，最终交由有资质单位处置。 表4-11：固废产生、处置方式一览表 固废来源; 固废类别; 产生量; 主要污染物组成; 临时存储方式; 处置方法. 废机油; HW08 900-249-08; 1t/a; 石油类; 桶装，暂存于危废库，由有资质单位处置。; 有资质单位处置. 本项目危废的暂存依托内蒙古伊泰化工有限责任公司现有危险废物暂存库，2021年4月，《内蒙古伊泰化工有限责任公司危险废物储存仓库建设项目环境影响报告表》取得鄂尔多斯市生态环境局批复（鄂环审﹝2021﹞349号），2022年3月通过自主验收。 利用现有1座占地面积417.28m2的化学品仓库按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）（及其修改单）要求改造为危废暂存库，占地面积417.28m2。危废暂存库地面及裙脚、导流渠、集液池防渗措施自下而上依次为：基础防渗层+2mm厚HDPE防渗膜+30cm抗渗C30混凝土结构+环氧树脂涂层防腐，防渗系数≤1.0×10-10cm/s；配备消防沙箱；库房内外均设有视频监控设施，设有危险废物标识牌、防爆灯及应急照明装置；管理制度完善，危废库采取双人双锁管理。 # 综上所述，项目运营期间产生的固废已全部得到了妥善处置或综合利用，不会对周围环境产生明显影响。 # 危废库; # 分区情况. # 分区; # 分区. # 视频监控; # 集液池. # 5.地下水、土壤的环境影响分析及防治措施 # （1）潜在污染源 # 项目施工期主要为厂区内土建施工，主要污染物为施工期扬尘，不涉及地下水、土壤等污染影响。营运期生产单元泄漏工况下废水、油类下渗将会对土壤造成垂直入渗影响。项目影响途径主要为运营期垂直入渗污染，因此拟建项目地下水、土壤环境影响类型为“污染影响型”。 # （2）影响和防治措施 # 本项目正常工况下无废水渗入地下水中，在事故工况下泄漏的污染物极少，对地下水流场无影响，因此本项目实施对评价区地下水影响较小。 # 本项目在内蒙古伊泰化工有限责任公司120万吨/年精细化学品示范项目（变更）的基础上进行技改，防治措施依托120万吨/年精细化学品示范项目（变更）现有工程，该项目针对潜在的地下水污染源和污染途径采取了较为有效的防渗、密封等工程控制措施和污染防范措施，防止泄漏物污染厂区内土壤和地下水。具体措施如下： # ①源头控制措施 # 严格按照国家相关规范要求，对工艺、管道、设备、仓库等采取相应措施，防止和降低污染物跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏环境风险事故降到最低程度防渗工程设计使用年限不应低于设备、管线及建、构筑物的设计使用年限。 # ②分区防渗 # 主要包括项目区内污染区地面的防渗措施和泄漏、渗漏污染物收集措施，即在污染区地面进行防渗处理，防止洒落在地面的污染物渗入地下，并把滞留在地面的污染物收集起来集中处理，从而避免对地下水的污染。结合项目各生产设备、贮存等因素，根据项目场地污染控制难易程度和污染物特性对项目区进行分区防控。 # 本项目采取以上措施，并在后期加强管理的情况下，可以将土壤影响控制在与现有厂区同等水平，对地下水、土壤的影响程度较轻、影响范围较小。 # 本次环评参照《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）对本项目进行整体的污染分区划分，分为污染防治区和非污染防治区，其中污染防治区又分为一般污染防治区和重点污染防治区；防渗措施要求见下表。本评价认为，本项目实施后，工程对周边地下水、土壤的影响是可接受的。 表4-12：防渗分区划分情况及要求 防渗分区; 防渗位置; 实际防渗措施; 防渗要求; 依据; 符合性. 重点 防渗区; 罐区; 储罐区采用C30抗渗混凝土，抗渗等级P6。; 等效黏土防渗层大于等于6.0m，渗透系数小于等于10-7cm/s; 《石油化工工程防渗技术规范》（GB/T50934-2013）、《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）; 符合. 一般 防渗区; 装置区; 厂房地面采用C30混凝土地面，厚度200mm。; 等效黏土防渗层大于等于1.5m，渗透系数小于等于10-7cm/s; 《石油化工工程防渗技术规范》（GB/T50934-2013）、《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）; 符合. （3）监测计划 本项目监测计划并入现有监测计划内，不单独开展。 监测项目及频次参照《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017）、《排污单位自行监测技术指南 石油化学工业》（HJ947-2018）、《排污许可申请与核发技术规范 石化工业》（HJ853-2017）、《工业企业土壤和地下水自行监测技术指南（试行）》（HJ1209-2021）工程具体排污情况确定。 表4-13：项目监测计划一览表 项目; 监测点位; 监测指标; 监测频次; 执行标准; 备注. 地下水; 1#; pH、COD、BOD、氨氮、氟化物、石油类、总硬度、铜、锌、镉、砷、汞、铅、六价铬、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、地下水位等。; 每年监测2次（枯、丰水期各一次）。; 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准，石油类参照执行《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）Ⅲ类标准。; 并入现有监测计划内，不单独开展. 土壤; AT1危废库周围; pH、石油烃; 表层样1次/年、深层样1次/3年。; 执行《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准》（GB36600-2018）第二类用地筛选值标准。; 并入现有监测计划内，不单独开展. AT2装置周围. AT3罐区. AT4成品装卸区. 6.环境风险分析及防治措施 6.1评价原则 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）的要求，环境风险评价应以突发性事故导致的危险物质环境急性损害防控为目标，对建设项目的环境风险进行分析、预测和评估，提出环境风险预防、控制、减缓措施，并明确环境风险监控及应急要求，为建设项目环境风险防控提供科学依据。 6.2环境风险潜势初判 根据《建设项目环境风险评价技术导则》，建设项目环境风险潜势划分为I、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ/Ⅳ+级。 根据建设项目涉及的物质和工艺系统的危险性及其所在地的环境敏感程度，结合事故情形下环境影响途径，对建设项目潜在环境危害程度进行概化分析，按下表确定风险潜势。 表4-14建设项目环境风险潜势划分 环境敏感程度（E）; 危险物质及工艺系统危险性（P）. 极高危害（P1）; 高度危害（P2）; 中度危害（P3）; 轻度危害（P4）. 环境高度敏感区（E1）; Ⅳ+; Ⅳ; Ⅲ; Ⅲ. 环境中度敏感区（E2）; Ⅳ; Ⅲ; Ⅲ; Ⅱ. 环境低度敏感区（E3）; Ⅲ; Ⅲ; Ⅱ; I. 注：Ⅳ+为极高环境风险。. 6.3P的分级确定 （1）危险物质数量与临界量的比值（Q） ①危险物质及工艺系统危险性（P）的分级确定 分析本项目生产、使用、储存过程中涉及的有毒有害、易燃易爆物质，参照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B以及《企业突发环境事件风险分级方法》（HJ941-2018）确定危险物质的临界量。定量分析危险物质数量与临界量的比值（Q）和所属行业及生产工艺特点（M），按照附录C对危险物质及工艺系统危险性（P）等级进行判断。 ②危险物质数量与临界量的比值（Q） 计算所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在附录B中对应临界量的比值Q。 当只涉及一种危险物质时，计算该危险物质的总量与其临界值的比值，即为Q； 当存在多种危险物质时，则按下式计算物质总量与其临界值的比值Q； Q=q1Q1+q2Q2+⋯+qnQn 式中：q1，q2，……，qn——每种危险物质的最大存在总量，t； Q1，Q2，……，Qn——每种危险物质的临界量，t； 当Q<1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。 当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q<10；（2）10≤Q<100；（3）Q≥100。 根据附录B所确定的重大危险源物质临界量表，本项目具体临界量见下表： 表4-15：危险物质数量与临界量的比值 序号; 风险物质; 环境风险物质名称; 实际最大存在量（t）; 临界值（t）; q/Q. 1; 费托合成油; 丁烷; 0.28; 10; 0.028. 2; 丁烯; 0.53; 10; 0.053. 3; 戊烷; 0.73; 10; 0.073. 4; 戊烯; 1.68; 10; 0.168. 5; 正己烷; 1.02; 10; 0.102. 合计; 0.434. 由上表的计算可知，本项目Q值为0.43＜1，则本项目环境风险潜势为I级。 6.4环境风险评价等级 环境风险评价等级划分为一级、二级、三级。等级划分见下表。 表4-16：评价工作等级划分 环境风险潜势; Ⅳ、Ⅳ+; Ⅲ; Ⅱ; Ⅰ. 评价工作等级; 一; 二; 三; 简单分析a. a是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性说明。. 综上所述，本项目环境风险评价等级为简单分析。 6.5环境风险识别 （1）物质风险识别 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B以及《企业突发环境事件风险分级方法》（HJ 941-2018），识别本项目危险物质为丁烷、丁烯、戊烷、戊烯、正己烷，其易燃易爆特性见下表。 表4-17：丁烷的理化性质和危险特性 第一部分危险性概述. 危险性类别：; 易燃气体、高压气体、压缩气体; 燃爆危险：; 极端易燃. 侵入途径：; 吸入、食入、经皮吸收; 有害燃烧产物：; 一氧化碳、二氧化碳. 环境危害：; 该物质对环境有危害，应特别注意对地表水、土壤、大气和饮用水的污染。. 第二部分理化特性. 外观及性状：; 无色液体。; 主要用途：; /. 闪点（℃）：; -60; 相对密度（水＝1）：; 0.6. 沸点（℃）：; -0.5; 爆炸上限％（V/V）：; 8.4. 自然点（℃）：; 365; 爆炸下限％（V/V）：; 1.8. 溶解性：; 不溶于水. 第三部分稳定性及化学活性. 稳定性：; 稳定; 避免接触的条件：; 明火、高热. 禁配物：; 氧化剂、卤素; 聚合危害：; 不聚合. 分解产物：; 一氧化碳、二氧化碳. 第四部分毒理学资料. 急性毒性：; LC50. 急性中毒：; /. 慢性中毒：; /. 刺激性：; /. 最高容许浓度; /. 表4-18:丁烯的理化性质和危险特性 第一部分危险性概述. 危险性类别：; 易燃气体、高压气体、压缩气体; 燃爆危险：; 极端易燃. 侵入途径：; 吸入、食入、经皮吸收; 有害燃烧产物：; 一氧化碳、二氧化碳. 环境危害：; 该物质对环境有危害，应特别注意对地表水、土壤、大气和饮用水的污染。. 第二部分理化特性. 外观及性状：; 无色气体; 主要用途：; /. 闪点（℃）：; -60; 相对密度（水＝1）：; 0.6. 沸点（℃）：; -0.5; 爆炸上限％（V/V）：; 8.4. 自然点（℃）：; 365; 爆炸下限％（V/V）：; 1.8. 溶解性：; 不溶于水. 第三部分稳定性及化学活性. 稳定性：; 稳定; 避免接触的条件：; 明火、高热. 禁配物：; 氧化剂、卤素; 聚合危害：; 不聚合. 分解产物：; 一氧化碳、二氧化碳. 第四部分毒理学资料. 急性毒性：; /. 急性中毒：; /. 慢性中毒：; /. 刺激性：; /. 最高容许浓度; /. 表4-19:戊烯的理化性质和危险特性 第一部分危险性概述. 危险性类别：; 易燃液体; 燃爆危险：; 极端易燃. 侵入途径：; 吸入、食入; 有害燃烧产物：; 一氧化碳、二氧化碳. 环境危害：; 该物质对环境有危害，应特别注意对地表水、土壤、大气和饮用水的污染。. 第二部分理化特性. 外观及性状：; 无色液体，有恶臭; 主要用途：; 用于有机合成和制取异戊二烯，也用作高辛烷值汽油的添加剂. 闪点（℃）：; -28; 相对密度（水＝1）：; 0.64. 沸点（℃）：; 29.9~30.1; 爆炸上限％（V/V）：; 8.7. 自然点（℃）：; 275; 爆炸下限％（V/V）：; 1.4. 溶解性：; 不溶于水. 第三部分稳定性及化学活性. 稳定性：; 稳定; 避免接触的条件：; 受热. 禁配物：; 强氧化剂、酸类、卤代烃、卤素等; 聚合危害：; 聚合. 分解产物：; 一氧化碳、二氧化碳. 第四部分毒理学资料. 急性毒性：; 低毒类. 急性中毒：; 吸入后引起头痛、头晕、恶心、虚弱、四肢无力等. 慢性中毒：; 大鼠昼夜吸入戊烯0.01克每立方米，2.5个月，出现先兴奋继而抑制，条件反射障碍，血清胆碱酯酶活性降低，尿内卟啉增多，同时还见肺支气管炎、间质炎. 刺激性：; 对眼、呼吸道和皮肤有刺激性. 最高容许浓度; /. 表4-20:戊烷的理化性质和危险特性 第一部分危险性概述. 危险性类别：; 易燃液体; 燃爆危险：; 极端易燃. 侵入途径：; 吸入、食入; 有害燃烧产物：; 一氧化碳、二氧化碳. 环境危害：; /. 第二部分理化特性. 外观及性状：; 无色液体，有微弱的薄荷香味; 主要用途：; 用作溶剂，制造人造冰，麻醉剂、合成戊醇、异戊烷等. 闪点（℃）：; -40; 相对密度（水＝1）：; 0.63. 沸点（℃）：; 36.1; 爆炸上限％（V/V）：; 9.8. 自然点（℃）：; 260; 爆炸下限％（V/V）：; 1.7. 溶解性：; 微溶于水、溶于乙醚、乙醇、丙酮、苯、氯仿等多数有机溶剂. 第三部分稳定性及化学活性. 稳定性：; 稳定; 避免接触的条件：; 明火、高热. 禁配物：; 强氧化剂; 聚合危害：; /. 分解产物：; 一氧化碳、二氧化碳. 第四部分毒理学资料. 急性毒性：; 低毒类. 急性中毒：; 高浓度可引起眼和呼吸道粘膜轻度刺激症状和麻醉状态，甚至意识丧失. 慢性中毒：; 可引起眼和呼吸道的轻度刺激，可引起轻度皮炎. 刺激性：; 有轻度刺激. 最高容许浓度; /. 表4-21：正己烷的理化性质和危险特性 第一部分危险性概述. 危险性类别：; 易燃液体; 燃爆危险：; 极端易燃. 侵入途径：; 吸入、食入、经皮吸收; 有害燃烧产物：; 一氧化碳、二氧化碳. 环境危害：; 对水生生物有毒。影响为长期。. 第二部分理化特性. 外观及性状：; 无色挥发性液体，有特殊气味; 主要用途：; 用于萃取剂和溶剂，也可用于工业和能源应用等. 闪点（℃）：; -22; 相对密度（水＝1）：; 0.6594. 沸点（℃）：; 68.74; 爆炸上限％（V/V）：; 7.4. 自然点（℃）：; /; 爆炸下限％（V/V）：; 1.1/8. 溶解性：; 不溶于水，溶于乙醇、乙醚、丙酮。. 第三部分稳定性及化学活性. 稳定性：; 稳定; 避免接触的条件：; 明火、高热. 禁配物：; 氧化性物质; 聚合危害：; 不聚合. 分解产物：; 一氧化碳、二氧化碳. 第四部分毒理学资料. 急性毒性：; 低毒类. 急性中毒：; 吸入高浓度可导致咳嗽、喘息、血性泡沫痰、头痛、头晕、心动过速和发烧等，严重可导致昏迷。. 慢性中毒：; 长期暴露可能产生周围神经病变（运动感觉）和中枢神经系统异常，引起人体多发性周围神经炎，怀疑损害生育能力。. 刺激性：; 引起皮肤刺激，可能引起嗜睡或头晕。. 最高容许浓度; /. （2）生产系统危险性识别 本项目以120万吨/年精细化学品示范项目油品的费托合成油为原料，费托合成油中成分包含丁烯、丁烷、戊烯、戊烷、正己烷等危险物质，一旦泄漏可能引发火灾、爆炸，并可能释放挥发性有机物（VOCs），在高温高压条件下，设备腐蚀、密封失效或操作失误可能导致物料泄漏，污染土壤及地下水，影响周边环境。 本项目采用的工艺风险特点有： ①费托合成油中的成分均为可燃物质，一旦泄漏可能引发火灾、爆炸，并可能释放挥发性有机物（VOCs），影响周边环境；高温高压条件下，设备腐蚀、密封失效或操作失误可能导致物料泄漏，污染土壤及地下水； ②超温、原料含杂质或操作不当可能导致炉管腐蚀穿孔，引发泄漏并可能引爆可燃气体；在减压蒸馏过程中，若系统泄压装置失效，可能造成内部超压，引发设备破裂或爆炸事故； ③物料大量泄漏后遇明火引发连锁爆炸，影响装置及周边环境； ④高温油品喷出会引发火灾，并释放有毒烟气。 对本项目生产装置及环保设施进行风险识别，见表4-22。 表4-22：本项目主要生产装置风险识别表 序号; 主要风险源; 主要危险物质; 环境风险类型; 环境影响途径; 可能受影响的环境敏感目标. 1; 管道泄漏; 费托合成油; 油类泄漏; 大气、地下水、土壤; 周边村庄. 2; C5精馏塔. 3; 脱重塔. 4; 机封泄漏. （3）事故伴生/次生污染分析 在发生泄漏、火灾、爆炸事故处理过程中，会产生以下伴生/次生污染：各储罐、生产装置工程涉及的危险因素主要为储罐泄漏、管道泄漏、装置泄漏、超压、超温等引起的火灾和爆炸。事故处理过程的伴生/次生污染主要涉及消防水的收集、事故处理后的回收泄漏物等。 ①消防污水：消防产生的污水中含有大量的有毒有害物质； ②液体废物料（事故处理后的回收泄漏物）和非甲烷烃类挥发物； ③燃烧烟气，火灾爆炸时产生的CO和烟尘等有毒有害烟气。 本项目建设运营后将建立健全环保设施和环境突发事件应急组织，并编制有应急预案，有训练有素的员工，企业有应对火灾、爆炸等突发环境事故的能力，将尽最大可能减少伴生/次生污染的产生。 （4）事故连锁效应分析 工程可能发生连锁效应类型多米诺效应指的是当一个工艺单元和设备发生事故时，会伴随其他工艺单元和设备的破坏，从而引发二次、三次事故甚至更加严重的事故，造成更大范围和更为严重的危害后果。通常认为可能产生“多米诺”效应的有：火灾、爆炸产生的冲击波和碎片抛射物、毒物泄漏及火灾爆炸。工艺单元和设备只有在爆炸产生的冲击波和碎片抛射物（或火灾火焰）的“攻击范围”内，并且冲击波和碎片抛射物（或火灾火焰）具有足够的能量能致使工艺单元设备破坏，连锁事故才会发生。本项目环境风险评价不考虑安全事故连锁效应导致的安全直接影响。 （5）危险物质和风险源可能影响的途径 本项目环境风险类型主要为有毒有害危险物质泄漏对环境造成的直接污染，以及因火灾、爆炸等事故引发的次生环境污染。 直接污染事故通常的起因是设备、管线、阀门或其他设施出现故障或操作失误等，使有毒有害物质泄漏，弥散在空气中，对大气环境造成污染。可能受影响的环境敏感目标主要为评价范围内的村庄。 次生污染主要为可燃或易燃泄漏物遇点火源引发火灾事故，火灾产生的CO等有毒有害烟气对周围大气环境造成污染，可能影响评价范围内的村庄等敏感目标。另外，扑灭火灾或应急处置时产生的消防污水、伴随泄漏物料以及污染雨水若未采取控制措施或控制措施失效，出厂事故废水可能形成地表径流流入外界环境。若污染物深入土壤，将会对地下水环境造成污染。 6.6环境风险防范措施 本项目执行内蒙古伊泰化工有限责任公司120万吨/年精细化学品示范项目风险防范措施。 内蒙古伊泰化工有限责任公司120万吨/年精细化学品示范项目已经建立完善的总图布置和建筑安全防范措施、危险化学品贮运安全防范措施、工艺技术设计安全防范措施、自动控制设计、电气及电讯安全防范措施、消防及火灾报警系统、地下水风险防范措施，以及健全的安全环境管理制度和事故应急对策、危险物质的风险防控措施、有毒有害气体防护措施。 内蒙古伊泰化工有限责任公司120万吨/年精细化学品示范项目已经建立事故废水三级防控措施，一级预防控制：在装置、罐区周围建设围堰、围堤以及罐区、装置区内建设的初期雨水收集池作为一级预防与控制体系，防止污染雨水和轻微事故泄漏造成的环境污染。装置围堰不低于150mm。二级预防控制：1座30000m3的消防事故水收集池，作为二级预防与控制体系。三级预防控制：在园区东北侧设置一座事故废水收集池，容积不小于2500m3。污染防治区首先设围堰，在减压塔和减压汽提塔底设置有12000mm（长）×6500mm（宽）×200mm（高）的围堰。 - 对于本项目发生风险事故时，按《石化企业水体环境风险防控技术要求》（Q/SH0729-2018）规定的公式，计算本项目的事故废水容积： - V总=（V1+V2-V3）max+V4+V5 - 式中：V总——事故排水储存设施的总有效容积，m3； - （V1+V2-V3）max——对收集系统范围内不同装置分别计算（V1+V2-V3），取其中最大值（m3）； - V1——收集系统范围内发生事故的一套装置的物料量，m3； - V2——发生事故的储罐或装置的消防水量，m3； - V3——发生事故时可以储存、转运到其他设施的事故排水量，m3； - V4——发生事故时必须进入事故排水收集系统的生产废水量，m3； - V5——发生事故时进入该收集系统的降雨量，m3； - ①V1：本项目共设置有2个储罐，减压塔的容积约为145m3，减压提气塔的容积约为13m3，因此V1计算得158m3。 - ②V2：按建筑设计防火规范（GB50016-2014）的规定，消防用水量按25L/s，1小时来计算，则消防废水的产生量为90m3。 - ③V3：本项目不涉及发生事故时可以转运到其他设施的水量，不予考虑。 - ④V4：本项目不涉及必须进入事故排水收集系统的生产废水，不予考虑。 - ⑤V5：发生事故时进入该收集系统的降雨量。 V5=10qF（3） q=qa/n（4） 式中：q—平均日降雨量，mm； qa—年平均降雨量，mm，本项目取项目所在地杭锦旗年均降水量为275.5mm； n—年平均降雨日数，本项目所在地杭锦旗取90天； F—必须进入事故废水收集系统的雨水汇水面积，hm2，本项目雨水汇水面积保守按项目区面积计为0.2hm2； - 代入公式，计算得V5为6.12m3。 则经核算，V总为254.12m3，本项目至少需255m3的事故水池容积，根据二级预防控制，厂区内设置1座30000m3的消防事故水收集池，作为二级预防与控制体系。三级预防控制：在园区东北侧设置一座事故废水收集池，容积不小于2500m3，因此完全满足本项目的需求。 内蒙古伊泰化工有限责任公司120万吨/年精细化学品示范项目已经建立起了“单元——厂区——工业园区”的环境风险防控体系，设置事故废水收集（以非动力自流方式）和应急储存设施，以满足事故状态下收集泄漏物料、污染消防水和污染雨水的需要，防止事故废水进入外环境的控制、封堵系统。确保发生事故时，事故消防等污水不会进一步扩大，从而影响工业园区外部的地表水环境。 6.7环境风险评价结论 在落实各项环保措施和环境风险防范措施、建立有效的突发环境事件应急预案、加强风险管理的条件下，本项目技改后的环境风险是可防控的。 表4-23：建设项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称; 内蒙古伊泰化工有限责任公司费托油水技改项目. 建设地点; 内蒙古鄂尔多斯杭锦经济开发区独贵塔拉产业园南项目区. 地理坐标; 经度; 108°30′′6.026″; 纬度; 40°1′48.861″. 主要危险物质及分布; 主要危险物质为矿物油，分别分布在减压塔和减压汽提塔。. 环境影响途径及危害后果; 本项目环境风险类型主要为有毒有害危险物质泄漏对环境造成的直接污染，以及因火灾、爆炸等事故引发的次生环境污染。 直接污染事故通常的起因是设备、管线、阀门或其他设施出现故障或操作失误等，使有毒有害物质泄漏，弥散在空气中，对大气环境造成污染。可能受影响的环境敏感目标主要为评价范围内的村庄。 次生污染主要为可燃或易燃泄漏物遇点火源引发火灾事故，火灾产生的CO等有毒有害烟气对周围大气环境造成污染，可能影响评价范围内的村庄等敏感目标。另外，扑灭火灾或应急处置时产生的消防污水、伴随泄漏物料以及污染雨水若未采取控制措施或控制措施失效，出厂事故废水可能形成地表径流流入外界环境。若污染物深入土壤，将会对地下水环境造成污染。. 风险防范措施要求; 项目采取严格的事故废水三级防控体系，物料储存区及装置区均按相关要求设置围堰及事故水池，事故废水收集设施容积满足事故废水暂存的需要，防止事故废水直接排放，落实相应风险事故防护措施的情况下，在发生风险事故时，不会造成携带污染物的废水进入地表水环境，对地表水环境产生不利影响。 全厂按照《石油化工工程防渗技术规范》（GB/T50934-2013）要求对厂区进行分区防渗，将厂区重点单元进行重点防渗设施，避免发生事故时对厂区地下水造成影响，地下水不利影响在可接受水平。 建设单位应根据《企事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法》（环发〔2015〕4号）编制突发环境事件应急预案，并在项目投产前向主管部门备案。. 填表说明（列出项目相关信息及评价说明）： 主要风险为矿物油泄漏。经分析，在落实各项环保措施和环境风险防范措施、建立有效的突发环境事件应急预案、加强环境风险管理的条件下，本项目技改后的环境风险是可防控的。. 7.环保投资估算 本项目总投资2493.73万元，其中环保投资11.5万元，占总投资的0.46%。具体见环境保护投资估算明细表4-24。 表4-24：项目环保投资表 类型; 污染工序; 环保措施; 投资（万元）. 噪声; 选用低噪声设备、加装基础减振、厂房隔声等控制措施；; 5. 防渗; 一般防渗区：装置区防渗效果等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s； 重点防渗区：原料缓冲罐罐区区域用C30抗渗混凝土，抗渗等级P6。; 6.5. 合计; 11.5. |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口（编号、名称）/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 工艺不凝气 | 一氧化碳、甲烷、乙烷、正丁烯、正丁烷、正戊烯、正戊烷、正己烯、正己烷等 | 经过合成装置释放气压缩机分液罐（26121-V018）分液后进入释放气压缩机（26121-C002A/B），释放气经四级压缩后送至下游的尾气脱碳单元进行处理。一、二、三、四级压缩凝液送至油水分离器（26111-V012）。尾气脱碳单元一部分气体进入合成装置产出产品，另一部分气体进入加工油洗单元产出产品。 | / |
|  | 储罐废气 | 非甲烷总烃 | 无组织排放 | 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019） |
|  | 无组织废气 | 非甲烷总烃 | 无组织排放 |  |
|  | 非正常工况废气 | 烃类 | 进入火炬系统进行燃烧。 |  |
| 地表水环境 | 水洗废水、凝结水 | COD、SS、石油类 | 水洗废水和凝结水一并送污水处理厂处理。 | 厂区综合污水处理厂进水水质要求 |
| 声环境 | 机械噪声 | 噪声 | 选用低噪声设备，采取隔声、消音等措施。 | 《工业企业厂界环境噪声标准》（GB12348-2008）3类标准要求 |
| 电磁辐射 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 固体废物 | 厂区 | 废机油 | 定期更换后暂存于厂内危废暂存间，最终交由有资质单位处置。 | 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023） |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 一般防渗区：装置区；等效黏土防渗层大于等于1.5m，渗透系数小于等于10-7cm/s； 重点防渗区：原料缓冲罐罐区；等效黏土防渗层大于等于6.0m，渗透系数小于等于10-7cm/s。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | 无 |  |  |  |
| 环境风险防范措施 | 修订现有版本应急预案，将本项目纳入应急预案。 |  |  |  |
| 其他环境管理要求 | “三同时”制度、环境监测计划、排污许可证的变更。 |  |  |  |

# 六、结论

本项目建设符合国家产业政策，用地符合当地土地要求，各项污染防治措施可行，污染物能够达标排放，项目的建设不会对周围环境产生明显影响。在认真落实各项环保措施的前提下，本评价从环境保护的角度认为，项目的建设是可行的。

# 附表

# 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目分类 | 污染物名称 | 现有工程排放量（固体废物产生量）① | 现有工程许可排放量 ② | 在建工程排放量（固体废物产生量）③ | 本项目排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量（新建项目不填）⑤ | 本项目建成后全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 非甲烷总烃 | 9.1616t/a | 33.683t/a | / | 0.012t/a | / | 9.1736t/a | +0.012t/a |
| 废水 | COD | / | / | / | / | / | / | / |
|  | SS | / | / | / | / | / | / | / |
|  | 氨氮 | / | / | / | / | / | / | / |
| 一般固废 | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 危险废物 | 废机油 | / | / | /0 | 1t/a | / | 1t/a | 1t/a |
| 生活垃圾 | / | / | / | / | / | / | / | / |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①